МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО СРЕДНЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА «АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЯ»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

по предмету

Основы автоматизации и управление

для бакалавров

Область знаний	300 000 – Производственнно – техническая сфера

Область образования	310 000 – Инженерная дело

Направление образования	5 311 000 – Автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям)

НАВОИ – 2017

МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____________Н.А. Абдуазизов

“____” ________ 2017 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основы автоматизации и управление

НАВОИ – 2017

Разработана на основе утвержденной на заседение Учебного Совета Навоийского государственно института Протоколом № 22   от 29 августа 2017 года типовой учебной программы по предмету “Основы автоматизации и управление”.

Составил:

Эшмуродов Зиёдулло Орипович – доцент кафедры “Автоматизация и управление” .

Рецензенты:

Жумаев Одил Абдужалилович – зав. кафедрой “Автоматизация и управление”, доцент.

Гафуров Т.  – ведущий инженер ЦЛКИП и А.НГМК

Учебно-методический комплекс обсуждена и одобрена на заседание кафедры «Автоматизация и управление» (Протокл № 1  от ____ августа  2017 г.) и рекомендован на совет энерго-механического факультета

Зав. кафедрой:			_______________	О.А. Жумаев

Учебно-методический комплекс обсуждена и одобрена на заседание Энерго-механического факультета (Протокол № 1  от 27 августа 2018 г).

Декан Энерго-механического факультета:	 ______________ 	С.Ж.Бозорова

Учебно-методический комплекс обсуждена и одобрена на заседание учебно-методического совета НГГИ  (№ 1 Протокол(№ 1,  30 августа  2017 г.)

Секретарь учебно-методического совета:	______________      М.Ж. Норматова

Начальник учебно-методического отдела:   ______________    	 И.А. Каримов

| № | СТРУКТУРА | страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Силлабус ………………………………………… | 4 |
| 2. | Конспект лекций ………………………………… | 10 |
| 3. | Раздаточные материалы…………………………. | 245 |
| 4. | Практические работы……………………………. | 341 |
| 5. | Глоссарий ………………………………................. | 387 |

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ:

| № | ТЕМЫ | Аудиторные часы: в том числе |  |  | Самостоятельная работа | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекция | Практические занятия | Лабораторные занятия |  |  |
| 1. | Введение. Основные понятые. | 2 |  | - | - | 2 |
| 2. | Системы, средства и элементы автоматики. | 2 | - | - | 4 | 6 |
| 3. | Системы управление технологического процесса. | 2 | 2 | - | 4 | 8 |
| 4. | Приборы и элементы цифровые управление. | 2 | - | - | 4 | 6 |
| 5. | Автоматизированные системы управление. | 2 | 2 | - | 4 | 8 |
| 6. | Регулирование автоматизированные системы | 2 | 2 | - | 4 | 8 |
| 7. | Принципы регулирование. | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 8. | Смешенные методы управление. | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 9. | Понятие технологические измерение. | 2 | 2 | - | 4 | 8 |
| 10. | Классификация методы измереные. | 2 | 2 | - | 4 | 8 |
| 11. | Условные обозначение элементы автоматики. | 2 | - | - | 4 | 6 |
| 12. | Условные обозначение измерительные элементы автоматики. | 2 | - | - | - | 2 |
| 13. | Динамические звено и их классификации. | 2 | - | - | 4 | 6 |
| 14. | Методы соединения звенев. | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 15. | Виды гидромеханические процессы | 2 | - | - | - | 2 |
| 16. | Виды механические процесса | 2 | 2 | - | 4 | 8 |
| 17. | Современные автоматизация и управления ТП. | 2 | - | - | 2 | 4 |
| 18. | МП средства управление. | 2 | - | - | - | 2 |
|  | Всего | 36 | 18 | - | 42 | 96 |

Литература:

1. Automation,Production_Systems.Mikell_P._Groover, 2002

2. AutoCAD® 2006 Tutorial, Randy H. Shih

3. MATLAB® Getting Started Guide

4. AutoCAD 2006 for dummies, Mark Middlebrook, David Byrnes

5. Win CC. Getting Started Guide

6. Programming with STEP 7, A5E00706944-01

7.Пакетыприкладныхпрограмм. ФуфаевЭ.В., ФуфаеваЛ.И. 7-еиздание. 2013 "Академия", ISBN 978-5-7695-8883-9

8. AutoCAD® 2006 and AutoCAD® LT 2006 Bible. Ellen Finkelstein, Wiley Publishing, 2005, ISBN-13: 978-0-7645-9675-9, ISBN-10: 0-7645-9675-6

9. Step 7 in 7 steps, С.Т.Jones, 2006, ISBN 1-889101-03-6

10. Process Software and Digital Networks. Béla G. liPták, Halit ErEN, 2013, Taylor & Francis Group, ISBN-13: 978-1-4398-6343-5

11. Practical SCADA for Industry. David Bailey, 2003, Newnes An imprint of Elsevier, ISBN 07506 58053

12. Learning MATLAB, 2004,  MathWorks, ISBN 0-9755787-090000

13. MATLAB® for engineers, Holly Moore. — 3rd ed., 2012, Prentice Hall,
ISBN-13: 978-0-13-210325-1
ISBN-10: 0-13-210325-7

14. Modern Control Design With MATLAB and SIMULINK, Ashish Tewari, 2002, John Wiley & Sons Ltd, ISBN 0 471 496790

15. Signals and Systems with MATLAB® Computing and Simulink Modeling®, Fourth Edition, Steven T. Karris, Orchard Publications, 2008, ISBN−13: 978−1−934404−12−6
ISBN−10: 1−934404−12−8

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Конспект лекций

по предмету

«Основы автоматизации и управление»

НАВОИ

Эшмуродов З.О., Саттаров О.У. Конспект лекций по предмету «Введение в специальность». - Навои, НГГИ, 2017, - 134 стр.

Конспект лекций по предмету «Введение в специальность», изучаемой студентами направления «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами» имеют целью ознакомить начальными сведениями о специальности.

Кафедра «Автоматизация и управление»

Печатается по решению учебно-методического Совета Навоийского государственного горного института.

Рецензент:		Жумаев О.А., к.т.н., доц., зав.каф. «АУ» НГГИ

| 1 - лекция | Введение. Цель и задачи предмета. Краткая история развития автоматики. |
| --- | --- |

Технология обучения на лекции

| Количество студентов: 21-60 чел. Время - 2 часа |  |
| --- | --- |
| Форма учебного занятия | Вводно-тематическая лекция |
| План лекции | - Введение. - Цель и задачи предмета. - Краткая история развития автоматики. |
| Цель учебного занятия: сформировать целостное представление о содержании направления, о ее предмете, методе, истории развития, задачах, связи с другими науками. |  |
| Задачи преподавателя: • ознакомить с понятием и сущностью направления; • рассказать о предмете, введение в специальность; • кратко охарактеризовать основные школы автоматизации; | Результаты учебной деятельности: Студент должен: • назвать учебные разделы курса направления и изложить последовательность их изучения; • назвать виды контроля; • перечислить конкретные задания по каждому виду контроля; |
| Методы и техники обучения | Техники: блиц-опрос, фокусирующие вопросы. |
| Средства обучения | Видеопроектор, визуальные материалы, информационное обеспечение. |
| Условия обучения | Аудитория. |

Технологическая карта лекции (1-е занятие)

| Этапы, время | Деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | преподавателя | Студентов |
| 1 этап. Введение (5 мин.) | 1.1. Сообщает, тему, цель, планируемые результаты учебного занятия | 1.1. Слушают |
| 2 этап. Актуализация знаний (20 мин.) | 2.1. С целью актуализировать знания студентов задает фокусирующие вопросы: 1. Чем вызвана необходимость направлении «АУТПП»? Для ответа на вопросы организует работу в парах. Проводит блиц-опрос. 2.2. Что такое управления. 2.3. Что вы понимаете под словом автоматизация. Знакомит с рейтингом предмета, показателями и критериями текущего, промежуточного и итогового контроля. Знакомит со списком основной литературы, требованиями к студентам. | 2.1. Отвечают на вопросы. 2.2. Изучают содержание 2.3. записывают требования. |
| 3 этап Информационный (45 мин.) | 3.1. Последовательно излагает материал лекции по вопросам плана, использует визуальные материалы и систему фокусирующих вопросов: По 1 вопросу. Что такое управление? По 2 вопросу. Какие виды управления вы знаете? По 3 вопросу. Какие системы автоматизации вы можете назвать? Акцентирует внимание на ключевых моментах темы, предлагает их записать. | 3.1. Обсуждают материалы, уточняют, задают вопросы. Записывают главное. |
| 4 этап. Заключительный (10 мин.) | 4.1.Задает вопрос: «роль автоматизации в ТП» Проводит блиц-опрос. Делает итоговое заключение. | 4.1. Отвечают на вопрос. 4.2. Слушают, записывают. |

1-лекция. Введение. Цель и задачи предмета. Краткая история развития автоматики.

Современный этап развития производства характеризуется переходом к использованию передовой технологии, стремлением добиться предельно высоких эксплуатационных характеристик как действующего, так и создаваемого оборудования, необходимостью свести к минимуму любые производственные потери. Все это возможно только при условии существенного повышения качества управления технологическими объектами, в том числе путем широкого применения систем автоматизации и управления.

Технико-экономическими предпосылками создания и широкого внедрения систем автоматизации и управления являются, прежде всего, рост масштабов производства, увеличение единичной мощности технологического оборудования, усложнение производственных процессов, использование форсированных режимов усиление и усложнение связей между отдельными звеньями технологического процесса Единственным источником расширения производства становится применение современных систем автоматизации и управления. Без эффективных и развитых систем автоматизации и управления невозможно решить, задачи оптимального управления Современный этап автоматизации характеризуется внедрением электронно-вычислительной техники и микропроцессорных средств в различные системы управления Раньше традиционными объектами их внедрения были различного рода автоматизированные системы управления технологическими процессами и с южными технологическими объектами Сейчас они используются также в виде встраиваемых в основное оборудование управляющих устройств локальных систем управления, в системах программного управления оборудованием, системах управления роботами и т д

В Узбекистане достаточно большое внимание уделяется широкому использования средств и систем автоматизации и управления в различных отраслях, таких как электроэнергетика. автомобильная промышленность, авиационная промышленность, химическое производство, пищевая промышленность, радиоэлектронная промышленность и др Значительный вклад в развитие отечественной автоматики как пауки и техники внести ученые нашей республики В.В. Кабулов, М.З. Хамудхапов, Н.Р. Юсупбеков и др.

Современный специалист в области автоматизации и управления должен знать следующие основные вопросы. Каковы основные разновидности и назначения современных систем автоматизации и управления? В чем особенности технологических объектов управления? Как осуществляется выбор основных технических элементов и средств автоматизации? Каковы основные особенности создания систем автоматизация и управления? Как можно улучшить эффективность и качество управления автоматических и автоматизированных систем.

Системы автоматизации и управления комплекс технических средств, предназначенных как для автоматического, так и для автоматизированного управления, регулирования и контроля технологических объектов и процессов управления

Дисциплина предусматривает изучение свойств основных элементов и функциональных устройств автоматических и автоматизированных систем управления техническими объектами, линиями, процессами, особенностей построения самих систем управления и их структур, а также общих вопросов проектирования

Целые изучения дисциплин является формирование у студентов знаний по структурным особенностям конкретных систем автоматизации и управления различного назначения, по характеристикам основных элементов и функциональных устройств этих систем, а также умения определять основные характеристики этих систем в статике и динамике по известным характеристикам элементов.

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные характеристики объектов управления, элементов и функциональных устройств систем управления. Принципы настройки промышленных систем регулирования, основ построения систем управления технологическими процессами, линиями, подвижными объектами, систем программного управления; систем автоматического контроля, а также уметь производить оценку статических и динамических свойств конкретных систем управления.

Рассмотрим некоторые понятия и определения, необходимые для изучения данного курса.

Автоматика отрасль науки и текинки, охватывающая теорию и принципы построения средств и систем управления производственными процессами, действующими без непосредственного участия человека. Автоматика является основой автоматизации. Автоматизацией называют этап развития машинного производства, характеризуемой освобождением человека от непосредственного выполнения функций управления производственными процессами и передачей этих функций техническим устройствам. Автоматизация является одной из движущих сил научно-технического прогресса, которая существенно влияет на развитие производства, делая возможным создание новых высокоинтенсивных технологических процессов и побуждая к разработке более совершенного механизированного и автоматизированного технологического оборудования. Под управлением производственным процессом понимают такое воздействие на него, которое обеспечивает оптимальный или заданный режим работы Управляемый производственный процесс называют объектом управления

Совокупность технических устройств используемых для управления, и производственного персонала, принимающие в нем непосредственное участие, образуют совместно с объектом систему управления.

Процесс управления складывается из следующих основных функций, выполняемых системой управления.

-получение измерительной информации о состояния производственного процесса как объекта управления.

-переработка полученной информации и принятие решения о необходимом воздействии на объект для достижения цели управления, реализация принятого решения, те непосредственного воздействия на производственный процесс, например, увеличить или уменьшить подачу сырья па переработку.

Технические устройства, которые применяются системы управления для автоматизации этих функций, называются техническими средствами автоматизации Средства, предназначенные дня получения информации состоянии объекта управления, называются средствами измерении.

В зависимости от степени участия человека-оператора в управлении различают следующие системы ручного дистанционного управления, в которой функции переработки информации, определение необходимых управляющих воздействий и их реализации (с помощью технических средств дистанционного управления) выполняет человек. Автоматизированные, в которых человек выполняет только часть функций системы управления, автоматические, в которых процесс управления протекает без непосредственного участия человека.

Среди автоматических систем наиболее распространены автоматические системы регулирования, которые предназначены для поддержания заданных значений технологических параметров, характеризующих состояние производственного процесса как объекта регулирования. С появлением новых технических средств автоматизации в виде управляющих вычислительных машин в практику автоматизации производственных процессов вошел принципиально новый  тип систем управления - автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Широкое внедрение автоматизации производств позволяет повысить эффективность технологических процессов и обеспечить высокое качество функционирования систем управления, а также повысить производительность технологических агрегатов.

Автоматизация занимает ведущее место среди технических дисциплин. Она – результат общего развития науки и техники.

Активное развитие работ по автоматизации технологических процессов началось в 50-е - 60-е годы. Благодаря целенаправленной  технической политике уровень автоматизации в различных отраслях химической  промышленности был существенно повышен.

Совокупность технологического оборудования и реализуемого на нём технологического процесса является технологическим объектом управления (ТОУ). Автоматическая система регулирования (АСР) или локальная система автоматизации – это система, состоящая из технологического объекта, исполнительных, управляющих и информационных устройств, с помощью которых обеспечивается заданное состояние объекта.  Человеко-машинную систему, обеспечивающую автоматизированный сбор  и обработку информации, необходимую для оптимального управления в различных сферах человеческой деятельности, называют автоматизированной системой управления (АСУ).

АСУТП называют АСУ для выработки и реализации управляющих воздействий на ТОУ в соответствии с принятым критерием управления- показателем, характеризующим качество работы ТОУ и принимающим определённое значение, в зависимости от используемых управляющих воздействий. Совокупность совместно функционирующих  ТОУ и АСУТП  образует автоматизированный  технологический комплекс (АТК).

В качестве технических средств переработки информации и управления в АСУТП и АСР применяются ЦВМ. ЦВМ применяют для моделирования технологических процессов в составе аналого-цифровых комплексов. Использование микро- и мини ЭВМ позволяет устранить существенный разрыв между теоретическими достижениями в области проектирования систем  автоматизации промышленных объектов и их практическим исполнением, в котором до появления мини-  и  микро ЭВМ  применялись только классические  П-, И-, Д- законы управления и их комбинации. Благодаря этим машинам создаются условия для практического использования комплексных алгоритмов, моделирующих с большой точностью динамическое поведение управляемых объектов. Эти системы сейчас наиболее эффективны по сравнению с другими и затраты на их создание окупаются в среднем за 2-3 года.

АСУТП отличается от локальных систем автоматизации более совершенной организацией потоков информации, практически полной автоматизацией процессов получения, обработки и представления информации; возможностью активного диалога оперативного персонала с УВМ в процессе управления для выработки наиболее эффективных решений; более высокой степенью автоматизации функций управления, включая пуск и остановку производства.

При построении АСУТП необходимо обеспечить разумное сочетание цели её функционирования (задаваемой критерием управления) и множества взаимосвязанных функций, достаточного для достижения главной цели.

Глобальная цель управления ТОУ с помощью АСУТП состоит в поддержании экстремального значения критерия управления при выполнении всех условий, определяющих множество допустимых значений управляющих воздействий. Прямое решение такой задачи оптимального управления возможно лишь для относительно простых ТОУ. В большинстве же случаев приходится производить декомпозицию глобальной цели управления на ряд частных целей; для достижения каждой из них требуется решение более простой задачи управления меньшей размерности.

Первым и до сих пор наиболее распространённым типом технических структур АСУТП является централизованной. В системах с централизованной структурой вся информация, необходимая для управления АТК, поступает в единый центр – операторский пункт, где установлены практически все технические средства АСУТП, за исключением источников информации и исполнительных устройств и где находится оперативный персонал. Такая техническая структура наиболее проста и имеет ряд очевидных эксплуатационных достоинств. Недостатком её является необходимость избыточного числа элементов для обеспечения высокой надёжности функционирования АСУТП и большие затраты дефицитного кабеля. Она целесообразна для сравнительно небольших по мощности и компактных АТК с умеренными требованиями к надёжности.

В связи с внедрением микропроцессорной техники всё большее распространение получает распределённая техническая структура АСУТП, т.е. расчленённая на ряд автономных подсистем - локальных технологических станций, территориально распределённых по технологическим участкам объекта управления. Каждая локальная подсистема представляет собой однотипно выполненную централизованную структуру, ядром которой является управляющая микро-ЭВМ. Локальные подсистемы через свои микро-ЭВМ объединены в единую систему сетью передачи данных с высокой пропускной способностью. К сети подключается необходимое для управления АТК число терминалов для оперативного персонала; программное обеспечение АСУТП связывает все элементы распределённой технической структуры в единое целое.

Основными источниками экономической эффективности систем автоматизации технологических процессов обычно являются прирост объёма реализации продукции и (или) снижение её себестоимости. Улучшение этих экономических показателей чаще всего достигается за счёт уменьшения расходов сырья, материалов и энергии на единицу продукции благодаря более точному поддержанию оптимального технологического режима, повышению качества продукции (сортности и, соответственно, цены), увеличению производительности оборудования за счёт сокращения потерь рабочего времени из-за неплановых остановок процесса, вызванных ошибками и др.

Накопленный опыт автоматизации  производственных процессов показывает, что резервы экономической эффективности, которые могут быть использованы благодаря автоматизации технологических процессов, обычно составляют от 0,5 до 6%. При этом, чем лучше отработана технология, тем, как правило, меньше резервы.

Однако не все выявленные (потенциальные) резервы экономической эффективности могут быть использованы после внедрения АСУТП. Фактическая эффективность оказывается меньше потенциальной из-за неидеальной АСУТП, которая проявляется, в частности, в неполной адекватности математической модели ТОУ, по которой рассчитывается оптимальный режим, в погрешностях измерения входных координат объекта, которые также влияют на точность определения оптимального режима, в отказах элементов технического и программного обеспечения, из-за которых снижается качество выполнения отдельных функций и АСУТП в целом и т.д.. Реальный эффект обычно составляет от 25 до 75% потенциального, причём, как правило, чем больше потенциальный эффект, тем в меньшей степени он реализуется.

| 2 - лекция | Основные понятия и термины в отрасли автоматизация технологических процессов и производств. |
| --- | --- |

Технология обучения на лекции

| Количество студентов: 21-60 чел. Время - 2 часа |  |
| --- | --- |
| Форма учебного занятия | Вводно-тематическая лекция |
| План лекции | - Термины автоматизации. - Алгоритмы управления |
| Цель учебного занятия: сформировать целостное представление о содержании отраслей автоматизации технологических процессов и производств. |  |
| Задачи преподавателя: •рассказать о терминах автоматизации; • кратко охарактеризовать алгоритмы автоматизации; | Результаты учебной деятельности: Студент должен: • назвать термины автоматизации; • назвать типы алгоритмов автоматизации; |
| Методы и техники обучения | Техники: техника «да- нет», фокусирующие вопросы. |
| Средства обучения | Видеопроектор, визуальные материалы, информационное обеспечение. |
| Условия обучения | Аудитория. |

Технологическая карта лекции (2-е занятие)

| Этапы, время | Деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | преподавателя | Студентов |
| 1 этап. Введение (5 мин.) | 1.1. Сообщает, тему, цель, планируемые результаты учебного занятия | 1.1. Слушают |
| 2 этап. Актуализация знаний (20 мин.) | 2.1. С целью актуализировать знания студентов задает фокусирующие вопросы: 1. Основные понятия и термины в отрасли автоматизация? Для ответа на вопросы организует работу в парах. Проводит блиц-опрос. | 2.1. Отвечают на вопросы. 2.2. Изучают содержание 2.3. записывают требования. |
| 3 этап Информационный (45 мин.) | 3.1. Последовательно излагает материал лекции по вопросам плана, использует визуальные материалы и систему фокусирующих вопросов: По 1 вопросу. Что такое объект управления? По 2 вопросу. Что вы понимаете под словом алгоритм? Акцентирует внимание на ключевых моментах темы, предлагает их записать. | 3.1. Обсуждают материалы, уточняют, задают вопросы. Записывают главное. |
| 4 этап. Заключительный (10 мин.) | 4.1.Задает вопрос: «роль автоматизации в производстве» Проводит блиц-опрос. Делает итоговое заключение. | 4.1. Отвечают на вопрос. 4.2. Слушают, записывают. |

2-лекция. Основные понятия и термины в отрасли автоматизация технологических процессов и производств.

Процесс управления происходит в живой и неживой природе: в живых организмах, обществе, технике и т.д. Естественный отбор,  благодаря которому одни особи исчезают, другие выживают и воспроизводятся, также является своего рода процессом управления, протекающим в природе.

Общим для всех процессов управления, где бы они ни протекали,  является прием (получение), хранение, преобразование информации и выработка (организация) на ее основе управления. Осознание этой  общности послужило предпосылкой к возникновению в конце сороковых годов XX века научного направления, названного его основателем  Н. Винером кибернетикой. Хотя управление человеческим коллективом, экономикой, с одной стороны, и техническими объектами -  с другой, имеет много общего, но коренные различия, которые существуют между этими объектами, делают необходимым их раздельное рассмотрение.

В технике управлением называют целенаправленное воздействие на какое-либо устройство, объект. Если управление осуществляет человек, то управление называют ручным, неавтоматическим.

Управление называют автоматическим, если оно осуществляется без непосредственного участия человека.

Устройство (машина, агрегат, технологический процесс), состоянием которого можно и нужно управлять, называется объектом управления (ОУ) или управляемым объектом. Целью управления управляемым объектом является поддержание заданного режима.

Под заданным режимом понимают изменение какого-либо параметра, характеризующего состояние объекта управления, по определенному закону. Указанный параметр, который может быть векторной величиной, называется управляемой или выходной переменной (величиной) объекта управления. В частном случае заданным режимом может быть поддержание выходной переменной неизменной и равной некоторой заданной величине.

Устройство, осуществляющее управление управляемым объектом, называется управляющим устройством (УУ).

Объект управления с взаимодействующим с ним управляющим устройством называют системой управления. Если система управления функционирует с участием человека, то она называется  автоматизированной системой управления (АСУ). Если система управления функционирует без непосредственного участия человека, то она называется автоматической системой управления или системой

автоматического управления (САУ).

В простейших случаях систему автоматического управления называют системой автоматического регулирования (САР), управляющее устройство — регулятором, а объект управления — объектом регулирования или регулируемым объектом. Так как нет критериев,  по которым можно было бы судить, какие системы управления считать сложными, а какие простыми, мы не будем делать  принципиальных различий между терминами «система автоматического управления» и «система автоматического регулирования».

Рис.1. Общая блок-схема САУ

Блок-схему системы (автоматического) управления в общем случае можно представить так, как на рис.1.. Выходная переменная объекта управления является выходной (управляемой) переменной	системы управления.

Канал связи, по которому информация о текущем состоянии объекта управления (ОУ) поступает в управляющее устройство (УУ), называется обратной связью.

Внешнее воздействие , которое  определяет требуемый (заданный) закон изменения выходной переменной, называется задающим воздействием. Здесь, как это часто делают, задающее воздействие выведено за пределы управляющего устройства, в то время как задающее воздействие вырабатывается  задатчиком, входящим в состав УУ.

Как правило, на объект управления действует возмущение , которое приводит к отклонению управляемой переменной от требуемого значения. Такое воздействие называется возмущением и возмущающим воздействием. Возмущение может действовать и на УУ. В частном случае в зависимости от принципа управления обратная связь  или канал связи, по которому информация о  возмущении поступает на УУ, может отсутствовать.

Выходная переменная УУ и, являющаяся входной переменной ОУ, называется управляющим воздействием или управлением.

САУ состоит из двух основных частей: объекта управления (ОУ) и регулятора  (Р).  Производственный, технологический или технический объект, нуждающийся для определенного взаимодействия с другими объектами или процессами в специально организованном управляющем воздействии, называется объектом управления (ОУ).

Состояние любого технического устройства, которые можно характеризовать одной или несколькими физическими величинами. Физические величины, характеризующие состояние объекта управления называются выходными переменными объекта. Их совокупность определяют как вектор выходных состояний объекта управления. Этот вектор должен удовлетворять определенным требованиям, предъявляемым как установившимся, так и динамическим режимам работы технического устройства. Совокупность предписаний, определяющих характер изменения вектора входных состояний объекта управления, называется алгоритмом его функционирования. Несмотря на многообразие технических устройств можно выделить 3 базовых алгоритма их функционирования. К ним относятся:

Алгоритм стабилизации, который требует постоянства вектора выходного состояния ОУ и равенство его заданному значению .

.

При этом заданное значение должно оставаться постоянным в течении достаточно долгого периода времени. Примером систем, в которых используется алгоритм стабилизации, являются приводы главного движения станочного оборудования.

Программный алгоритм, для которого характерно изменение вектора выходного состояния ОУ по наперед известному закону или программе. В этом случае заданное значение вектора выходного состояния является известной функцией времени, то есть

.

Примером использования такого алгоритма являются системы числового программного управления.

Следящий алгоритм работы ОУ характеризуется тем, что требуемый закон изменения вектора выходного состояния объекта заранее неизвестен. Следящий алгоритм может быть описан выражением:

,

где – неопределенная функция времени.

Таким алгоритмом работы характеризуются системы наведения или слежения за состоянием объекта, изменяющегося по случайному закону. Например, системы компенсации износа режущего инструмента.

Графическое представление алгоритмов функционирования для вектора выходного состояния, содержащего только одну компоненту, представлено на рис.1.

Стабилизация             Программный               Следящий

Рис.2. Алгоритмы функционирования ОУ.

Можно привести графическое представление алгоритмов работы САУ в пространстве состояний как точка, регулярная траектория и случайная траектория.

Для формирования требуемого алгоритма работы ОУ на него подается одно или несколько управляющих воздействий. Эти управляющие воздействия, скомпонованные в виде матрицы столбца, называются вектором управляющих воздействий. Взаимосвязь этих величин определяется как переходная характеристика ОУ

В случае многомерных ОУ переходная характеристика представляется в виде матрицы переходной характеристики.

На практике вектор выходных состояний в процессе работы ОУ отклоняется от требуемого значения. Это вызывается взаимодействием объекта со средой его обитания и изменением параметров самого объекта управления. Взаимодействие ОУ с внешней средой характеризуется различного рода возмущающими факторами. Их совокупность называется вектором возмущающих воздействий на объект управления или внешних вектором возмущений.

Устройство, вырабатывающее управление, называют регулятором.

Перед регулятором ставится задача обеспечения заданного качества работы системы во всех практически важных режимах. Регулятор создаётся разработчиком системы, исходя из знаний о свойствах объекта управления и требуемых задачах системы.

Принцип действия всякой системы автоматического регулирования (САР) заключается в том, чтобы обнаруживать отклонения регулируемых величин, характеризующих работу объекта или протекание процесса от требуемого режима и при этом воздействовать на объект или процесс так, чтобы устранять эти отклонения.

Под управлением понимают процесс организации такого целенаправленного воздействия на объект управления, в результате действия которого последний переходит в требуемое состояние (по академику А.И. Бергу).

Для решения этой задачи используются разнообразные управляющие устройства или регуляторы. Управляющим устройством называется устройство, обеспечивающее формирование управляющего воздействия на объект управления, соответствующего алгоритму его работы. Устройство, выполняющее эти функции без непосредственного участия человека, называется автоматическим управляющим устройством или регулятором.

Автоматика – раздел науки и техники, включающий теорию и практику автоматического управления, принципы построения автоматических систем и образующих их технических средств.

Автоматизация – применение технических средств, экономико-математических  методов и систем управления, в результате которого человек частично или полностью освобождается от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.

Цели автоматизации – повышение эффективности и производительности труда, повышение качества продукции, оптимизация планирования и управления, освобождение человека от работы во вредных условиях.

Прямое измерение – измерение, при котором искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных.

Косвенное измерение - измерение, при котором искомое значение величины находят на основании зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми, прямым измерениям.

Принцип измерений – совокупность физических явлений, на которых основаны измерения.

Метод измерений – совокупность приемов использования принципов и средств измерений.

Средство измерений – техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства.

Мера – средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера.

Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.

Аналоговый измерительный прибор – измерительный прибор, показания которого являются непрерывной функцией изменений измеряемой величины.

Цифровой измерительный прибор – измерительный прибор, автоматически вырабатывающий дискретные сигналы измерительной информации, показания которого представлены в цифровой форме.

Показывающий измерительный прибор – измерительный прибор, допускающий только отсчитывание показаний.

Показания средства измерений – измерение величины, определяемое по отсчетному устройству и выраженное в принятых единицах этой величины.

Градуировочная характеристика средства измерений – зависимость между значениями величин на выходе и входе средства измерений, составленная в виде таблицы, графика или формулы.

Диапазон показаний – область значений шкалы, ограниченная конечны и начальным значениями шкалы.

Диапазон измерений – область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности средства измерений.

Предел измерений – наибольшее и наименьшее значения диапазона измерений.

Чувствительность измерительного прибора – отношение изменения сигнала на  выходе измерительного прибора к вызывающему его изменению измеряемой величины.

АСУТП называют АСУ для выработки и реализации управляющих воздействий на ТОУ в соответствии с принятым критерием управления- показателем, характеризующим качество работы ТОУ и принимающим определённое значение, в зависимости от используемых управляющих воздействий. Совокупность совместно функционирующих  ТОУ и АСУТП  образует автоматизированный  технологический комплекс (АТК).

| 3 - лекция | Автоматические системы регулирования |
| --- | --- |

Технология обучения на лекции

| Количество студентов: 21-60 чел. Время - 2 часа |  |
| --- | --- |
| Форма учебного занятия | Вводно-тематическая лекция |
| План лекции | - Автоматические регуляторы |
| Цель учебного занятия: сформировать целостное представление о регуляторах и системах регулирования. |  |
| Задачи преподавателя: • ознакомить типами регуляторов; • рассказать системах регулирования; | Результаты учебной деятельности: Студент должен: • назвать виды регуляторов; • перечислить автоматические системы регулирования; |
| Методы и техники обучения | Техники: «думай – работай в паре – делись», фокусирующие вопросы. |
| Средства обучения | Видеопроектор, визуальные материалы, информационное обеспечение. |
| Условия обучения | Аудитория. |

Технологическая карта лекции (3-е занятие)

| Этапы, время | Деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | преподавателя | Студентов |
| 1 этап. Введение (5 мин.) | 1.1. Сообщает, тему, цель, планируемые результаты учебного занятия | 1.1. Слушают |
| 2 этап. Актуализация знаний (20 мин.) | 2.1. С целью актуализировать знания студентов задает фокусирующие вопросы: 1. Область применения регуляторов? Для ответа на вопросы организует работу в парах. Проводит блиц-опрос. 2.1. Одноконтурные системы регулирования. | 2.1. Отвечают на вопросы. 2.2. Изучают содержание 2.3. записывают требования. |
| 3 этап Информационный (45 мин.) | 3.1. Последовательно излагает материал лекции по вопросам плана, использует визуальные материалы и систему фокусирующих вопросов: По 1 вопросу. Что такое регулятор? По 2 вопросу. Какие виды регуляторов вы знаете? Акцентирует внимание на ключевых моментах темы, предлагает их записать. | 3.1. Обсуждают материалы, уточняют, задают вопросы. Записывают главное. |
| 4 этап. Заключительный (10 мин.) | 4.1.Задает вопрос: «роль регуляторов автоматизации в ТП» Проводит блиц-опрос. Делает итоговое заключение. | 4.1. Отвечают на вопрос. 4.2. Слушают, записывают. |

3-лекция. Автоматические системы регулирования

Всякая автоматическая система регулирования (АСР) состоит из совокупности объекта регулирования (ОР), измерительного устройства (ИУ), автоматического регулятора (АР), исполнительного механизма (ИМ) и регулирующего органа (РО).

Автоматические регуляторы

Автоматический регулятор представляет собой устройство, предназначенное для преобразования сигнала от измерительного устройства в соответствии с заданным алгоритмом (законом) управления и усиления его до значений, необходимых для управления исполнительным механизмом, воздействующим через регулирующий орган на объект управления. По способу действия АР подразделяются на регуляторы прямого и непрямого (косвенного) действия. В регуляторах прямого действия энергия для их работы поступает от самого объекта автоматизации. В регуляторах непрямого действия энергия к их элементам подводится от внешнего источника, что позволяет развивать достаточно большие динамические усилия при перемещении регулирующих органов и обеспечивает возможность территориального разделения объекта, автоматического регулятора и исполнительного механизма с регулирующим органом. Кроме того, регуляторы косвенного действия обладают более высокими быстродействием и точностью. По виду подводимой энергии регуляторы подразделяются на электрические, пневматические, гидравлические и комбинированные. Одной из основных характеристик регуляторов является закон регулирования. Современные регуляторы косвенного действия представляют собой устройства, состоящие из нескольких структурных элементов, основными из которых являются многоступенчатые усилители, сумматоры, модуляторы, умножители и другие блоки, с помощью которых обеспечивается построение схем, обусловливающих формирование регулирующего воздействия в соответствии с алгоритмом управления.

На рис.1 представлена схема, позволяющая путем регулирования вручную поддерживать заданное значение θ температуры в сушильном шкафу. Человек-оператор в зависимости от показания ртутного технического термометра TP выключает или включает нагревательный элемент Н рубильником Р.

Характерной особенностью ручного регулирования является разомкнутость системы регулирования, заключающаяся в том, что выход не оказывает никакого влияния на вход системы.

Воздействие, подаваемое на вход системы или устройства, называется входным воздействием.

Воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства, называется выходным воздействием.

Рис.1. Схема ручного регулирования температуры сушильного шкафа.

В системе ручного регулирования температуры (рис. 1) величина температуры в сушильном шкафу (выходное воздействие) не оказывает без вмешательства оператора никакого влияния на положение (включение или выключение) рубильника (входное воздействие) .

Состояние входа системы приводится в соответствие с состоянием ее выхода действиями оператора. Таким образом, лишь благодаря работе оператора система регулирования замыкается. Следовательно, для того чтобы полностью автоматизировать процесс регулирования, необходимо систему сделать замкнутой без вмешательства оператора.

Разомкнутость системы ручного регулирования особенно ясно видна из ее структурной схемы. Под структурной схемой системы или устройства понимается графическое изображение совокупности функциональных блоков и связей между ними, образующих эту систему или устройство. Функциональные блоки системы или устройства являются, как правило, их конструктивно обособленными частями и выполняют определенную функцию. Так, в рассматриваемой на рис.1 системе функциональными блоками являются сушильный шкаф с нагревательным элементом, выполняющий функцию преобразования поступающей на его вход электрической энергии в тепловую энергию, термометр, выполняющий функции измерения температуры в сушильном шкафу, и электрический рубильник, выполняющий с помощью оператора функции коммутирующего устройства подачи электрической энергии в сушильный шкаф.

Рис.2. Структурная схема системы, приведенной на рис.1.

Структурная схема системы, изображенной на рис1., представлена на рис. 2.

Если в рассмотренной системе регулирования температуры с помощью технических средств обеспечить подачу электрической энергии в сушильный шкаф в зависимости от величины температуры в нем, то получится АСР температуры, которая будет функционировать без вмешательства оператора.

Технически это можно решить, например, по схеме, изображенной на рис.3.

Рис.3. Простейшая АСР температуры

В этой схеме для измерения температуры применен технический ртутный термометр ТРК с контактами. При повышении температуры до заданной контакты замыкаются столбиком ртути катушка реле П возбуждается и цепь нагревательного элемента Н разрывается контактом реле П.

При понижении температуры контакты ртутного термометра размыкаются, реле обесточивается, возобновляя подачу энергии в объект. Рубильник Р остается в процессе работы все время включенным. Таким образом, заданное значение температуры в сушильном шкафу поддерживается автоматически, без участия оператора. В замкнутой АСР наличие или отсутствие входного воздействия (для системы на рис.3 включение или отключение реле П, коммутирующего подачу энергии в объект) непосредственно зависит от выходной регулируемой величины (для схемы рис. 3 - от температуры объекта).

Основным преимуществом разобранной АСР является ее простота. Однако она имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что регулируемая величина непрерывно колеблется около заданного значения даже при отсутствии возмущающих воздействий.

Возмущающими воздействиями принято называть воздействия, стремящиеся нарушить требуемую функциональную связь между задающим воздействием и регулируемой величиной.

Рис.4. структурная схема системы, приведении на рис.3.

При этом под задающим воздействием понимается Бездействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой величины.

Так, для АСР на рис.3 возмущающими воздействиями могут быть изменения напряжения сети, увеличение теплоотдачи шкафа в момент его загрузки, изменение температуры окружающей среды и т. д. Задающим воздействием является перемещение подвижных контактов (например, их установка оператором на заданное значение температуры ртутного термометра ТРК).

На рис.5 представлена АСР, свободная от недостатков, присущих системе, изображенной на рис.3.

Рис.5. Одноконтурная АСР температуры.

При температуре объекта, равной заданной, измерительный мостик М уравновешен, на вход электронного усилителя ЭУ сигнал не поступает и система находится в равновесии. При отклонении температуры (например, в результате изменения напряжения сети) изменяется сопротивление термометра RT и равновесие мостика нарушается. На входе электронного усилителя ЭУ появляется напряжение, фаза которого зависит от знака отклонения температуры объекта от заданной. Напряжение, усиленное в блоке ЭУ, подается на электродвигатель Д, который начинает вращаться со скоростью, пропорциональной этому напряжению. Направление вращения двигателя зависит от фазы подаваемого напряжения.

Двигатель будет перемещать движок автотрансформатора AT или в сторону увеличения напряжения, подаваемого на нагревательный элемент Н при уменьшении температуры объекта, или в сторону уменьшения напряжения при ее увеличении. По достижении заданной температуры измерительный мостик сбалансируется и двигатель отключится. При установившемся режиме и отсутствии возмущающих воздействий в объект подается ровно столько энергии, сколько ее необходимо для поддержания заданной температуры, и система находится в равновесии. Величина заданного значения температуры устанавливается  перемещением  движка резистор R3.

Структурная схема системы, показанной на рис. 1-5, представлена на рис. 6.

Рис.6. Структурная схема системы.

Таким образом, АСР в общем случае состоит из следующих основных элементов или устройств (рис. 1.7): регулируемого объекта, измерительного устройства ИУ, задающего устройства ЗУ, суммирующего устройства СУ, усилителя У, исполнительного механизма ИМ и регулирующего органа РО.

Задающее устройство оказывает воздействие g(t) на  вход системы. При этом величина задающего воздействия в соответствии с заданием может быть постоянной, если необходимо поддерживать постоянное заданное значение регулируемой величины х0, или изменяться по определенному закону, если в технологическом процессе по этому закону должна изменяться регулируемая величина.

Рис.7. Типовая структурная схема одноконтурной АСР.

В АСР регулируемая величина сравнивается с задающей величиной о суммирующем устройстве СУ. Зачерненный сектор о графическом изображении суммирующего устройства означает, что входящее в этот сектор воздействие подается с обратным знаком. Благодаря этому при значении регулируемой величины, равном заданному, па вход усилителя системы сигнала не поступает, и система находится в равновесии. В случае неравенства величины сигнала заданному рассогласование (ошибка) ε=g(t) -х0 подается на вход усилителя системы, которая реагирует на это таким образом, чтобы рассогласование уменьшалось.

Комплекс устройств, присоединяемых к регулируемому объекту и обеспечивающих автоматическое поддержание заданного значения его регулируемой величины или автоматическое изменение ее по определенному закону, принято называть автоматическим регулятором.

Выход объекта регулирования (регулируемая величина) воздействует на вход регулятора. Выход регулятора через регулирующий орган воздействует на вход объекта регулирования.

Автоматическим управлением называется процесс, при котором операции выполняются посредством системы, функционирующей без вмешательства человека в соответствии с заранее заданным алгоритмом.

В общем случае совокупность управляемого объекта и автоматического управляющего устройства, определенным образом взаимодействующих между собой, принято называть автоматической системой. Автоматическая система с замкнутой цепью воздействия, в которой управляющее (регулирующее) воздействие вырабатывается в результате сравнения истинного значения управляемой (регулируемой) величины с заданным (предписанным) ее значением, называется АСР.

| 4 - лекция | Основные тенденции управления технологических процессов. |
| --- | --- |

Технология обучения на лекции

| Количество студентов: 21-60 чел. Время - 2 часа |  |
| --- | --- |
| Форма учебного занятия | Вводно-тематическая лекция |
| План лекции | - Тенденция управления ТП. - Основные этапы проектирования |
| Цель учебного занятия: сформировать целостное представление о технологических процессов. |  |
| Задачи преподавателя: • ознакомить основными тенденциями управления технологических процессов.; • рассказать этапы проектирования; | Результаты учебной деятельности: Студент должен: • назвать тенденции ТП; • перечислить этапы проектирования |
| Методы и техники обучения | Техники: «думай – работай в паре – делись», фокусирующие вопросы. |
| Средства обучения | Видеопроектор, визуальные материалы, информационное обеспечение. |
| Условия обучения | Аудитория. |

Технологическая карта лекции (4-е занятие)

| Этапы, время | Деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | преподавателя | Студентов |
| 1 этап. Введение (5 мин.) | 1.1. Сообщает, тему, цель, планируемые результаты учебного занятия | 1.1. Слушают |
| 2 этап. Актуализация знаний (20 мин.) | 2.1. С целью актуализировать знания студентов задает фокусирующие вопросы: 1. Основные тенденции управления технологических процессов? Для ответа на вопросы организует работу в парах. Проводит блиц-опрос. | 2.1. Отвечают на вопросы. 2.2. Изучают содержание 2.3. записывают требования. |
| 3 этап Информационный (45 мин.) | 3.1. Последовательно излагает материал лекции по вопросам плана, использует визуальные материалы и систему фокусирующих вопросов: По 1 вопросу. Что такое тенденция? По 2 вопросу. Какие этапы проектирования вы знаете? Акцентирует внимание на ключевых моментах темы, предлагает их записать. | 3.1. Обсуждают материалы, уточняют, задают вопросы. Записывают главное. |
| 4 этап. Заключительный (10 мин.) | 4.1.Задает вопрос: «Основные тенденции управления технологических процессов» Проводит блиц-опрос. Делает итоговое заключение. | 4.1. Отвечают на вопрос. 4.2. Слушают, записывают. |

4-лекция. Основные тенденции управления технологических процессов.

Этапы развития АСУ ТП

Непрерывную во времени картину развития АСУТП можно разделить на три этапа, обусловленные появлением качественно новых научных идей и технических средств. В ходе истории меняется характер объектов и методов управления, средств автоматизации и других компонентов, составляющих содержание современной системы управления.

Первый этап отражает внедрение систем автоматического регулирования (САР). Объектами управления на этом этапе являются отдельные параметры, установки, агрегаты; решение задач стабилизации, программного управления, слежения переходит от человека к САР. У человека появляются функции расчета задания и параметры настройки регуляторов.

Второй этап - автоматизация технологических процессов. Объектом управления становится рассредоточенная в пространстве система; с помощью систем автоматического управления (САУ) реализуются все более сложные законы управления, решаются задачи оптимального и адаптивного управления, проводится идентификация объекта и состояний системы. Характерной особенностью этого этапа является внедрение систем телемеханики в управление технологическими процессами. Человек все больше отдаляется от объекта управления, между объектом и диспетчером выстраивается целый ряд измерительных систем, исполнительных механизмов, средств телемеханики, мнемосхем и других средств отображения информации (СОИ).

Третий этап - автоматизированные системы управления технологическими процессами - характеризуется внедрением в управление технологическими процессами вычислительной техники. Вначале - применение микропроцессоров, использование на отдельных фазах управления вычислительных систем; затем активное развитие человеко-машинных систем управления, инженерной психологии, методов и моделей исследования операций и, наконец, диспетчерское управление на основе использования автоматических информационных систем сбора данных и современных вычислительных комплексов.

| 5 - лекция | Принципы управления |
| --- | --- |

Технология обучения на лекции

| Количество студентов: 21-60 чел. Время - 2 часа |  |
| --- | --- |
| Форма учебного занятия | Вводно-тематическая лекция |
| План лекции | 1. Принцип разомкнутого управления 2. Принцип компенсации 3. Принцип обратной связи |
| Цель учебного занятия: сформировать целостное представление о принципе управления и задачах систем управления. |  |
| Задачи преподавателя: • ознакомить с понятием принцип управления; • рассказать классификацию принципа управления; • раскрыть систему и механизм действия обратной связи; | Результаты учебной деятельности: Студент должен: • классификацию принципов управления • перечислить конкретные задания по каждому виду контроля; • дать определение понятию обратная связь. |
| Методы и техники обучения | Лекция – визуализация, фокусирующие вопросы. |
| Средства обучения | Видеопроектор, визуальные материалы, информационное обеспечение. |
| Условия обучения | Аудитория. |

Технологическая карта лекции (5-е занятие)

| Этапы, время | Деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | преподавателя | Студентов |
| 1 этап. Введение (5 мин.) | 1.1. Сообщает, тему, цель, планируемые результаты учебного занятия. | 1.1. Слушают и записывают |
| 2 этап. Актуализация знаний (20 мин.) | 2.1. Для проверки уровня знаний полученных на предыдущем занятие задает ряд вопросов и проводит опрос: 1. Что такое управление? 2. Что изучает теория автоматического управления. 3. Что называется ошибкой управления? 2.2. С целью актуализации знаний, даёт задание подумать самостоятельно, обсудить и ответить на вопрос: «Какова роль принципов управления в ПП?». Обобщает высказанные идеи, подводит итог. | 2.1. Отвечают на вопросы. 2.2. Обсуждают и предлагают ответы. |
| 3 этап Информационный (45 мин.) | 3.1. Последовательно излагает материал лекции по вопросам плана, использует визуальные материалы и систему фокусирующих вопросов: По 1 вопросу. Что такое принцип управления? По 2 вопросу. Что такое принцип разомкнутого управления? По 3 вопросу. Что такое принцип компенсации? Акцентирует внимание на ключевых моментах темы, предлагает их записать. | 3.1. Высказывают мнение и записывают главное. |
| 4 этап. Заключи- тельный (10 мин.) | 4.1.Делает обобщающие выводы и подводит итоги лекции. 4.2. Дает задание для самостоятельной работы: Разница между отрицательной и положительной обратной связи. | 4.1. Отвечают на вопрос. 4.2. Записывают задание. |

5-лекция. Принципы управления

В процессе работы объект управления подвержен воздействию различных внешних возмущений, вследствие чего управляемая величина отклоняется от требуемого значения. Задачей устройства управления является обеспечение соответствия управляемой величины заданному значению путем передачи, на объект управления необходимого управляющего воздействия.

По способу определения управляющего воздействия, необходимого для компенсации отклонения управляемой величины от требуемого значения, различают 3 принципа управления:

- управление по возмущению, когда управляющее воздействие на объект формируется в зависимости от величины задающего воздействия и одного или нескольких внешних воздействий на ОУ;

- управление по отклонению, когда управляющее воздействие на объект формируется в зависимости отклонения действительного значения управляемой координаты от заданного значения;

- комбинированное управление, когда управляющее воздействие на объект формируется в зависимости отклонения действительного значения управляемой координаты от заданного значения и величины одного или нескольких внешних воздействий на ОУ.

Рассмотрим их более подробно.

1. Принцип управления по возмущению.

Управление по возмущению основано на принципе компенсации возмущений и является первым принципом автоматического управления. При таком принципе управления управляемый параметр не изменяется, а используется только информация о внешнем воздействии . При этом определяют основное возмущающее воздействие и устанавливают, как необходимо изменять управляющее воздействие на объект управления, чтобы значение управляемых параметров поддерживать неизменным. Функциональная схема такой САУ представлена на рис. 1.

В САУ, использующей принцип управления по возмущению, управляющее воздействие на объект, определяется как

Определение принципа управления по возмущению: Принцип управления по возмущению заключается в том, что для устранения отклонения вектора выходных параметров от требуемого значения, вызываемого возмущающим воздействием, измеренная величина этого возмущения преобразуется в управляющее воздействие, которое будучи приложено к ОУ, вызывает компенсирующее отклонение управляемой величины противоположного знака по сравнению с отклонением, вызываемым возмущающим воздействием.

Рис. 1. Структура САУ, построенной на базе принципа управления по возмущению.

Для определения основных закономерностей, присущих для САУ, построенных на базе этого принципа, рассмотрим систему, структурная схема которой представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структурная схема САУ

В САУ, использующую принцип отклонения по возмущению, входят следующие элементы:

- задающее устройство (ЗУ), необходимое для реализации алгоритма работы объекта управления, выражающего в формировании управляющего воздействия ;

- измерительный преобразователь (ИП), обеспечивающий измерение выбранного возмущения на объект управления;

- функциональный преобразователь (П), формирующий необходимую по условиям работы САУ статическую характеристику тракта измерения.

- промежуточный усилитель (У), обеспечивающий формирование требуемого закона управления ОУ.

- объект управления (ОУ).

Рассмотрим условия работы этой системы. Для этого определим взаимосвязи между входными и выходными сигналами каждого блока.

Объект управления характеризуется уравнением вида:

.

Канал измерения возмущения может быть представлен выражением вида:

.

Узел суммирования сигналов представляется выражением вида

.

Управляющее воздействие на объект может быть представлено как

.

С учетом этих уравнений сигнал на выходе ОУ определяется как

.

Очевидно, что при влияние внешнего возмущения на выходную координату САУ будет равно нулю. Условие полной компенсации влияния внешнего возмущения определяется как

.

На рис. 3 приведены внешние характеристики САУ с различной степенью компенсации управляющего воздействия.

Рис. 3. Статические характеристики САУ

Если на ОУ действует несколько возмущений , то уравнение объекта принимает вид:

.

С учетом действия САУ сигнал на выходе объекта управления определяется как:

.

При получаем, что

.

Очевидно, что использование принципа управления по возмущению обеспечивает компенсацию влияния только измеряемых внешних возмущений.

Преимущества такого способа управления:

- возможность полной компенсации возмущающего воздействия на объект управления;

- отсутствие информации о подлинном состоянии объекта управления устраняет проблему обеспечения устойчивости управления.

- недостатки:

- устранение влияния лишь тех возмущающих воздействий, для которых созданы компенсационные каналы обработки величин этих воздействий.

Наличие большого числа неконтролируемых возмущений увеличивает погрешность стабилизации выходной координаты.

Изменение условий компенсации влияния внешних возмущений на объект при изменении его параметров, возникающих при изменении условий работы объекта управления и регулятора.

Возможность применения управления только к объектам, качественные и количественные характеристики которых известны.

Одним из способов реализации принципа управления по возмущению является принцип управления по управляющему воздействию (управлению). Ведь если рассмотреть объект управления, то, как управляющее, так и возмущающее воздействия являются внешними по отношению к самому объекту управления.

2. Принцип управления по отклонению.

Более высокое качество управления позволяют получить замкнутые САУ, в которых используется информация об управляемом параметре (рис. 4). В таких системах измеряется значение управляемого параметра. Устройство управления производит сравнение полученного сигнала с заданным значением и при наличии разности вырабатывается управляющее воздействие, направленное на уменьшение полученной величины рассогласования заданного и измеренного значений параметров. При этом устройство управления стремится компенсировать это отклонение независимо от причин, его вызывающих.

Данный принцип управления иногда называют компенсационным принципом Ползунова-Уатта. Такой способ управления является основным для большинства современного САУ.

Рис. 4. Функциональная схема САУ, построенной на базе принципа управления по отклонению.

В САУ, использующей принцип управления по отклонению, управляющее воздействие на объект, определяется как

Рассмотрим систему автоматического управления с обратной связью, структурная схема которой представлена на рис 5.

Рис. 5. Структурная схема САУ, построенной на базе принципа управления по отклонению.

В САУ, использующей такой принцип управления входят следующие основные элементы:

- задающее устройство (ЗУ), необходимое для реализации алгоритма работы объекта управления, выражающего в формировании управляющего воздействия ;

- измерительный преобразователь (ИП), обеспечивающий измерение управляемой координаты;

- элемент сравнения (ЭС), выявляющий отклонение управляемой координаты от ее требуемого значения.

- промежуточный усилитель (У), обеспечивающий формирование требуемого закона управления ОУ.

- объект управления (ОУ).

Принцип работы САУ заключается в измерении управляемой координаты с помощью ИП и сравнении полученного сигнала с задающим . Элемент сравнения выявляет разность этих сигналов, представляющую ошибку управления. Этот сигнал используется для формирования управляющего воздействия на ОУ . Очевидно, что выходная координата является функцией, как задающего сигнала , так и своего собственного значения. То есть

.

Первая составляющая выходного сигнала формируется по прямому каналу управления, а вторая – по каналу с обратным направлением передачи информации, называемому каналом обратной связи или просто обратной связью. Так как такая связь обеспечивается элементом сравнения, вычисляющим разность сигналов задания и обратной связи, то такой вид обратной связи называется отрицательной. Если сигнал обратной связи определяется алгебраическим суммированием сигналов задания и обратной связи, то такая связь называется положительной.

Поэтому такой принцип управления называется управлением с обратной связью. Так как в такой САУ присутствует замкнутый контур для прохождения информации, то такие системы называют замкнутыми САУ.

Замкнутой САУ называют систему, в которой процесс управления ОУ зависит от результата управления.

Системы, которые непосредственно не используют конечные результаты управления объектом, называют разомкнутыми. Следовательно, САУ, построенные с использованием принципа управления по возмущению являются разомкнутыми.

Рассмотрим особенности замкнутых САУ.

Объект управления характеризуется уравнением вида

.

При отсутствии управления при изменении возмущающего воздействия на ОУ на его выходе появляется отклонение управляемого сигнала от требуемого значения. Это отклонения является ошибкой управления при отсутствии обратной связи, то есть в разомкнутой системе. Его величина определяется как

.

Канал измерения сигнала обратной связи может быть представлен выражением вида:

.

Элемент сравнения сигналов представляется выражением вида

.

Управляющее воздействие на объект может быть представлено как

.

С учетом этих уравнений сигнал на выходе объекта управления определяется как

.

Решая это уравнение относительно управляемой координаты ОУ получаем, что

.

Учитывая, что , получаем

.

где – заданное значение управляемой координаты,

— ошибка управления замкнутого САУ.

– суммарный коэффициент передачи замкнутого контура управления.

Очевидно, что при достаточно большом коэффициенте передачи замкнутого контура управления ошибка управления в замкнутой системе будет много меньше, чем в разомкнутой. То есть справедливо соотношение

.

Статические характеристики разомкнутой и замкнутой САУ представлены на рис. 6.

Полученное выражение является базовым для определения свойств и параметров замкнутой САУ. Действительно, если известен суммарный коэффициент усиления замкнутой САУ и ее свойства ОУ, т возможно определение ошибки в замкнутой системе. И наоборот, если задана величина ошибки САУ, возможно определение требуемого суммарного коэффициента передачи с помощью следующего неравенства:

.

Рис. 6. Статические характеристики с САУ с обратной связью.

Очевидно, что при воздействии на объект нескольких возмущающих факторов, свойства уменьшения ошибки управления сохраняются. Действительно, если ОУ представляется выражением вида

,

сигнал на выходе объекта определяется как

.

Поскольку , то есть это является ошибкой разомкнутой САУ относительно выбранного возмущающего фактора, то выходная координаты ОУ определяется как

.

Следовательно, суммарная ошибка управления в замкнутой САУ определяется как:

.

Преимущества такого способа управления:

- Большая гибкость и приспособляемость к различным условиям эксплуатации САУ.

- Возможность уменьшения влияния любых внешних возмущений на объект управления.

- Малая чувствительность к изменению параметров регулятора и объекта управления.

Недостатки:

- Невозможность полного устранения влияния возмущающих воздействий на величину вектора выходных состояний объекта управления.

- Возникновение проблем с устойчивостью САУ при попытках увеличения коэффициента усиления системы.

3. Комбинированный принцип управления.

Совместное использование принципов управления по возмущению и отклонению называется принципом комбинированного управления. В использующих такой принцип управления САУ принцип управления по отклонению реализуется с помощью обратной связи, а принцип управления по возмущению — с помощью компенсирующих связей. Структура такой системы представлена на рис. 7.

Рис. 7. Структура САУ, построенной на базе комбинированного принципа управления.

При использовании принципа комбинированного управления управляющее воздействие на ОУ определяется как

.

Рассмотрим основные особенности работы такой САУ. Если на ОУ действует несколько возмущений , то уравнение объекта принимает вид:

.

С учетом действия САУ сигнал на выходе объекта управления определяется как:

.

где – коэффициент передачи ИП.

Решая этого уравнение относительно управляемой координаты, получаем

,

где – суммарный коэффициент передачи замкнутого контура управления.

При оптимальной настройке компенсационной связи . Тогда получаем, что

,

где – ошибка разомкнутой САУ относительно выбранного возмущающего воздействия.

При отклонении значения коэффициента компенсационной связи от оптимального на величину получаем, что управляемая координата определяется как:

.

Преимущества такого способа управления:

-полная компенсация ошибок управления, вызываемых основными возмущающими факторами.

-уменьшение ошибок управления, вызываемых неизмеряемыми возмущающими факторами.

-меньшая чувствительность к изменению параметров по сравнению с разомкнутыми САУ.

-менее жесткие требования на величину коэффициента передачи замкнутой САУ, что снижает проблему обеспечения устойчивости системы.

недостатки:

-конструктивная сложность САУ, связанная с наличием большого числа каналов управления.

-сложность настройки САУ, обусловленная теми же причинами.

Существует большое разнообразие систем автоматического управления. Чтобы как-то разобраться в этом многообразие проводится классификация САУ. Существует несколько признаков, по которым проводится классификация систем автоматического управления. На рис. 6. приведена примерная классификация САУ.

| 6 - лекция | Общие сведения об измерениях. |
| --- | --- |

Технология обучения на лекции

| Количество студентов: 38-44 чел. Время - 2 часа |  |
| --- | --- |
| Форма учебного занятия | Вводно-тематическая лекция |
| План лекции | 1.Измерения. Виды измерений. 2.Средства измерений и их элементы. |
| Цель учебного занятия: сформировать целостное представление общие сведения об измерениях. |  |
| Задачи преподавателя: • ознакомить с понятием и сущностью технологические измерения и приборы; • рассказать методы и технологические измерения приборов; • кратко охарактеризовать основные цель и назначение приборов; • раскрыть основные стандарты, регламентирующие и технические характеристики измерительных систем; | Результаты учебной деятельности: Студент должен: • назвать виды измерения; • перечислить конкретные задания по каждому виду измерения; • дать определение понятиям: Результат измерения, прямые измерения, косвенных измерений, в чем состоит преимущество дифференциального и компенсационного методов измерения, методов непосредственного измерения; • описать средства измерений и их элементы. • Объяснить понятие шкала измерительного прибора. • Назовите первичный измерительный преобразователь. • Раскрыть принцип работы измерительных приборов. • Рассказать классификации, конструкции и принципы действий измерительных приборов. |
| Методы и техники обучения | Лекция – визуализация, техники: блиц-опрос, фокусирующие вопросы, техника «да- нет». |
| Средства обучения | Видеопроектор, визуальные материалы, информационное обеспечение. |
| Условия обучения | Аудитория. |

Технологическая карта лекции (6-е занятие)

| Этапы, время | Деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | преподавателя | Студентов |
| 1 этап. Введение (5 мин.) | Сообщает, тему, цель, планируемые результаты учебного занятия и план его проведения. | 1.1. Слушают |
| 2 этап. Актуализация знаний (20 мин.) | 2.1. С целью актуализировать знания студентов задает фокусирующие вопросы: 1. Чем вызвана необходимость изучения измерительных приборов?. Для ответа на вопросы организует работу в парах. | 2.1. Отвечают на вопросы. 2.2. записывают требования. |
| 3 этап Информационный (45 мин.) | 3.1. Последовательно излагает материал лекции по вопросам плана, использует визуальные материалы и систему фокусирующих вопросов: По 1 вопросу. Что такое измерения? По 2 вопросу. Какие виды измерения вы знайте? По 3 вопросу. Чем отличаются прямые измерения от косвенных измерений? Акцентирует внимание на ключевых моментах темы, предлагает их записать. | 3.1. Обсуждают содержание схем, материалы, уточняют, задают вопросы. Записывают главное. |
| 4 этап. Заключи- тельный (10 мин.) | 4.1.Задает вопрос: «Почему изучается измерения и приборы?» Проводит блиц-опрос. 4.2. Дает задание для самостоятельной работы: Назовите виды шкал измерительных приборов? | 4.1. Отвечают на вопрос. 4.2. Слушают, записывают. |

6-лекция. Общие сведения об измерениях.

План:

- Измерения. Виды измерений.

- Средства измерений и их элементы.

1. Измерения. Виды измерений.

Измерение представляет собой процесс нахождения значения физической величины посредством опытов с помощью специальных технических средств.

Во многих случаях в процессе измерения происходит сравнение измеряемой величины с другой, которой присвоено числовое значение, равное 1, и которая называется единицей физической величины, или единицей измерения. Результат измерения - это численное значение величины, найденное вследствие ее измерения, например сравнением ее с единицей измерения. Результат может быть выражен следующим образом:

где Q - измеряемая физическая величина; q - единица измерения; R - результат измерения, или численное значение измеряемой величины.

По способу получения численного значения измеряемой величины все технические измерения можно разделить на прямые и косвенные. В лабораторной практике и научных исследованиях имеют место также совокупные и совместные измерения, которые с внедрением микропроцессорных средств измерения стали использоваться и в промышленных условиях.

Прямыми измерениями называются такие, при которых искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных. Например, измерение температуры термометром, давления - манометром. Результат может быть получен также с помощью косвенных измерений, когда численное значение находят на основании результатов прямых измерений, связанных с измеряемой величиной известной зависимостью

где у - искомая величина; x1 , x2 ,…, хn - числовые значения величии, измеренных прямым способом.

Примерами косвенных измерений могут быть определение плотности тела по результатам измерения массы и объема, определение удельного электрического сопротивления проводника по его сопротивлению, длине и площади поперечного сечения. Измерения производятся на основе физических явлений, определяющих принцип измерения, например измерение температуры по расширению вещества; измерение давления по высоте столба уравновешивающей жидкости. При совместных и совокупных измерениях определяемые величины связаны с величинами, измеряемыми прямыми методами, системой уравнений. В случае совокупных измерений в уравнения входят одноименные величины.

Для реализации тех или иных принципов измерений применяются различные технические средства. Техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства, называется средством измерения. Совокупность правил, определяющих принципы и средства измерения, называется методом измерения.

В технических измерениях широкое распространение получили методы непосредственной оценки, дифференциальный и компенсационный (нулевой). В методе непосредственной оценки значение измеряемой величины определяется непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора или сигналу преобразователя прямого действия. Этот метод применяется, например, при измерении давления пружинным манометром, силы тока - амперметром, температуры - термопреобразователем сопротивления.

В дифференциальном методе на измерительный прибор воздействует разность измеряемой и базовой (значение которой известно) величин, например, измерение массы тела более одного килограмма при использовании гирь и показывающих весов с диапазоном измерения один килограмм. Данный метод позволяет получить достаточно точные результаты даже при измерении разности приборами невысокой точности. Однако для этого необходимо иметь базовую величину, значение которой близко к измеряемой величине и известно с высокой точностью.

В компенсационном (нулевом) методе измеряемую величину компенсируют другой величиной, значение которой известно с высокой степенью точности, разность между ними сводится к нулю за счет изменения известной величины. Применяемый в этом методе измерительный прибор (нуль-прибор) служит только для установления факта равенства двух величин или равенства нулю их разности. Примером компенсационного метода измерения может служить компенсационный метод измерения термоЭДС, измерение сопротивления уравновешенным мостом. Компенсационный метод обеспечивает высокую точность измерения, определяемую в основном точностью задания известной величины, которой уравновешивается измеряемая величина, и чувствительностью нуль-прибора.

2. Средства измерений и их элементы.

Средства измерений, в отличие от других технических устройств, имеют нормированные метрологические характеристики, т.е. определенные численные значения величин и свойств, определяющих точность и достоверность результатов измерения [4]. Средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем, называется измерительным прибором. Используя измерительный прибор, наблюдатель может прочитать или считать цифровое значение измеряемой величины. Измерительные приборы бывают аналоговые и цифровые. В аналоговом измерительном приборе показания являются непрерывной функцией изменения измеряемой величины. В цифровом приборе показания даются в цифровой форме, которая является результатом дискретного преобразования сигналов измерительной информации.

Измерительные приборы подразделяются на показывающие приборы и регистрирующие приборы. В показывающих приборах - значения считываются по шкале или цифровому табло. В регистрирующих приборах предусмотрена запись показаний на диаграммной бумаге, с помощью печати в цифровой форме или хранения информации в памяти запоминающего устройства. В измерительных приборах могут выполняться различные преобразования измеряемой величины, ее интегрирование по времени либо по другой независимой переменном.

Измерительным преобразователем называется средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, преобразования, обработки или хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем. Человек своими органами чувств не может воспринять сигнал измерительного преобразователя. Передача измерительной информации осуществляется изменением информативного параметра выходного сигнала преобразователя. Так, в дифференциально-трансформаторном преобразователе изменению положения сердечника соответствует пропорциональное изменение амплитуды сигнала переменного тока на выходе вторичной обмотки трансформатора.

Первичный измерительный преобразователь - это измерительный преобразователь, на вход которого воздействует измеряемая величина. Часто данные преобразователи называют датчиками. Часть первичного измерительного преобразователя, находящегося под непосредственным воздействием измеряемой величины, называется чувствительным элементом. В последнее время для обозначения чувствительных элементов, с минимальной группой преобразующих используется термин сенсоры. Измерительные приборы и преобразователи в зависимости от рода измеряемой величины имеют соответствующие названия: термометры, термопреобразователи, манометры, преобразователи давления, расходомеры, преобразователи расхода и т.п.

Рис.2.1. Шкала измерительного прибора:

1, 2 – нижний и верхний пределы измерения; 3 – отметки шкалы;

4 – деления шкалы; 5 – диапазон измерения.

Отсчетное устройство показывающих аналоговых измерительных приборов состоит из шкалы и указателя (стрелочного либо светового). На рис. 1 изображена шкала измерительного прибора. Те отметки шкалы, у которых проставлено числовое значение, называются числовыми или оцифрованными отметками. Промежуток между двумя соседними отметками есть деление шкалы. Разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам, называется ценой деления шкалы. Шкала с равными делениями и постоянной ценой деления является равномерной.

Значения измеряемой величины, определяемые по отсчетному устройству и выраженные в принятых единицах измеряемой величины, являются показаниями измерительного прибора. Наименьшее значение измеряемой величины, указанное на шкале, называется начальным, а наибольшее - конечным значением шкалы. Область значений шкалы, ограниченная конечным и начальным значениями, является диапазоном показаний. Область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности средства измерений, называется диапазоном измерений измерительного прибора или измерительного преобразователя. В технических приборах диапазон измерений и диапазон показаний, как правило, совпадают. Пределами измерений называются наибольшее и наименьшее значения диапазона измерений, называемых верхним и нижним пределами измерений.

Шкалы приборов, как и диапазоны преобразования, бывают односторонними, двусторонними и безнулевыми. В односторонних - один из пределов измерения прибора равен нулю (например, шкала 0...100 °С, шкала - 0,1...0 МПа). В двусторонних шкалах нулевое значение расположено в пределах шкалы (например, шкала -50...0...100 °С; шкала -0,1 ...0...0,15 МПа). В безнулевых шкалах в пределах шкалы нет нулевого значения (например, шкала 200...600 °С). В рассмотренных примерах диапазоны измерения, равные диапазонам показаний измеряемой величины, составят соответственно 100 °С, 0,1 МПа, 150 °С, 0,25 МПа и 400 °С.

В практике используются средства измерений одиночные и образующие комплекты, входящие в системы автоматического управления промышленными агрегатами и информационно-измерительные системы научных исследований. Создание, как измерительных комплектов, так и систем требует использования унифицированных сигналов и стандартных интерфейсов. Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП), которая строилась по блочно-модульному принципу и имела ветви, объединяющие приборы с пневматическими, гидравлическими, электрическими входными и выходными сигналами, для которых установлены унифицированные значения по ГОСТ 26.010-80, 26.011-80, 26.012-80.

Контрольные вопросы:

1. Чем отличаются прямые измерения от косвенных измерений?

2. В чем состоит преимущество дифференциального и компенсационного методов измерения по сравнению с методом непосредственного измерения?

3. Какие виды шкал измерительных приборов вы знаете?

| 7 - лекция | Классификация методов измерений. |
| --- | --- |

Технология обучения на лекции

| Количество студентов: 38-44 чел. Время - 2 часа |  |
| --- | --- |
| Форма учебного занятия | Вводно-тематическая лекция |
| План лекции | 1. Классификация методов измерений 2. Комбинированные методы измерения. |
| Цель учебного занятия: сформировать целостное представление о погрешностях измерения. |  |
| Задачи преподавателя: • ознакомить с методами измерения; • преимущества методов измерения; | Результаты учебной деятельности: Студент должен: • назвать методы измерения; • перечислить конкретные задания по каждому виду измерения; • Раскрыть принцип работы измерительных приборов. |
| Методы и техники обучения | Лекция – визуализация, техники: блиц-опрос, фокусирующие вопросы, техника «да- нет». |
| Средства обучения | Видеопроектор, визуальные материалы, информационное обеспечение. |
| Условия обучения | Аудитория. |

Технологическая карта лекции (7-е занятие)

| Этапы, время | Деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | преподавателя | Студентов |
| 1 этап. Введение (5 мин.) | 1.1. Сообщает, тему, цель, планируемые результаты учебного занятия. | 1.1. Слушают и записывают |
| 2 этап. Актуализация знаний (20 мин.) | 2.1. Для проверки уровня знаний полученных на предыдущем занятие задает ряд вопросов и проводит опрос: 1. Что такое принцип измерений? 2. Что такое аналоговый и цифровой измерительный прибор? 3. Что понимаете под погрешностях? 2.2. С целью актуализации знаний, даёт задание подумать самостоятельно, обсудить и ответить на вопрос: «метрологические характеристики средств измерений?». Обобщает высказанные идеи, подводит итог. | 2.1. Отвечают на вопросы. 2.2. Обсуждают и предлагают ответы. |
| 3 этап Информационный (45 мин.) | 3.1. Последовательно излагает материал лекции по вопросам плана, использует визуальные материалы и систему фокусирующих вопросов: По 1 вопросу. Что такое погрешность? По 2 вопросу. Что такое поправка? По 3 вопросу. Что такое стабильности средств измерения? Акцентирует внимание на ключевых моментах темы, предлагает их записать. | 3.1. Высказывают мнение и записывают главное. |
| 4 этап. Заключи- тельный (10 мин.) | 4.1.Делает обобщающие выводы и подводит итоги лекции. 4.2. Дает задание для самостоятельной работы: рассмотренный диапазон измерений. | 4.1. Отвечают на вопрос. 4.2. Записывают задание. |

7-лекция. Классификация методов измерений.

Метод измерений — это совокупность приемов использования средств измерений с целью получения значений измеряемой величины,

Средства измерений в зависимости ей возможного полного завершения с их помощью процесса измерения подразделяются на элементарные и комплексные.

К элементарным средствам измерений относятся:

измерительный преобразователь — средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем;

устройство сравнения — устройство определения соотношения между величинами для получения ответа «больше», «меньше» или «приблизительно равны»;

мера - средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера;

масштабный преобразователь - измерительный преобразователь, предназначенный для изменения величины в заданное число раз.

К комплексным средствам измерений, состоящим из элементарных, относятся:

измерительный прибор - средство измерения, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем;

измерительная система - совокупность средств измерений (мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и вспомогательных устройств, соединенных между собой каналами связи), предназначенная для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для автоматической обработки и (или) использования в автоматических системах управления.

Существующие методы измерений могут быть классифицированы как показано, на рис. 1.

1. Метод непосредственной оценки – метод измерений, в котором значение величины определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора (показывающего измерительного прибора, цифрового измерительного прибора, измерительной системы).

Рис. 1. Классификация методов измерений

2. Метод сравнения с мерой – метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой (измерение массы на рычажных весах с уравновешиванием гирями, измерение напряжения постоянного тока на компенсаторе сравнением с ЭДС нормального элемента).

3.	Метод противопоставления –  метод, в котором измеряемая величина, воспроизводимая  мерой, одновременно  воздействует в разных направлениях на прибор сравнения, с помощью которого устанавливается соотношение между этими величинами (взвешивание груза на равноплечих весах, когда измеренная масса определяется как сумма (массы гирь, ее уравновешивающих, и показаний по шкале весов).

4.	Нулевой метод – разновидность метода сравнения с мерой, в которой результирующий эффект воздействия величин на прибор сравнения доводят до нуля (например, измерение электрического сопротивления с помощью моста при полном его уравновешивании). Нулевой метод реализуется  при использовании одноканальной регулируемой меры и одного устройства сравнения. В приведенном примере такой мерой является регулируемое плечо моста.

5.	Метод замещения — метод сравнения с мерой, в котором измеренную величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой. Метод замещения реализуется при использовании регулируемой одноканальной меры, устройства сравнения и измерительного преобразователя.

6.	Метод совпадений — метод сравнения с мерой, в котором разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, измеряют, используя совпадение отметок шкал или периодических сигналов (измерение частоты  вращения  стробоскопом).

- Дифференциальный метод – метод сравнения с мерой, в котором на измерительный прибор воздействуют разность измеряемой величины и известной величины, воспроизводимой мерой. Дифференциальный метод реализуется при использовании меры, устройства сравнения и комплексного средства измерения. Устройство сравнения служит для создания разности между измеряемой и известной величиной, а для измерения разности величин используется комплексное средство измерения.

- Комбинированные методы синтезируются путем сочетания перечисленных методов измерений.

Литература

1. Н.Р. Юсупбеков, Б.И. Мухамедов, Ш.М. Гулямов. Технологик жараёнларни бошқариш системалари. – тошкент, 1997 й.

2. Спровочник проектировщика: Автоматизированных систем управления технологическими процессами.

| 8 - лекция | Средства измерения, их классификация и погрешность. |
| --- | --- |

Технология обучения на лекции

| Количество студентов: 38-44 чел. Время - 2 часа |  |
| --- | --- |
| Форма учебного занятия | Вводно-тематическая лекция |
| План лекции | 1. Погрешности средств измерений. 2. Классификация погрешностей измерения |
| Цель учебного занятия: сформировать целостное представление о погрешностях измерения. |  |
| Задачи преподавателя: • раскрыть основные погрешности средств измерения; • раскрыть основные классы погрешности средств измерения; | Результаты учебной деятельности: Студент должен: • перечислить конкретные задания по каждому виду измерения; • Раскрыть принцип работы измерительных приборов. • Рассказать классификацию погрешностей средств измерения |
| Методы и техники обучения | Лекция – визуализация, техники: блиц-опрос, фокусирующие вопросы, техника «да- нет». |
| Средства обучения | Видеопроектор, визуальные материалы, информационное обеспечение. |
| Условия обучения | Аудитория. |

Технологическая карта лекции (7-е занятие)

| Этапы, время | Деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | преподавателя | Студентов |
| 1 этап. Введение (5 мин.) | 1.1. Сообщает, тему, цель, планируемые результаты учебного занятия. | 1.1. Слушают и записывают |
| 2 этап. Актуализация знаний (20 мин.) | 2.1. Для проверки уровня знаний полученных на предыдущем занятие задает ряд вопросов и проводит опрос: 1. Что такое принцип измерений? 2. Что такое аналоговый и цифровой измерительный прибор? 3. Что понимаете под погрешностях? 2.2. С целью актуализации знаний, даёт задание подумать самостоятельно, обсудить и ответить на вопрос: «метрологические характеристики средств измерений?». Обобщает высказанные идеи, подводит итог. | 2.1. Отвечают на вопросы. 2.2. Обсуждают и предлагают ответы. |
| 3 этап Информационный (45 мин.) | 3.1. Последовательно излагает материал лекции по вопросам плана, использует визуальные материалы и систему фокусирующих вопросов: По 1 вопросу. Что такое погрешность? По 2 вопросу. Что такое поправка? По 3 вопросу. Что такое стабильности средств измерения? Акцентирует внимание на ключевых моментах темы, предлагает их записать. | 3.1. Высказывают мнение и записывают главное. |
| 4 этап. Заключи- тельный (10 мин.) | 4.1.Делает обобщающие выводы и подводит итоги лекции. 4.2. Дает задание для самостоятельной работы: рассмотренный диапазон измерений. | 4.1. Отвечают на вопрос. 4.2. Записывают задание. |

8-лекция. Средства измерения, их классификация и погрешность.

Погрешности средств измерений

Погрешности подразделяют на абсолютные, относительные и приведенные.

Абсолютной погрешностью средства измерений называют разность между его показанием хп и истинным (действительным) значением измеряемой величины х:

∆x=xn-x

Относительной погрешностью средства измерения называют выраженное в процентах отношение его абсолютной погрешности к истинному значении воспроизводимой им величины:

δ=∆xx∙100

Приведенной погрешностью средства измерения называют выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности ∆x к нормирующему значению xN:

γ=∆xxN∙100

где xN – условно принятое значение, которое может быть равным верхнему пределу измерений, диапазону измерений, длине шкалы и т.д.

По характеру изменения погрешности средств измерений подразделяют на систематические и случайные.

Систематические погрешности в зависимости от причины их возникновения объединяются в следующие группы:

погрешности метода измерений;

инструментальные погрешности (погрешности схемы, технологические погрешности); погрешности, обусловленные неправильной установкой и взаимным расположением средств измерений;

погрешности, возникающие вследствие внешних влияний;

субъективные погрешности.

По режиму изменения параметра х погрешности подразделяют на статические и динамические.

Статической погрешностью называют погрешность средства измерения, используемого для измерения постоянной величины (х = const).

Динамической погрешностью называют, разность между погрешностью средства измерения в динамическом режиме и его статической погрешностью соответствующей величины в данный момент времени.

Абсолютное значение систематической составляющей суммарной статической погрешности измерительного канала равно полному приращению функции (при расчете по точной методике):

∆усис=fx,   k1+∆k1, …, (kn+∆kn)-f(x, k1, …,  kn)

где ∆k1,∆k2, …, ∆kn– cоставляющие систематической погрешности коэффициентов преобразования звеньев.

Относительное значение систематической составляющей суммарной статической погрешности измерительного канала (при расчете по точной методике)

δcucт=fx,   k1+∆k1, …, (kn+∆kn)-f(x, k1, …,  kn)f(x, k1, …,  kn)

Абсолютное значение систематической составляющей суммарной статической погрешности измерительного канала по приближенной методике (при малых отклонениях коэффициентов преобразования от номинальных значений) рассчитывают по формуле

∆уприб=∂y∂k1∆k1+∂y∂k2∆k2+ … +∂y∂kn∆kn=i=1n∂y∂ki∆ki

а относительное значение погрешности  – по формуле

δприб=∂y∂k1∆k1y+∂y∂k2∆k2y+ …+∂y∂kn∆kny.

Литература

1. Н.Р. Юсупбеков, Б.И. Мухамедов, Ш.М. Гулямов. Технологик жараёнларни бошқариш системалари. – тошкент, 1997 й.

2. Спровочник проектировщика: Автоматизированных систем управления технологическими процессами.

| 9 - лекция | Передаточная функция. Простые динамические звенья и их классификация. |
| --- | --- |

Технология обучения на лекции

| Количество студентов: 21-60 чел. Время - 2 часа |  |
| --- | --- |
| Форма учебного занятия | Вводно-тематическая лекция |
| План лекции | 1. Передаточная функция. 2. Динамические звенья. |
| Цель учебного занятия: сформировать целостное представление о динамических звеньев и передаточной функции. |  |
| Задачи преподавателя: • ознакомить с понятиями временные характеристики, передаточная функция; • рассмотреть основные преимущества и недостатки использования передаточных функций; | Результаты учебной деятельности: Студент должен: • уметь составлять передаточную функцию объекта или системы; • дать определение понятиям: характеристическое уравнение, переходная функция, передаточная функция, модальные характеристики; • Раскрыть понятие переходная и передаточная функция. |
| Методы и техники обучения | Лекция – визуализация, техники: блиц-опрос, фокусирующие вопросы, «думай – работай в паре – делись», техника «да- нет». |
| Средства обучения | Видеопроектор, визуальные материалы, информационное обеспечение. |
| Условия обучения | Аудитория. |

Технологическая карта лекции (9-е занятие)

| Этапы, время | Деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | преподавателя | Студентов |
| 1 этап. Введение (5 мин.) | 1.1. Сообщает, тему, цель, планируемые результаты учебного занятия. | 1.1. Слушают и записывают |
| 2 этап. Актуализация знаний (20 мин.) | 2.1. Для проверки уровня знаний полученных на предыдущем занятие задает ряд вопросов и проводит опрос: 1. Что такое передаточная функция? 2.2. С целью актуализации знаний, даёт задание подумать самостоятельно, обсудить и ответить на вопрос: «Временные характеристики, передаточная функция?». Обобщает высказанные идеи, подводит итог. | 2.1. Отвечают на вопросы. 2.2. Обсуждают и предлагают ответы. |
| 3 этап Информационный (45 мин.) | 3.1. Последовательно излагает материал лекции по вопросам плана, использует визуальные материалы и систему фокусирующих вопросов: По 1 вопросу. Передаточная функция? По 2 вопросу. Классификация динамических звеньев? Акцентирует внимание на ключевых моментах темы, предлагает их записать. | 3.1. Высказывают мнение и записывают главное. |
| 4 этап. Заключи- тельный (10 мин.) | 4.1.Делает обобщающие выводы и подводит итоги лекции. 4.2. Дает задание для самостоятельной работы: Элементы сравнения. | 4.1. Отвечают на вопрос. 4.2. Записывают задание. |

9 – лекция. Передаточная функция. Простые динамические звенья и их классификация.

Под динамической характеристикой (математической моделью) системы понимают любое соотношение, заданное аналитически, графически или в виде таблицы, которое позволяет рассчитать поведение системы во времени.

1. Передаточные функции.

Наиболее часто в качестве математической модели объекта управления используются обыкновенные дифференциальные уравнения, которые могут быть записаны в различной форме.

Линейные многоканальные объекты обычно описывают системой дифференциальных уравнений первого порядка, представленной в векторно-матричном виде:

.                                                       (1)

Здесь  - вектор состояния, n - порядок объекта; - вектор управляющих воздействий, ; A - квадратная матрица коэффициентов; B - прямоугольная матрица коэффициентов. Уравнения (1) называются дифференциальными уравнениями состояния.

Выходные переменные объекта изменяются в соответствии с уравнением выхода

y=Cx ,                                                      (2)

где  - вектор выхода; C - прямоугольная матрица коэффициентов.

Уравнения (1) и (2) описывают линейный стационарный объект. Если его параметры меняются с течением времени, то такой объект называется нестационарным, а математическая модель имеет вид (1)-(2), где элементы матриц являются функциями времени: A=A(t); B=B(t); C=C(t).

Для описания одноканального объекта обычно используется скалярное дифференциальное уравнение:

,                         (3)

которое также может быть приведено к описанию типа (1) и (2) после соответствующего выбора линейно-независимых переменных состояния. Их число всегда равно порядку объекта (n), а  и .

Передаточная функция. Наряду с обыкновенными дифференциальными уравнениями в теории автоматического управления используются различные их преобразования. Для линейных систем эти уравнения удобнее записывать в символической форме с использованием, так называемого оператора дифференцирования , что позволяет преобразовывать дифференциальные уравнения как алгебраические и ввести новую динамическую характеристику - передаточную функцию.

Рассмотрим этот переход для многоканальных систем типа

Запишем уравнение состояния в символической форме:

px = Ax + Bu ,

что позволяет определить вектор состояния

(4)

и выходные переменные системы

.                                                (5)

Матрица взаимосвязи между выходными переменными и управляющими воздействиями в выражении (5) при нулевых начальных условиях называется матричной передаточной функцией и обозначается

.            (6)

Она представляет собой матрицу со следующими компонентами:

(7)

где - скалярные передаточные функции, которые представляют собой отношение выходной величины к входной в символической форме при нулевых начальных условиях .

Собственными передаточными функциями i-го канала называются компоненты передаточной матрицы , которые находятся на главной диагонали. Составляющие, расположенные выше или ниже главной диагонали, называются передаточными функциями перекрестных связей между каналами.

Обратная матрица  находится по выражению

(8)

где  - присоединенная матрица. Как следует из (8), все скалярные передаточные функции, которые являются элементами передаточной матрицы (7), содержат одинаковый знаменатель - det(pI-A). Он называется характеристическим полиномом и имеет n -ый порядок.

Если теперь характеристический полином приравнять нулю, то получим характеристическое уравнение системы,

A(p)=det(pI-A)=0.                                              (9)

Чаще всего передаточные функции применяются для описания одноканальных систем типа

(10)

Используя оператор дифференцирования, запишем уравнение (10) в символической форме и найдем передаточную функцию как отношение выходной величины к входной:

,                         (11)

где  - характеристический полином.

Передаточные функции принято записывать в стандартной форме:

,                                     (12)

где - коэффициент усиления;  .

Передаточную матрицу (передаточную функцию) можно также определить с помощью изображений Лапласа или Карсона-Хевисайда. Если подвергнуть одному из этих преобразований обе части дифференциального уравнения и найти соотношения между входными и выходными величинами при нулевых начальных условиях, то получим ту же самую передаточную матрицу (6) или функцию (11).

Для того, чтобы в дальнейшем различать преобразования дифференциальных уравнений, будем использовать следующие обозначения:

- оператор дифференцирования;

- оператор преобразования Лапласа.

Получив одну из динамических характеристик объекта, можно определить все остальные. Переход от дифференциальных уравнений к передаточным функциям и обратно осуществляется с помощью оператора дифференцирования  p.

| 10 - лекция | Типы соединение звеньев используемые в системах регулирования. |
| --- | --- |

Технология обучения на лекции

| Количество студентов: 21-60 чел. Время - 4 часа |  |
| --- | --- |
| Форма учебного занятия | Вводно-тематическая лекция |
| План лекции | - Обозначения в структурных схемах линейных систем. - Структурные схемы и преобразование. |
| Цель учебного занятия: сформировать целостное представление об обозначениях в структурных схемах, а также структурных схемах и преобразованиях в них |  |
| Задачи преподавателя: • ознакомить с понятиями структурная схема и их преобразование; • рассмотреть основные структурные схемы и преобразование. | Результаты учебной деятельности: Студент должен: • назвать основные структурные схемы и преобразование; • дать определение понятиям: линия передачи сигнала; динамическое звено; узел или разветвление; сумматор; устройство сравнения; • знать основные обозначения в структурных схемах линейных систем; |
| Методы и техники обучения | Лекция – визуализация, фокусирующие вопросы. |
| Средства обучения | Визуальные материалы, информационное обеспечение. |
| Условия обучения | Аудитория. |

Технологическая карта лекции (10-е занятие)

| Этапы, время | Деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | преподавателя | Студентов |
| 1 этап. Введение (5 мин.) | 1.1. Сообщает, тему, цель, планируемые результаты учебного занятия. | 1.1. Слушают и записывают |
| 2 этап. Актуализация знаний (20 мин.) | 2.1. Для проверки уровня знаний полученных на предыдущем занятие задает ряд вопросов и проводит опрос: 1. Какие виды звеньев существует? 2. Динамические и статические характеристики звеньев? 3. Что называется динамическим коэффициентом усиления звена? 2.2. С целью актуализации знаний, даёт задание подумать самостоятельно, обсудить и ответить на вопрос: «Обозначения в структурных схемах линейных систем?». Обобщает высказанные идеи, подводит итог. | 2.1. Отвечают на вопросы. 2.2. Обсуждают и предлагают ответы. |
| 3 этап Информационный (45 мин.) | 3.1. Последовательно излагает материал лекции по вопросам плана, использует визуальные материалы и систему фокусирующих вопросов: По 1 вопросу. Обозначения в структурных схемах линейных систем? По 2 вопросу. Область применимости структурного метода? Акцентирует внимание на ключевых моментах темы, предлагает их записать. | 3.1. Высказывают мнение и записывают главное. |
| 4 этап. Заключительный (10 мин.) | 4.1.Делает обобщающие выводы и подводит итоги лекции. | 4.1. Отвечают на вопрос. 4.2. Записывают задание. |

10 – лекция. Типы соединение звеньев используемые в системах регулирования.

1. Последовательное соединение звеньев

Рассмотрим последовательное соединение типовых звеньев и найдем выражение для общей передаточной функции.

. . .

Утверждение: передаточная функция последовательного соединения звеньев равна произведению передаточных функций всех звеньев.

,                                           (1)

Для доказательства найдем выходную переменную системы

Отношение y к u дает передаточную функцию (1).

2. Параллельное соединение звеньев

Параллельное соединение звеньев изображено на рис.

Рис. 1. Структурная схема параллельного соединения звеньев

Утверждение: передаточная функция параллельного соединения звеньев равна сумме передаточных функций всех звеньев.

.                                   (2)

3. Обратная связь

Звено, охваченное обратной связью, приведено на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема звена, охваченного обратной связью

Здесь знак  означает отрицательную обратную связь

Запишем выражение для выходной переменной

из которого можно определить передаточную функцию системы

.                                        (3)

Таким образом, передаточная функция системы с отрицательной обратной связью равна дроби, числитель которой соответствует передаточной функции прямого канала, а знаменатель есть сумма единицы и произведения передаточных функций прямого и обратного каналов.

В случае положительной обратной связи формула (3) принимает вид

.                                        (4)

На практике обычно встречаются системы с отрицательной обратной связью, для которых передаточная функция находится по соотношению (3).

4. Правило переноса

Иногда при структурных преобразованиях для получения общей передаточной функции системы удобнее переносить точку приложения сигнала через звено.

Рассмотрим, как изменится структура системы, если перенести точку приложения сигнала на выход.

Рис. 3. Структурная схема исходной системы

Ее передаточная функция имеет вид

.                         (5)

При переносе точки приложения сигнала необходимо придерживаться правила: передаточная функция системы должна оставаться неизменной. Поэтому преобразованная система будет иметь вид:

Рис. 4. Структурная схема преобразованной системы

Передаточная функция системы, представленной на рис. 4, следующая:

.                            (6)

Приравнивая передаточную функцию (5) к функции (6), определим  которую необходимо ввести в систему,

.                                                      (7)

Того же правила следует придерживаться при обратном переносе точки отбора сигнала.

| 11 - лекция | Понятие устойчивости в автоматизации технологических процессов. |
| --- | --- |

Технология обучения на лекции

| Количество студентов: 21-60 чел. Время - 2 часа |  |
| --- | --- |
| Форма учебного занятия | Вводно-тематическая лекция |
| План лекции | - Что такое устойчивость АСУ. - Общее математическое условие устойчивости. |
| Цель учебного занятия: сформировать целостное представление об основных понятиях и определении устойчивости линейных систем, общую постановку задачи устойчивости |  |
| Задачи преподавателя: • ознакомить с понятиями устойчивости; • рассказать об основных методах определения устойчивости; • рассмотреть основные преимущества и недостатки методов определения устойчивости; | Результаты учебной деятельности: Студент должен: • знать общее понятие об устойчивости линейных систем; • дать определение понятиям: входной и собственный операторы, мнимая ось, вещественная ось, устойчивая и неустойчивая АСУ, область устойчивости; • Назвать основные преимущества и недостатки методов определения устойчивости линейных систем; • Раскрыть понятие разомкнутой и типовой замкнутой схемы. |
| Методы и техники обучения | Лекция – визуализация, техники: блиц-опрос, фокусирующие вопросы, техника «да- нет». |
| Средства обучения | Визуальные материалы, информационное обеспечение. |
| Условия обучения | Аудитория. |

Технологическая карта лекции (11-е занятие)

| Этапы, время | Деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | преподавателя | Студентов |
| 1 этап. Введение (5 мин.) | 1.1. Сообщает, тему, цель, планируемые результаты учебного занятия. | 1.1. Слушают и записывают |
| 2 этап. Актуализация знаний (20 мин.) | 2.1. Для проверки уровня знаний полученных на предыдущем занятие задает ряд вопросов и проводит опрос: 1. Что является одной из важнейших характеристик АСУ? 2.2. С целью актуализации знаний, даёт задание подумать самостоятельно, обсудить и ответить на вопрос: «В чем различие между устойчивой и неустойчивой АСУ, каково общее математическое условие устойчивости?». Обобщает высказанные идеи, подводит итог. | 2.1. Отвечают на вопросы. 2.2. Обсуждают и предлагают ответы. |
| 3 этап Информационный (45 мин.) | 3.1. Последовательно излагает материал лекции по вопросам плана, использует визуальные материалы и систему фокусирующих вопросов: По 1 вопросу. Что такое устойчивость АСУ. По 2 вопросу: Общее математическое условие устойчивости?. Акцентирует внимание на ключевых моментах темы, предлагает их записать. | 3.1. Высказывают мнение и записывают главное. |
| 4 этап. Заключительный (10 мин.) | 4.1.Делает обобщающие выводы и подводит итоги лекции. 4.2. Дает задание для самостоятельной работы: Критерии устойчивости. | 4.1. Отвечают на вопрос. 4.2. Записывают задание. |

11 – лекция. Понятие устойчивости в автоматизации технологических процессов.

Устойчивость является одним из основных требований к системам автоматического управления (САУ). Поэтому важно уметь определять (исследовать) и соответствующим выбором структуры и параметров системы управления обеспечивать ее устойчивость.

В данной теме будут рассмотрены определение устойчивости, условия и различные критерии устойчивости.

Определение и условия устойчивости

Если на систему управления действуют два внешних воздействия — задающее воздействие  и возмущение , — то в общем случае она описывается уравнением

(1а)

Или в символьной форме

(1 б)

Учитывая, что  и  — некоторые функции времени, выполнив необходимые операции в правой части, получим

(2 а)

где  и  — функции, получаемые соответственно из первого и второго слагаемого в правой части уравнения (1а).

Из уравнения (2а) при  и  получаем однородное дифференциальное уравнение

(2 б)

Определение устойчивости. Назначением систем управления является поддержание некоторого заданного режима, называемого невозмущенным движением. Если на систему действует то фактическое движение (которое называется возмущенным движением) будет отличаться от невозмущенного движения.  Невозмущенное движение называется асимптотически устойчивым, если после окончания действия возмущения возмущенное движение  с течением времени стремится к невозмущенному движению :-  при .

Линейная система управления называется устойчивой или асимптотически устойчивой, если любое ее невозмущенное движение, определяемое задающим воздействием, асимптотически устойчиво.

Общее решение уравнения (2а) имеет вид

(3)

где  - частное решение уравнения (2а),  - общее решение однородного уравнения (26).

Частное решение  можно представить (в силу принципа суперпозиции) в виде

где— частное решение уравнения  (2а) при ,  - частное решение этого уравнения при

Общее решение  однородного уравнения описывает свободное движение системы управления (т. е. движение при отсутствии внешних воздействий), определяемое только начальными условиями. Частное решение  описывает вынужденное движение, определяемое внешними воздействиями. В частности, при отсутствии возмущающего воздействия   частное решение  описывает невозмущенное движение: . Таким образом, если после начального момента  возмущение перестает действовать, решение (3) можно записать в виде

Возмущение, которое действует до начального момента  влияет на начальные условия, от которых зависит только свободное движение. Поэтому для того чтобы возмущенное движение было асимптотически устойчиво (т.е. для  при , необходимо и достаточно, чтобы

(4)

Это соотношение можно принять за математическое определение устойчивости (асимптотической устойчивости) линейных стационарных систем управления.

Основное условие устойчивости. Характеристическое уравнение системы управления, которая описывается уравнением (1), совпадает с характеристическим уравнением дифференциальных уравнений (2) и имеет вид

(5)

Левая часть этого уравнения называется характеристическим полиномом. Характеристический полином получается из собственного оператора системы

при подстановке :

Если  - корни характеристического уравнения кратности , то общее решение однородного уравнения  имеет вид

(6)

где - постоянные интегрирования. В частном случае, когда все корни простые,

По правилу Лопиталя можно показать, что  при  тогда и только тогда, когда действительная часть корня  отрицательна: <0. Поэтому правая часть в (6) будет стремиться к нулю при  т. е. будет выполнено (необходимое и достаточное) условие устойчивости (3.4), если

<0,          (7)

Это условие является основным условием	устойчивости. Оно непосредственно вытекает из математического	определения устойчивости.

Основное условие устойчивости. Для того чтобы система управления была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы все корни ее характеристического уравнения имели отрицательную вещественную часть.

На комплексной плоскости корни, имеющие отрицательную вещественную часть, располагаются в левой полуплоскости и поэтому называются левыми;  корни, имеющие положительную вещественную часть, располагаются в правой полуплоскости и называются правыми; а корни, расположенные на мнимой оси, называются нейтральными.

Таким образом, основное условие устойчивости можно также сформулировать следующим образом: для того чтобы система была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы все корни характеристического уравнения [нули характеристического полинома) были левыми.

Согласно основному условию устойчивости определение устойчивости сводится к исследованию корней характеристического уравнения. Однако для этого нет необходимости вычислять эти корни. Существуют различные критерии устойчивости, которые позволяют судить о том, находятся ли корни полинома в левой полуплоскости, не вычисляя их.

Необходимое условие устойчивости. Для того чтобы система была устойчива, необходимо, чтобы все коэффициенты ее характеристического уравнения были строго одного знака:

>0, >0, ..., >0       (8а)

или

<0, <0, ..., <0       (8б)

Если условие (8а) или (86) не выполняется, то система неустойчива; если оно выполняется, система может быть устойчивой.

Так как коэффициент  всегда можно сделать положительным, дальше, если не оговаривается противное, в качестве необходимого условия устойчивости будем рассматривать условие (8а) и критерий устойчивости будем формулировать для случая >0.

Покажем справедливость необходимого условия устойчивости. Для этого представим характеристический полином в виде разложения

(9)

где  - корни характеристического уравнения (нули характеристического полинома).

Действительному отрицательному корню  в разложении (9) соответствует множитель . Паре комплексно-сопряженных корней с отрицательной вещественной частью

и

соответствует множитель

представляющий собой полином второй степени с положительными коэффициентами. Следовательно, если все корни характеристического уравнения имеют отрицательные вещественные части, характеристический полином может быть представлен как произведение полиномов первой и второй степени с положительными коэффициентами, и соответственно все его коэффициенты при  будут положительными и при  - отрицательными.

| 12 - лекция | Алгебраические критерии устойчивости.. |
| --- | --- |

Технология обучения на лекции

| Количество студентов: 21-60 чел. Время - 2 часа |  |
| --- | --- |
| Форма учебного занятия | Вводно-тематическая лекция |
| План лекции | - Что такое устойчивость АСУ. - Общее математическое условие устойчивости. |
| Цель учебного занятия: сформировать целостное представление об основных понятиях и определении устойчивости линейных систем, общую постановку задачи устойчивости |  |
| Задачи преподавателя: • ознакомить с понятиями устойчивости; • рассказать об основных методах определения устойчивости; • рассмотреть основные преимущества и недостатки методов определения устойчивости; | Результаты учебной деятельности: Студент должен: • знать общее понятие об устойчивости линейных систем; • дать определение понятиям: входной и собственный операторы, мнимая ось, вещественная ось, устойчивая и неустойчивая АСУ, область устойчивости; • Назвать основные преимущества и недостатки методов определения устойчивости линейных систем; • Раскрыть понятие разомкнутой и типовой замкнутой схемы. |
| Методы и техники обучения | Лекция – визуализация, техники: блиц-опрос, фокусирующие вопросы, техника «да- нет». |
| Средства обучения | Визуальные материалы, информационное обеспечение. |
| Условия обучения | Аудитория. |

Технологическая карта лекции (12-е занятие)

| Этапы, время | Деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | преподавателя | Студентов |
| 1 этап. Введение (5 мин.) | 1.1. Сообщает, тему, цель, планируемые результаты учебного занятия. | 1.1. Слушают и записывают |
| 2 этап. Актуализация знаний (20 мин.) | 2.1. Для проверки уровня знаний полученных на предыдущем занятие задает ряд вопросов и проводит опрос: 1. Что является одной из важнейших характеристик АСУ? 2.2. С целью актуализации знаний, даёт задание подумать самостоятельно, обсудить и ответить на вопрос: «В чем различие между устойчивой и неустойчивой АСУ, каково общее математическое условие устойчивости?». Обобщает высказанные идеи, подводит итог. | 2.1. Отвечают на вопросы. 2.2. Обсуждают и предлагают ответы. |
| 3 этап Информационный (45 мин.) | 3.1. Последовательно излагает материал лекции по вопросам плана, использует визуальные материалы и систему фокусирующих вопросов: По 1 вопросу. Что такое устойчивость АСУ. По 2 вопросу: Общее математическое условие устойчивости?. Акцентирует внимание на ключевых моментах темы, предлагает их записать. | 3.1. Высказывают мнение и записывают главное. |
| 4 этап. Заключительный (10 мин.) | 4.1.Делает обобщающие выводы и подводит итоги лекции. 4.2. Дает задание для самостоятельной работы: Критерии устойчивости. | 4.1. Отвечают на вопрос. 4.2. Записывают задание. |

12 – лекция. . алгебраические критерии устойчивости.

Точно вычислить корни можно лишь для систем не выше 4-го порядка, поэтому были разработаны критерии, которые позволяют оценить устойчивость (то есть отрицательность вещественной части корней) по характеристическому уравнению или частотной характеристике. Их называют критериями устойчивости.

1. Критерий устойчивости Гурвица

Это алгебраический критерий, который предполагает рассмотрение характеристического уравнения в стандартной форме:

Из его коэффициентов  по следующему правилу составляется матрица

Гурвица:

на главной диагонали сверху вниз выписываются по порядку коэффициенты характеристического уравнения от  an  до a1  включительно. В каждом столбце вниз от диагонали записывают коэффициенты при возрастающих степенях оператора p, вверх - при убывающих степенях p. Недостающие элементы в столбце дополняются нулями.

(1)

dim H = n  n . Приведем без доказательства критерий Гурвица.

Формулировка критерия. Для устойчивости линейной системы необходимо и достаточно, чтобы все n определителей, получаемых из матрицы Гурвица H были положительны.

(2)

Здесь

. . .

Условие границы устойчивости согласно критерию Гурвица имеет вид:

(3-4.15)

Рассмотрим примеры применения критерия Гурвица:

1) n = 1 => уравнение динамики: a0p + a1 = 0. Определитель Гурвица: = 1 = a1 > 0 при a0 > 0, то есть условиие устойчивости: a0 > 0, a1 > 0;

2) n = 2 => уравнение динамики: a0p2 + a1p + a2 = 0. Определители Гурвица: 1 = a1 > 0, D2 = a1a2 - a0a3 = a1a2 > 0, так как a3 = 0, то есть условие устойчивости: a0 > 0, a1 > 0, a2 > 0;

3) n = 3 => уравнение динамики: a0p3 + a1p2 + a2p + a3 = 0. Определители Гурвица: 1 = a1 > 0, 2 = a1a2 - a0a3 > 0, 3 = a32 > 0, условие устойчивости: a0 > 0, a1 > 0, a2 > 0, a3 > 0, a1a2 - a0a3 > 0;

Таким образом при n 2 положительность коэффициентов характеристического  уравнения является необходимым и достаточным условием устойчивости САУ. При n > 2 появляются дополнительные условия.

Критерий Гурвица применяют при n 4. При больших порядках возрастает число определителей и процесс становится трудоемким. Имеется ряд модификаций данного критерия, расширяющие его возможности.

Недостаток критерия Гурвица - малая наглядность.

Достоинство - удобен для реализации на ЭВМ. Его часто используют  для  определения  влияния одного из параметров САУ на ее устойчивость. Так равенство нулю главного определителя n = ann-1 = 0 говорит о том, что система находится на границе устойчивости. При этом либо an = 0 - при выполнении остальных условий система находится на границе апериодической устойчивости, либо предпоследний минор n-1 = 0 - при положительности всех остальных миноров система находится на границе колебательной устойчивости. Параметры САУ определяют значения коэффициентов уравнения динамики, следовательно изменение любого параметра Ki влияет на значение определителя n-1. Исследуя это влияние можно найти, при каком значении Ki определитель n-1 станет равен нулю, а потом - отрицательным . Это и будет предельное значение исследуемого параметра, после которого система становится неустойчивой.

2. Критерий Рауса

Раус предложил критерий устойчивости САУ в виде алгоритма, по которому заполняется специальная таблица с использованием коэффициентов характеристического уравнения:

1) в первой строке записываются коэффициенты уравнения с четными индексами в порядке их возрастания;

2) во второй строке - с нечетными;

3) остальные элементы таблицы определяется по формуле: ck,i = ck+ 1,i - 2 - rick + 1,i - 1, где ri = c1,i - 2/c1,i - 1, i 3 - номер строки, k - номер столбца.

4) Число строк таблицы Рауса на единицу больше порядка характеристического уравнения.

| Ri | i\k | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | c11 = a0 | c21 = a2 | c31 = a4 | ... |
| - | 2 | c12 = a1 | c22 = a3 | c32 = a5 | ... |
| r3 = c11/cc12 | 3 | c13 = c21-r3c22 | c23 = c31-r3c32 | c33 = c41-r3c42 | ... |
| r3 = c11/c12 | 4 | c14 = c22-r3c23 | c24 = c32-r4c33 | c34 = c42-r4c43 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Критерий Рауса: для того, чтобы САУ была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы коэффициенты первого столбца таблицы Рауса c11, c12, c13,... были положительными. Если это не выполняется, то система неустойчива, а количество правых корней равно числу перемен знака в первом столбце.

Достоинство - критерий прост в использовании независимо от порядка характеристического уравнения. Он удобен для использования на ЭВМ.

Его недостаток - малая наглядность, трудно судить о степени устойчивости системы, на сколько далеко отстоит она от границы устойчивости.

| 13 - лекция | Условные обозначения, используемые для проектирования ТП. |
| --- | --- |

Технология обучения на лекции

| Количество студентов: 21-60 чел. Время - 2 часа |  |
| --- | --- |
| Форма учебного занятия | Вводно-тематическая лекция |
| План лекции | - Условные обозначения. - Построения условных обозначений приборов и средств автоматизации |
| Цель учебного занятия: сформировать целостное представление об основных понятиях и определении устойчивости линейных систем, общую постановку задачи устойчивости |  |
| Задачи преподавателя: • ознакомить с понятиями условные обозначения; • рассказать об построения условных обозначений приборов и средств автоматизации; | Результаты учебной деятельности: Студент должен: • знать условные обозначения; • дать определение понятиям: построения условных обозначений приборов и средств автоматизации |
| Методы и техники обучения | Лекция – визуализация, техники: блиц-опрос, фокусирующие вопросы, техника «да- нет». |
| Средства обучения | Визуальные материалы, информационное обеспечение. |
| Условия обучения | Аудитория. |

Технологическая карта лекции (13-е занятие)

| Этапы, время | Деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | преподавателя | Студентов |
| 1 этап. Введение (5 мин.) | 1.1. Сообщает, тему, цель, планируемые результаты учебного занятия. | 1.1. Слушают и записывают |
| 2 этап. Актуализация знаний (20 мин.) | 2.1. Для проверки уровня знаний полученных на предыдущем занятие задает ряд вопросов и проводит опрос: 1. Что такое местные измерительные приборы? 3. Как обозначается контролируемый, сигнализируемый параметр? 2.2. С целью актуализации знаний, даёт задание подумать самостоятельно, обсудить и ответить на вопрос: «Условные обозначения других приборов, используемых на схемах?». Обобщает высказанные идеи, подводит итог. | 2.1. Отвечают на вопросы. 2.2. Обсуждают и предлагают ответы. |
| 3 этап Информационный (45 мин.) | 3.1. Последовательно излагает материал лекции по вопросам плана, использует визуальные материалы и систему фокусирующих вопросов: По 1 вопросу. Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации? Акцентирует внимание на ключевых моментах темы, предлагает их записать. | 3.1. Высказывают мнение и записывают главное. |
| 4 этап. Заключительный (10 мин.) | 4.1.Делает обобщающие выводы и подводит итоги лекции. 4.2. Дает задание для самостоятельной работы: построения условных обозначений приборов. | 4.1. Отвечают на вопрос. 4.2. Записывают задание. |

13 – лекция. Условные обозначения, используемые для проектирования технологических процессов.

- Условные обозначения.

Все местные измерительные и преобразовательные приборы, установленные на технологическом объекте изображаются на функциональных схемах автоматизации в виде окружностей (см. рис.1., а и б).

а)

б)

10

15

10

в)

г)

д)

Рис.1.

Если приборы размещаются на щитах и пультах в центральных или местных операторных помещениях, то внутри окружности проводится горизонтальная разделительная линия (см. рис.1., в и г). Если функция, которой соответствует окружность, реализована в системе распределенного управления (например, в компьютеризированной системе), то окружность вписывается в квадрат (см. рис.1., д).

Внутрь окружности вписываются:

- в верхнюю часть - функциональное обозначение (обозначения контролируемых, сигнализируемых или регулируемых параметров, обозначение функций и функциональных признаков приборов и устройств);

- в нижнюю - позиционные обозначения приборов и устройств.

Места расположения отборных устройств и точек измерения указываются с помощью тонких сплошных линий.

Буквенные обозначения средств автоматизации строятся на основе латинского алфавита и состоят из трех групп букв:

1 буква - Контролируемый, сигнализируемый или регулируемый параметр:

D - плотность,

Е - любая электрическая величина,

F - расход,

G - положение, перемещение,

Н - ручное воздействие,

К - временная программа,

L - уровень,

М - влажность,

Р - давление,

Q - состав смеси, концентрация,

R - радиоактивность,

S - скорость (линейная или угловая),

Т - температура,

U - разнородные величины,

V - вязкость,

W – масса.

2 буква (не обязательная) - уточнение характера измеряемой величины:

D - разность, перепад,

F - соотношение,

J - автоматическое переключение,

Q - суммирование, интегрирование.

3 группа символов (несколько букв) - функции и функциональные признаки прибора:

I - показания,

R - регистрация,

С - регулирование,

S - переключение,

Y - преобразование сигналов, переключение,

А - сигнализация,

Е - первичное преобразование параметра,

Т - промежуточное преобразование параметра, передача сигналов на расстояние,

К - переключение управления с ручного на автоматическое и обратно, управление по программе, коррекция.

Условные обозначения других приборов, используемых на схемах, показаны на рис.2:

- автоматическая защита из системы противоаварийной защиты (ПАЗ, см. рис.2,а);

- технологическое отключение (включение) из системы управления (см. рис.2, б);

- регулирующий клапан, открывающийся при прекращении подачи воздуха (нормально открытый) – рис.2., в;

- регулирующий клапан, закрывающийся при прекращении подачи воздуха (нормально закрытый) – рис.2., г;

- управляющий электропневматический клапан (ЭПК) – рис. 2, д;

- отсекатель с приводом (запорный клапан) – рис. 2, е.

Т

S

S

а)	        б)	    в)		   г)		    д)		е)

Рис.2.

- римеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации

(В скобках указаны примеры типов приборов)

| TE | Первичный измерительный преобразователь для измерения температуры, установленный по месту (например, термоэлектрический преобразователь (термопара), термопреобразователь сопротивления, термобаллон манометрического термометра, датчик пирометра и т.д.). |
| --- | --- |
| TI | Прибор для измерения температуры показывающий (термометры ртутный, манометрический и т.д.). |
| TI | Прибор для измерения температуры показывающий, установленный на щите (милливольтметр, логометр, потенциометр (типа КСП и др.), мост автоматический (типа КСМ и др) и т.д.). |
| TT | Прибор для измерения температуры бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту. |
| TR | Прибор для измерения температуры одноточечный регистрирующий, установленный на щите (милливольтметр самопишущий, логометр, потенциометр и т.д.). |
| TIR | Прибор для измерения температуры с автоматическим обегающим устройством регистрирующий, установленный на щите (термометр манометрический, милливольтметр, потенциометр, мост и т.д.). |
| TRC | Прибор для измерения температуры регистрирующий, регулирующий, установленный на щите (термометр манометрический, милливольтметр, потенциометр и т.д.). |
| TC | Регулятор температуры бесшкальный, установленный по месту (дилатометрический регулятор температуры и д.р.). |
| TRK TC | Комплект для измерения температуры регистрирующий, регулирующий, снабженный станцией управления, установленный на щите (пневматический вторичный прибор, например, ПВ 10.1Э системы «Старт» с регулирующим блоком ПР 3.31). |
| TS | Прибор для измерения температуры бесшкальный с контактным устройством, установленный по месту (реле температурное). |
| HC | Байпасная панель дистанционного управления, установленная на щите. |
| HC | Переключатель электрических цепей измерения (управления), переключатель для газовых (воздушных) линий, установленный на щите. |
| PI | Прибор для измерения давления (разряжения), показывающий, установленный по месту (любой показывающий манометр, дифманометр, напоромер и т.д.). |
| PDI | Прибор для измерения перепада давления показывающий, установленный по месту (дифманометр показывающий). |
| PT | Прибор для измерения давления (разряжения) бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (дифманометр бесшкальный с пневмо- или электропередачей). |
| PR | Прибор для измерения давления (разряжения) регистрирующий, установленный на щите (самопишущий манометр или любой другой вторичный прибор для регистрации давления). |
| PS | Прибор для измерения давления с контактным устройством, установленный по месту (реле давления). |
| PIS | Прибор для измерения давления (разряжения) показывающий с контактным устройством, установленный по месту (электроконтактный манометр и т.д.). |
| PC | Регулятор давления прямого действия «до себя». |
| FE | Первичный измерительный преобразователь для измерения расхода, установленный по месту (диафрагма, сопло Вентури датчик индукционного расходомера и т.д.). |
| FT | Прибор для измерения расхода бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (бесшкальный дифманометр, ротаметр с пневмо- или электропередачей). |
| FFR | Прибор для измерения соотношения расходов регистрирующий, установленный на щите (любой вторичный прибор для регистрации соотношения расходов). |
| FT | Прибор для измерения расхода показывающий, установленный по месту (дифманометр или ротаметр показывающий и т.д.). |
| FQI | Прибор для измерения расхода интегрирующий показывающий, установленный по месту (любой счетчик-расходомер с интегратором). |
| FQI | Прибор для измерения расхода показывающий интегрирующий, установленный на щите (показывающий дифманометр с интегратором). |
| FQIS | Прибор для измерения расхода, интегрирующий с устройством для выдачи сигнала после прохождения заданного количество вещества, установленный по месту (счетчик-дозатор). |
| LE | Первичный измерительный преобразователь для измерения уровня, установленный по месту (датчик электрического или емкостного уровнемера). |
| LI | Прибор для измерения уровня показывающий, установленный по месту. |
| LS | Прибор для измерения уровня с контактным устройством, установленный по месту (реле уровня). |
| LT | Прибор для измерения уровня с контактным устройством бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (уровнемер бесшкальный с пневмо- или электропередачей). |
| LCS H | Прибор для измерения уровня бесшкальный регулирующий с контактным устройством, установленный по месту (электрический регулятор-сигнализатор уровня с блокировкой по верхнему уровню). |
| LIA H L | Прибор для измерения уровня, показывающий с контактным устройством, установленный на щите (вторичный показывающий прибор с сигнализацией верхнего и нижнего уровня). |
| DT | Прибор для измерения плотности раствора бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (датчик плотномера с пневмо- или электропередачей). |
| GI | Прибор для измерения размеров показывающий, установленный по месту (толщиномер). |
| EI | Прибор для измерения любой электрической величины показывающий, установленный по месту. |
| EI V | Вольтметр. |
| A EI | Амперметр. |
| W EI | Ваттметр. |
| KS | Прибор для управления процессом по временной программе, установленный на щите (командный пневматический прибор, многоцепное реле времени и т.д.). |
| MR | Прибор для измерения влажности регистрирующий, установленный на щите (вторичный прибор влагомера и т.д.). |
| pH QE | Первичный преобразователь для измерения качества продукта, установленный по месту (датчик рН-метра и т.д.). |
| O2 QI | Прибор для измерения качества продукта показывающий, установленный по месту (газоанализатор на кислород и т.д.). |
| H2SO4 QRC | Прибор для измерения качества продукта регистрирующий регулирующий, установленный на щите (вторичный самопишущий прибор регулятора концентрации серной кислоты в растворе и т.д.). |
| , RIA | Прибор для измерения радиоактивности показывающий с контактным устройством, установленный по месту (прибор для показаний и сигнализации предельно допустимых значений и -излучений). |
| SR | Прибор для измерения частоты вращения привода регистрирующий, установленный на щите (вторичный прибор тахогенератора). |
| U=f(F,P,T) UR | Прибор для измерения нескольких разнородных величин регистрирующий, установленный по месту (самопишущий дифманометр-расходомер с дополнительной записью давления и температуры). |
| VI | Прибор для измерения вязкости раствора показывающий, установленный по месту (вискозиметр показывающий). |
| WIA | Прибор для измерения массы продукта, показывающий с контактным устройством, установленный по месту (устройство электронно-тензометрическое сигнализирующее и т.д.). |
| BS | Прибор для контроля погасания факела печи бесшкальный с контактным устройством, установленный на щите (вторичный прибор запально-защитного устройства; применение резервной буквы В должно быть оговорено на поле схемы). |
| E/E TY | Преобразователь сигнала, установленный на щите (входной и выходной сигналы – электрические; нормирующий преобразователь). |
| P/E PY | Преобразователь сигнала, установленный по месту (входной сигнал пневматический, выходной – электрический; электропневмопреобразователь ЭПП-63 и т.д.). |
| K FY | Устройство, выполняющее функцию умножения на постоянный коэффициент К. |
| NS | Пусковая аппаратура для управления электродвигателем (магнитный пускатель, контактор и т.д.; применение резервной буквы N должно быть оговорено на поле схемы). |
| H | Аппаратура, предназначенная для ручного дистанционного управления, установленная на щите (кнопка, ключ управления, задатчик и т.д.). |
| HA | Аппаратура для ручного дистанционного управления, снабженная устройством для сигнализации, установленная на щите (кнопка с лампочкой и т.д.). |
| HS | Ключ управления, предназначенный для выбора управления, установленный на щите. |

| 14 - лекция | Логические элементы |
| --- | --- |

Технология обучения на лекции

| Количество студентов: 21-60 чел. Время - 2 часа |  |
| --- | --- |
| Форма учебного занятия | Вводно-тематическая лекция |
| План лекции | - 1. Основные логические функции и элементы - 2. Логическое сложение - Логическое отрицание |
| Цель учебного занятия: сформировать целостное представление об основных логических элементов. |  |
| Задачи преподавателя: • ознакомить с понятиями логические элементы; • рассказать логических сложений; • рассказать логических отрицаний; | Результаты учебной деятельности: Студент должен: • знать логические элементы; • дать определение понятиям: логические сложения и отрицания |
| Методы и техники обучения | Лекция – визуализация, техники: блиц-опрос, фокусирующие вопросы, техника «да- нет». |
| Средства обучения | Визуальные материалы, информационное обеспечение. |
| Условия обучения | Аудитория. |

Технологическая карта лекции (14-е занятие)

| Этапы, время | Деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | преподавателя | Студентов |
| 1 этап. Введение (5 мин.) | 1.1. Сообщает, тему, цель, планируемые результаты учебного занятия. | 1.1. Слушают и записывают |
| 2 этап. Актуализация знаний (20 мин.) | 2.1. Для проверки уровня знаний полученных на предыдущем занятие задает ряд вопросов и проводит опрос: 1. Что такое логические элементы? 3. Как обозначается в схеме логическое сложение? 2.2. С целью актуализации знаний, даёт задание подумать самостоятельно, обсудить и ответить на вопрос. «Роль логических элементов». Обобщает высказанные идеи, подводит итог. | 2.1. Отвечают на вопросы. 2.2. Обсуждают и предлагают ответы. |
| 3 этап Информационный (45 мин.) | 3.1. Последовательно излагает материал лекции по вопросам плана, использует визуальные материалы и систему фокусирующих вопросов: По вопросу. Логические элементы? Акцентирует внимание на ключевых моментах темы, предлагает их записать. | 3.1. Высказывают мнение и записывают главное. |
| 4 этап. Заключительный (10 мин.) | 4.1.Делает обобщающие выводы и подводит итоги лекции. 4.2. Дает задание для самостоятельной работы: Логические элементы. | 4.1. Отвечают на вопрос. 4.2. Записывают задание. |

14 – лекция. Логические элементы

- Любая цифровая вычислительная машина состоит из логических схем - таких схем, которые могут находиться только в одном из двух возможных состояний - либо "логический ноль", либо "логическая единица". За логический 0 и логическую 1 можно принять любое выражение, в том числе и словесное, которое можно характеризовать как "истина" и "ложь". В вычислительной технике логические 0 и 1 - это состояние электрических схем с определенными параметрами. Так, для логических элементов и схем, выполненных по технологии транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ-схемы), логический 0 - это напряжение в диапазоне 0 … + 0,4 В, а логическая 1 - это напряжение в диапазоне + 2,4 … + 5 В [1]. Работа логических схем описывается посредством специального математического аппарата, который называется логической (булевой) алгеброй или алгеброй логики. Булева алгебра была разработана Джорджем Булем (1815 - 1864 гг.), она является основой всех методов упрощения булевых выражений.

- Логические переменные и логические функции - это такие переменные и функции, которые могут принимать только два значения - либо логический 0, либо логическая

- Основные логические функции и элементы

- Логический элемент - графическое представление элементарной логической функции.

Логическое умножение (конъюнкция) - функция И

- Рассмотрим ключевую схему представленную на рис. 1.1,а. Примем за логический 0 [2]:

на входе схемы разомкнутое состояние соответствующего ключа, например, ;

на выходе схемы ( ) - такое ее состояние, когда через сопротивление R ток не протекает.

- Таблица истинности - это таблица, содержащая все возможные комбинации входных логических переменных и соответствующие им значения логической функции.

- Таблица истинности для логической схемы, представленной на рис. 1.1,б, состоит из 8 строк, поскольку данная схема имеет три входа - , и . Каждая из этих логических переменных может находиться либо в состоянии логического 0, либо логической 1. Соответственно количество сочетаний этих переменных равно . Очевидно, что через сопротивление R ток протекает только тогда, когда замкнуты все три ключа - и , и , и . Отсюда еще одно название логического умножения - логический элемент И. В логических схемах этот элемент независимо от того, на какой элементной базе он реализован, обозначается так, как показано на рис. 1.1,в.

Рис. 1.1.  Трёх-входовой логический элемент И

Правило логического умножения :если на вход логического элемента И подается хотя бы один логический 0, то на его выходе будет логический 0.

Уровень логического 0 является решающим для логического умножения.

В логических выражениях применяется несколько вариантов обозначения логического умножения. Так, для приведенного на рис. 1.1,в трёх-входового элемента И, логическое выражение можно представить в виде:

- либо , но при этом из контекста должно быть ясно, что данное умножение именно логическое;

- либо ;

- либо - с использованием знака конъюнкции;

- либо , но при этом из контекста должно быть ясно, что между переменными , и производится логическое умножение.

Логическое сложение (дизъюнкция) - функция ИЛИ

Рис. 1.2.  Логический элемент ИЛИ на два входа

Рассмотрим ключевую схему, представленную на рис. 1.2,а. Таблица истинности для данной логической схемы (рис. 1.2,б) состоит из 4 строк, поскольку данная схема имеет два входа - и . Количество сочетаний этих переменных равно . Очевидно, что через сопротивление R ток протекает тогда, когда замкнуты или , или . Отсюда еще одно название логического сложения - логическое ИЛИ. В логических схемах соответствующий логический элемент независимо от того, на какой элементной базе он реализован, обозначается так, как показано на рис. 1.2,в.

- Правило логического сложения: если на вход логического элемента ИЛИ подается хотя бы одна логическая , то на его выходе будет логическая 1.

- Для логического сложения решающим является уровень логической 1.

- В логических выражениях применяется два варианта обозначения логического сложения. Так, для приведенного двух-входового элемента ИЛИ, логическое выражение можно представить в виде:

либо , но при этом из контекста должно быть ясно, что данное сложение именно логическое;

либо - с использованием знака дизъюнкции.

Логическое отрицание (инверсия) - функция НЕ

Рассмотрим ключевую схему, представленную на рис. 1.3,а. Таблица истинности для данной схемы (рис. 1.3,б) самая простая и состоит всего из 2 строк, поскольку она (единственная из всех логических элементов) имеет только один вход - . Количество вариантов для единственной логической переменной равно . Очевидно, что через сопротивление R ток протекает ( ) тогда, когда не замкнут, т.е. . Еще одно название этой логической функции - отрицание, а соответствующий логический элемент называется инвертор ом. В логических схемах этот элемент независимо от того, на какой элементной базе он реализован, обозначается так, как показано на рис. 1.3,в. Поскольку он имеет только один вход, в его обозначении допустимым является и знак логического сложения, и знак логического умножения.

Рис. 1.3.  Логический элемент НЕ

Правило инверсии: проходя через инвертор, сигнал меняет свое значение на противоположное.

В логических выражениях применяется единственный вариант обозначения инверсии:

К основным логическим элементам относятся еще два элемента, которые являются комбинацией элементов И, ИЛИ и НЕ: элемент И-НЕ и ИЛИ-НЕ.

Логическая функция и элемент И-НЕ

Данная функция производит логическое умножение значений входных сигналов, а затем инвертирует результат этого умножения. В логических схемах этот элемент независимо от того, на какой элементной базе он реализован, обозначается так, как показано на рис. 1.4,а. Таблица истинности приведена на рис. 1.4,б.

Рис. 1.4.  Логический элемент И-НЕ на три входа

Если на вход логического элемента И-НЕ подается хотя бы один логический 0, то на его выходе будет логическая 1.

В логических выражениях применяются обозначения:

- либо , но при этом из контекста должно быть ясно, что данное умножение именно логическое;

- либо ;

- либо ;

- либо .

Логическая функция и элемент ИЛИ-НЕ

В логических схемах этот элемент независимо от того, на какой элементной базе он реализован, обозначается так, как показано на рис. 1.5,а. Таблица истинности приведена на рис. 1.5,б.

Если на вход логического элемента ИЛИ-НЕ подается хотя бы одна логическая 1, то на его выходе будет логический 0.В логических выражениях применяются обозначения:

- либо , но при этом из контекста должно быть ясно, что данное сложение именно логическое;

- либо .

Для логических схем, представляющих собой соединение нескольких логических элементов, в левой части таблицы перечисляются все возможные комбинации входных сигналов, а в правой части - соответствующие значения на выходе логической схемы. Очевидно, что левые части таблицы будут одинаковыми для всех функций двух переменных, для всех функций трёх переменных и т.д. Традиционно комбинации сигналов в них располагают в порядке возрастания соответствующих двоичных кодов. На рис. 1.6 приведен пример логической схемы и таблица истинности, полностью описывающая ее работу.

Рис. 1.5.  Логический элемент ИЛИ-НЕ на два входа

Составление таблиц истинности для логических схем

Рис. 1.6.  Логическая схема и соответствующая ей таблица истинности

Вероятность ошибки уменьшается, если не решать задачу "в лоб", а проанализировать её работу с точки зрения уже известных нам правил логического сложения, умножения и инверсии. Очевидно, что в рассматриваемой схеме осуществляется логическое сложение нескольких логических произведений [3]. Можно записать логическое выражение, соответствующее данной схеме:

|  | (1.1) |
| --- | --- |

.

Булево выражение в виде суммы произведений называется дизъюнктивно нормальной формой (ДНФ).

- Булево выражение в виде произведения сумм называется конъюнктивной нормальной формой (КНФ).

- По правилу логического сложения выражение (1.1) имеет на выходе логическую 1 только в том случае, если равно 1 хотя бы одно из четырех произведений, входящих в сумму. По правилу логического умножения каждое произведение будет равно 1 только в том случае, когда все входящие в произведение переменные равны 1. Рассмотрим все эти возможности отдельно и по порядку.

Произведение будет равно 1 только тогда, когда будет выполняться условие: и , и . При этом от значений остальных входных переменных - и - значение данного произведения не зависит. Поэтому логические 1 будут в строках, соответствующих полным произведениям , в которых , а переменные и перечисляются во всех четырех возможных комбинациях: , , и .

Произведение будет равно 1 только тогда, когда будет выполняться условие: и (т.е. ), и , и . От значения не вошедшей в данное произведение переменной произведение не зависит. Поэтому логические 1 будут в строках таблицы истинности, соответствующих полным произведениям , в которых и одновременно , а переменная перечисляется во всех двух возможных комбинациях: .

Произведение будет равно 1 только тогда, когда будет выполняться условие: и (т.е. ), и , и . От значения не вошедшей в данное произведение переменной произведение не зависит. Поэтому логические 1 будут в строках таблицы истинности, соответствующих полным произведениям , в которых и одновременно , а переменная перечисляется во всех двух возможных комбинациях: .

Произведение будет равно 1 только тогда, когда будет выполняться условие: и (т.е. ), (т.е. ), и и . Поэтому логическая 1, соответствующая данному полному произведению всех переменных, будет только в той строке таблицы истинности, где .

- Анализ всех этих возможностей показывает, что они могут совпадать для нескольких произведений. Например, комбинация входных переменных 0011 встречается в произведениях и . А сочетание встречается даже в трех произведениях: и в и в , и в . Это говорит о том, что для данного логического выражения есть возможности минимизации.Правила минимизации рассматриваются в лекции 2.

Ключевые термины

- ДНФ - дизъюнктивно-нормальная форма - представление логического выражения в виде суммы произведений.

- Инверсия - операция НЕ- логическое действие, при котором появление хотя бы одного логического нуля на входе даёт логический нуль на выходе.

- Инвертор - логический элемент, реализующий операцию НЕ.

- КНФ - конъюктивно-нормальная форма - представление логического выражения в виде произведения сумм.

- Логическая переменная - переменная, значение которой может быть равно либо логическому нулю, либо логической единице.

- Логическая схема - схема, состоящая из логических элементов.

- Логическая функция - функция, включающая в себя логические переменные, значение которой может быть равно либо логическому нулю, либо логической единице.

- Логический элемент - графическое представление элементарной логической функции.

- Логическое отрицание - операция НЕ, инверсия - логическое действие, при котором происходит изменение состояния на противоположное.

- Логическое сложение - операция ИЛИ, дизъюнкция - логическое действие, при котором появление хотя бы одной логической единицы на входе даёт логическую единицу на выходе.

- Логическое умножение - операция И, конъюнкция - логическое действие, при котором появление хотя бы одного логического нуля на входе даёт логический нуль на выходе.

- Таблица истинности - таблица, содержащая все возможные комбинации входных логических переменных и соответствующие им значения логической функции.

Краткие итоги

Любая цифровая вычислительная машина состоит из логических схем. Логические схемы, в свою очередь, состоят из логических элементов. Самыми простыми логическими элементами являются элементы И, ИЛИ и НЕ. Им соответствуют функции логического умножения, сложения и инверсии.

Вопросы для самопроверки

- Нарисуйте элементы И на два, четыре и пять входов, составьте для каждого из них таблицу истинности, напишите соответствующее каждому элементу логическое выражение.

- Нарисуйте элементы ИЛИ на три, четыре и пять входов, составьте для каждого из них таблицу истинности, напишите соответствующее каждому элементу логическое выражение.

- Нарисуйте элементы И-НЕ на два, четыре и пять входов, составьте для каждого из них таблицу истинности, напишите соответствующее каждому элементу логическое выражение.

| 15 - лекция | Типы производственных процессов |
| --- | --- |

Технология обучения на лекции

| Количество студентов: 21-60 чел. Время - 2 часа |  |
| --- | --- |
| Форма учебного занятия | Вводно-тематическая лекция |
| План лекции | - Определение производственного процесса. - Основные принципы организации производственного процесса. - Типы производств и их характеристика. |
| Цель учебного занятия: сформировать целостное представление об основных понятиях и определении производственных процессов |  |
| Задачи преподавателя: • ознакомить с понятиями производственного процесса; • рассказать логических сложений; • рассказать принципы организации производственного процесса; | Результаты учебной деятельности: Студент должен: • знать определение производственного процесса; • дать определение понятиям: типы производств и их характеристика |
| Методы и техники обучения | Лекция – визуализация, техники: блиц-опрос, фокусирующие вопросы, техника «да- нет». |
| Средства обучения | Визуальные материалы, информационное обеспечение. |
| Условия обучения | Аудитория. |

Технологическая карта лекции (15-е занятие)

| Этапы, время | Деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | преподавателя | Студентов |
| 1 этап. Введение (5 мин.) | 1.1. Сообщает, тему, цель, планируемые результаты учебного занятия. | 1.1. Слушают и записывают |
| 2 этап. Актуализация знаний (20 мин.) | 2.1. Для проверки уровня знаний полученных на предыдущем занятие задает ряд вопросов и проводит опрос: 1. Что такое принципы организации производственного процесса? 3. Расскажите типы производств и их характеристики? 2.2. С целью актуализации знаний, даёт задание подумать самостоятельно, обсудить и ответить на вопрос. «Производственная структура предприятия». Обобщает высказанные идеи, подводит итог. | 2.1. Отвечают на вопросы. 2.2. Обсуждают и предлагают ответы. |
| 3 этап Информационный (45 мин.) | 3.1. Последовательно излагает материал лекции по вопросам плана, использует визуальные материалы и систему фокусирующих вопросов: По вопросу. Производственная структура предприятия? Акцентирует внимание на ключевых моментах темы, предлагает их записать. | 3.1. Высказывают мнение и записывают главное. |
| 4 этап. Заключительный (10 мин.) | 4.1.Делает обобщающие выводы и подводит итоги лекции. 4.2. Дает задание для самостоятельной работы: Логические элементы. | 4.1. Отвечают на вопрос. 4.2. Записывают задание. |

15 – лекция. Типы производственных процессов.

- 1. Определение производственного процесса

- Промышленное производство — это сложный процесс превращения сырья, материалов полуфабрикатов и других предметов труда в готовую продукцию, удовлетворяющую потребностям рынка.

- Производственный процесс - это совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления продукции.

- Производственный процесс состоит из следующих процессов:

- основные - это технологические процессы, в ходе которых происходят изменения геометрических форм, размеров и физико-химических свойств продукции;

- вспомогательные - это процессы, которые обеспечивают бесперебойное протекание основных процессов (изготовление и ремонт инструментов и оснастки; ремонт оборудования; обеспечение всеми видами энергий (электроэнергией, теплом, паром, водой, сжатым воздухом и т.д.));

- обслуживающие - это процессы, связанные с обслуживанием как основных, так и вспомогательных процессов и не создающие продукцию (хранение, транспортировка, тех. контроль и т.д.).

- В условиях автоматизированного, автоматического и гибкого интегрированного производств вспомогательные и обслуживающие процессы в той или иной степени объединяются с основными и становятся неотъемлемой частью процессов производства продукции, что будет рассмотрено более подробно позже. Структура производственных процессов показана на рис.1.

- Рис.1. Структура производственных процессов

- Технологические процессы, в свою очередь делятся на фазы.

- Фаза — комплекс работ, выполнение которых характеризует завершение определенной части технологического процесса и связано с переходом предмета труда из одного качественного состояния в другое.

- В машиностроении и приборостроении технологические процессы в основном делятся на три фазы:

- - заготовительная;

- - обрабатывающая;

- - сборочная.

- Фазная структура технологических процессов представлена на рис.2.

- Рис.2. Фазная структура технологических процессов

- Технологический процесс состоит из последовательно выполняемых над данным предметом труда технологических действий - операций.

- Операция - часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте (станке, стенде, агрегате и т.д.), состоящая из ряда действий над каждым предметом труда или группой совместно обрабатываемых предметов.

- Операции, которые не ведут к изменению геометрических форм, размеров, физико-химических свойств предметов труда, относятся не к технологическим операциям (транспортные, погрузочно-разгрузочные, контрольные, испытательные, комплектовочные и др.).

- Операции различаются также в зависимости от применяемых средств труда:

- - ручные, выполняемые без применения машин, механизмов и механизированного инструмента;

- - машинно-ручные - выполняются с помощью машин или ручного инструмента при непрерывном участии рабочего;

- - машинные - выполняемые на станках, установках, агрегатах при ограниченном участии рабочего (например, установка, закрепление, пуск и остановка станка, раскрепление и снятие детали). Остальное выполняет станок.

- - автоматизированные - выполняются на автоматическом оборудовании или автоматических линиях.

- Аппаратурные процессы характеризуются выполнением машинных и автоматических операций в специальных агрегатах (печах, установках, ваннах).

- 2. Основные принципы организации производственного процесса

- Принципы - это исходные положения, на основе которых осуществляются построение, функционирование и развитие производственного процесса.

- Соблюдение принципов организации производственного процесса - одно из основополагающих условий эффективности деятельности предприятия.

- Основные принципы организации производственного процесса и их содержание приведены в табл.1.

- Таблица 1

| № п/п | Принципы | Основные положения |
| --- | --- | --- |
|  | Принцип пропорцио-нальности | Пропорциональная производительность в единицу времени всех производственных подразделений предприятия (цехов, участков) и отдельных рабочих мест. |
|  | Принцип дифферен-циации | Разделение производственного процесса изготовления одноименных изделий между отдельными подразделениями предприятия (например, создание производственных участков или цехов по технологическому или предметному признаку) |
|  | Принцип комбиниро-вания | Объединение всех или части разнохарактерных процессов по изготовлению определенного вида изделия в пределах одного участка, цеха, производства |
|  | Принцип концентрации | Сосредоточение выполнения определенных производственных операций по изготовлению технологически однородной продукции или выполнению функционально однородных работ на отдельных участках, рабочих местах, в цехах и производствах предприятия |
|  | Принцип специа-лизации | Формы разделения труда на предприятии, в цехе. Закрепление за каждым подразделением предприятия ограниченной номенклатуры работ, операций деталей или изделий |
|  | Принцип универса-лизации | Противоположен принципу специализации. Каждое рабочее место или производственное подразделение занято изготовлением изделий и деталей широкого ассортимента или выполнением различных производственных операций |
|  | Принцип стандарти-зации | Под принципом стандартизации в организации производственного процесса понимают разработку, установление и применение однообразных условий, обеспечивающих наилучшее его протекание |
|  | Принцип параллель-ности | Одновременное выполнение технологического процесса на всех или некоторых его операциях. Реализация принципа существенно сокращает производственный цикл изготовления изделия |
|  | Принцип непрерыв-ности | Сведение к минимуму всех перерывов в процессе производства конкретного изделия |
|  | Принцип ритмичности | Выпуск в равные промежутки времени равного количества изделий |
|  | Принцип автоматичности | Максимально возможное и экономически целесообразное освобождение рабочего от затрат ручного труда на основе применения автоматического оборудования |

- 3. Типы производств и их характеристика

- Тип производства — совокупность его организованных, технических и экономических особенностей.

- Тип производства определяется следующими факторами:

- - номенклатурой выпускаемых изделий;

- - объемом выпуска;

- - степенью постоянства номенклатуры выпускаемых изделий;

- - характером загрузки рабочих мест.

- В зависимости от уровня концентрации и специализации различают три типа производств:

- - единичное;

- - серийное;

- - массовое.

- По типам производства классифицируются предприятия, участки и отдельные рабочие места.

- Тип производства предприятия определяется типом производства ведущего цеха, а тип производства цеха — характеристикой участка, где выполняются наиболее ответственные операции и сосредоточена основная часть производственных фондов.

- Отнесение завода к тому или иному типу производства носит условный характер, поскольку на предприятии и даже в отдельных цехах может иметь место сочетание различных типов производства.

- Единичное производство характеризуется широкой номенклатурой изготовляемых изделий, малым объемом их выпуска, выполнением на каждом рабочем месте весьма разнообразных операций.

- В серийном производстве изготовляется относительно ограниченная номенклатура изделий (партиями). За одним рабочим местом, как правило, закреплены несколько операций.

- Массовое производство характеризуется узкой номенклатурой и большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых в течение продолжительного времени на узкоспециализированных рабочих местах.

- Тип производства оказывает решающее значение на особенности организации производства, его экономические показатели, структуру себестоимости (в единичном высока доля живого труда, а в массовом — затраты на ремонтно-эксплуатационные нужды и содержание оборудования), разный уровень оснащенности.

- Сравнение по факторам типов производств приведено в таблице 2.

- Таблица 2

- Характеристики типов производств

| № п/п | Факторы | Тип производства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единичное | серийное | массовое |
|  | Номенклатура изготавливаемых изделий | Большая | Ограниченная | Малая |
|  | Постоянство номенклатуры | Отсутствует | Имеется | Имеется |
|  | Объем выпуска | Малый | Средний | Большой |
|  | Закрепление операций за рабочими местами | Отсутствует | Частичное | Полное |
|  | Применяемое оборудование | Универсальное | Универсальное +специальное (частично) | В основном специальное |
|  | Применяемые инструмент и оснастка | Универсальные | Универсальные +специальные | В основном специальные |
|  | Квалификация рабочих | Высокая | Средняя | В основном низкая |
|  | Себестоимость продукции | Высокая | Средняя | Низкая |
|  | Производственная специализация цехов и участков | Технологическая | Смешанная | Предметная |

- 4. Производственная структура предприятия

- Производственная структура предприятия — это совокупность производственных единиц предприятия (цехов, служб), входящих в его состав, и формы связей между ними.

- Производственная структура зависит от вида выпускаемой продукции и его номенклатуры, типа производства и форм его специализации, от особенностей технологических процессов. Причем последние являются важнейшим фактором, определяющим производственную структуру предприятия.

- Производственная структура — это, по существу, форма организации производственного процесса. В ней различают подразделения производств:

- - основного;

- - вспомогательного;

- - обслуживающего.

- В цехах (подразделениях) основного производства предметы труда превращаются в готовую продукцию.

- Цехи (подразделения) вспомогательного производства обеспечивают условия для функционирования основного производства (обеспечение инструментом, энергией, ремонтом оборудования) (см. рис.1).

- Подразделения обслуживающего производства обеспечивают основное и вспомогательные производства транспортом, складами (хранение), техническим контролем и т.д.

- Таким образом, в составе предприятия выделяются основные, вспомогательные и обслуживающие цехи и хозяйства производственного назначения.

- В свою очередь цехи основного производства (в машиностроении, приборостроении) подразделяются:

- - на заготовительные;

- - обрабатывающие;

- - сборочные.

- Заготовительные цехи осуществляют предварительное формообразование деталей изделия (литье, горячая штамповка, резка заготовок)

- В обрабатывающих цехах производится обработка деталей механическая, термическая, химико-термическая, гальваническая, сварка, лакокрасочные покрытия и т.д.

- В сборочных цехах производят сборку сборочных единиц и изделий, их регулировку, наладку, испытания.

- На основе производственной структуры разрабатывается генеральный план предприятия, т.е. пространственное расположение всех цехов и служб, а также путей и коммуникаций на территории завода. При этом должна быть обеспечена прямоточность материальных потоков. Цехи должны быть расположены в последовательности выполнения производственного процесса.

- Цех — это основная структурная производственная единица предприятия, административно обособленная и специализирующаяся на выпуске определенной детали или изделий либо на выполнении технологически однородных или одинакового назначения работ. Цехи делятся на участки, представляющие собой объединенную по определенным признакам группу рабочих мест.

Цехи и участки создаются по принципу специализации:

- технологической;

- предметной;

- предметно-замкнутой;

- смешанной.

- Технологическая специализация основана на единстве применяемых технологических процессов. При этом обеспечивается высокая загрузка оборудования, но затрудняется оперативно-производственное планирование, удлиняется производственный цикл из-за увеличений транспортных операций. Технологическая специализация применяется в основном в единичном и мелкосерийном производствах.

- Предметная специализация основана на сосредоточении деятельности цехов (участков) на выпуске однородной продукции. Это позволяет концентрировать производство детали или изделия в рамках цеха (участка), что создает предпосылки для организации прямоточного производства, упрощает планирование и учет, сокращает производственный цикл. Предметная специализация характерна для крупносерийного и массового производства.

- Если в пределах цеха или участка осуществляется законченный цикл изготовления детали или изделия, это подразделение называется предметно-замкнутым.

- Рис 5. Производственная структура цеха

- Цехи (участки), организованные по предметно-замкнутому принципу специализации, обладают значительными экономическими преимуществами, так как при этом сокращается длительность производственного цикла в результате полного или частичного устранения встречных или возвратных перемещений, снижаются потери времени на переналадку оборудования, упрощается система планирования и оперативного управления ходом производства.

- Производственный цикл — это календарный период времени, в течение которого материал, заготовка или другой обрабатываемый предмет проходит все операции производственного процесса или определенной его части и превращается в готовую продукцию. Он выражается в календарных днях или при малой трудоемкости изделия — в часах.

Литература

- Юсупбеков Н.Р., Мухамедов Б.И., Ғуломов Ш.М. Технологик жараёнларни назорат қилиш ва автоматлаштириш. Олий ўқув юрти талабалари учун дарслик.  – Тошкент: Фан, 2010. – 502 б.

- Юсупбеков Н.Р., Мухамедов Б.И., Ғуломов Ш.М. Технологик жараёнларни бошқариш системалари. Олий ўқув юрти талабалари учун дарслик. – Тошкент: Ўқитувчи, 1997.- 704 б.

- Иванова Г.В. Автоматизация технологических процессов основных химических производств. Методические материалы по курс лекций. -С.Петербургский ГТУ, 2003

- Востриков А.С., Французова Г.А. «Теория автоматического регулирования» М., Высщая школа, 2004г.

- Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш йўналиши учун» Давлат таълим стандарти. – Т.: Ўзстандарт, 2010й.

- Интернетдан олинган маълумотлар: электрон дарсликлар, ўқув қўлланмалари, маъруза матнлари.

- Ушбу йўналишга тегишли даврий журналлар: «Кимёвий технология, назорат ва бошқарув», «Датчики и системы», «Приборы и системы управления», «Промышленные АСУ и контроллеры», «Автоматизация в промышленности», Энциклопедия «Измерения, контроль, автоматизация», «Автоматика и телемеханика», «Теория и системы управления».

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Методическое пособие

для практических занятий

по предмету

«Основы автоматизации и управление»

НАВОИ

Сатаров О.У., Бойбутаев С.Б. Методическое пособие для практических занятий по предмету «Введение в специальность». - Навои, НГГИ, 2017, - 52 стр.

Практические занятия по предмету «Введение в специальность», изучаемой студентами направления «Автоматизация и управление технологических процессов и производств» имеют целью повысить навыки решения типовых задач.

Кафедра «Автоматизация и управление технологических процессов и производств»

Печатается по решению учебно-методического Совета Навоийского государственного горного института.

Рецензент:		Эшмуродов З.О., к.т.н., доц., каф. «АУТПП» НГГИ

Практическое занятие № 1.

ИЗУЧАТЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАХОДИТЬ С ИНТЕРНЕТА НОВЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

- Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления, Издательство «Мир», М.: 1979. 683 с.

- Сейдж Э.П., Мелса Д.Ж.Л. Идентификация систем управления. Изд-во «Наука», М.: 1974.480 с.

- Гроп Д. Методы идентификации систем.  -М.: Изд-во «Мир», 1979.

- Методы классической и современной теории автоматического управления.-М.: МГТУ, 2000 г.

- Райбман Н.С., Чадеев В.М. Построение моделей процессов производства. М., «Энергия», 1975. -376 с.

- Автоматизированное управление технологическими процессами: Учебное пособие / Зотов Н.С., Назаров О.В., Печелин Б.В., Яковлев В.Б.: под редакцией Яковлева В.Б. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1988. - 224 с.

- Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А. Красовского. - М.: Наука, 1987. - 712 с.

- Игамбердиев Х.З., Идентификация моделей многомерных систем: Учеб. пособие. –Т., 1985. 81 с.

- Клим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления. Учебник для пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. -М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. -384 с.

- Бабиков М.А., Косинский А.В. «Элементы устройства автоматики»-М: Выс.шк. 1985г.

- Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления: Учебник для сред.проф.образования. -М.: Издательский центр «Академия», 2004. -304 с.

- Шипулин Ю.Г. «Элементы и устройства автоматики» Конспект лекции ТашГТУ, 2000г.

- Попов А.Н. «Датчики систем управления» Уч. Пособие, М: Изд. МЭИ 2000г.

- Юсупбеков Н.Р., Мухамедов Б.Э., Гулямов Ш.М. «Технологик жараёнларни бошқариш системалари» Тошкент, Ўқит. 1997 й.

- Коновалов Л.И., Петелин Д.Б. «Элементы и системы электроавтоматики» М: Выс.шк. 1985г.

- Зимин Б.Н., Яковлев В.А. «Автоматическое управление электроприводами» М: Выс.шк. 1989г.

- Башарин А.В. и др. «Управление электроприводами» Л: 1982г.

- Ключев В.И. и др. «Теория электропривода» М: 2002г.

- Корытин А.М. и др. «Автоматизация типовых технологических процессов и установок» М: 2000г.

- Колчин А.В. «Датчики средств диагностирования машин» М: Машиностроение, 1990г.

- Негорный В.С, Денисов А.А. «Устройства автоматики и гидропневмосистем» М: Выс.шк. 1991г.

- Башарин А.В. «Примеры расчета автоматизированного электропривода на ЭВМ» Л: 1990г.

- Ломако М.В. «Микропроцессорное управление приводами промышленных роботов»_М: 1990г.

- Смирнова В.К. «Проектирование и расчет автоматизированных приводов»- М: 1990г.

- Ю.М.Келим «Типовые элементы систем автоматического управления» Москва ФОРУМ-ИНФРА-М 2004 г.

- Автоматика и автоматизация производственных процессов, И.И. Мартыненко и др. М.:Агропромиздат, 1995. 335с.

- Бородин И.Ф., Кирилин И.И. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов. М • Колос 1997 328с.

- Автоматика и автоматизация процессов. Под. ред.Н.Ф. Метлюка. Мижк,: Высшая школа, 1995. 302с.

- Бородин И.Ф. Технические средства автоматики. М.: Колос1992.

- Бородин И.Ф., Кирилин И.И. Практикум по основам автоматизации производственных процессов. М.: Колос, 1999.

- Гельфенбейн СП, Волчанов В.П.Электроника и автоматика в мобильных сельхозмашин. М.: Агропромиздат, 1996. 264с.

- А.С. Востриков ., Г.А.Французова . : Теория автоматического регулирования.

- М.П.Белов, В.А. Новиков, Л.Н. Рассудов. Автоматизированный электроприводов типовых производственных механизмов и технологических комплексов. Москва «ACADEMA” 2004.

- Н.В. Сурина. САПР технологических процессов. Москва 2003.

- В.Н. Брюханов, А.Г. Схиртладзе, В.П.Вороненко. Автоматизация производства.  Москва «Высшая школа» 2005.

- Фарзане Н.Г. и др. Технологические измерения и приборы. –М.: Высшая школа. 1989.

- Алиев Т.М. и др. Измерительная техника. –М.: Высшая школа. 1991.

- Юсупбеков Н.Р. ва бошқалар. Технологик жараёнларни бошқариш системалари. –Тошкент: Ўқитувчи. 1997.

- Душин Е.М. Основы метрологии и электрические измерения. Ленинград: Энергоатомиздат. 1987.

- Гультяев А.К. Визуальное моделирование в среде MATLAB. Учебный курс. –СПб.: Питер. 2000.

- Данилов А.И. Компьютерный практикум по курсу «Теория управления». SIMULINK – моделирование в среде MATLAB. Учебное пособие. –М.: МГУИЭ. 2002.

- Обновленский П.А. и др. Основы автоматизации химических производств. - Ленинград: Химия. 1975.

- Прусенко ВС. Пневматические системы автоматического регулирования технологических процессов. –М.: Машиностроение. 1987.

- Н.Р. Юсуфбеков, ва бошқ.«Автоматик бошқариш назарияси» Тошкент. Укитувчи 1995й. -217-б.

- попов Е.П Писменный Н.П. Введение в специальность М., Выш шк 1990г  - 220с.

- Накано М. Введение в робототехнику. М., Мир 1989г -245с

- Залманзон Л.А. Беседы об автоматике и кибернетике. М. Наука 1981г – 456с.

- Под.ред. В.А. Бесекерского Основы автоматики. Москва. изд. Машиностроение. 1987г.

- Востриков А.С., Французова Г.А. «Теория автоматического регулирования» М., Высщая школа, 2004г.

- Галкин В.И. Промышленная электроника. Минск, Высшая школа, 1996г.

- Под.ред. Четверикова В.А. «Автоматизационные системы управления. Лабораторный  практикум по техническим средствам. »  М., Высшая школа, 1996г.

- Роботизированные производственные комплексы. Под ред. Ю.Г. Козырева. М. Машиностроение. 1987г. – 272 с.

- Назаров Х.Н. Робототехнические системы и комплексы. Т.: ТГТУ. 2004г. – 100с.

- Назаров Х.Н., Жураев Р. Робототехник системалар. Т.: ТДТУ 2004й. - 50б

- Хасанов П.Ф., Назаров Х.Н. Мобильные робототехнические системы ТПИ. Ташкент. 1988г. – 94с.

- Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы. К.н.6 Б.И. Черпаков и др. Робототехнические комплексы – М.: Высш.шк. 1991г. – 156с.

- Робототехника. Ю.Г. Андереанов М.: Машиностроение. 1984г. – 326с.

- Шахинпур Н. Курс робототехники. М. Мир. 1990г. – 420с.

- Белянин Н.П. Робототехнические комплексы и машиностроение. М.Машиностроение. 1989г. – 312с.

- «Микропроцессоры». В 3-х кн. Учебник для технических вузов. Кн. 1. Архитектура и проектирование микро ЭВМ. Организация вычислительных процессов // В.Д.Вернер, Н.В.Воробьев и др.; Под ред. Л.Н. Преснухина.- Минск.; Вышейшая  школа, 1987.

- «Микропроцессоры».   В 3-х кн. Учебник для технических вузов. Кн. 2. Средства сопряжения. Контролирующие и информационно-управляющие системы // В.Д.Вернер, Н.В.Воробьев и др.; Под ред. Л.Н. Преснухина.- Минск.; Вышейшая  школа, 1987.

- С.Т. Хвощ, Н.Н. Варлинский "Микропроцессоры и микро ЭВМ в системах  автоматического управления ", Справочник, 1987.

- "Управляющие и вычислительные устройства роботизированных комплексов на базе микро ЭВМ". Учебное пособие для технических вузов // Под ред. В.С.Медведева.- М. Высшая школа,  1990.

- Бессикерский В.А., Изранцев В.В. "Системы автоматического управления с микро ЭВМ" // под ред. Л.Н. Преснухина, М. 1987.

- Бессикерский В.А и др «микропроцессорные ситемы автоматического управления.» 1988г

- ."Микро ЭВМ" в 8-кн., Практическое пособие // Под ред. Л.Н. Преснухина, Кн. 7. Учебные стенды, М. Высшая школа, 1988.

- "Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем". Справочник, в 2 томах // Под ред. В.А.Шахнова.- М. Радио и связь, 1988.

- Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003. – М.: ОЛМА-ПРЕСС. 2003.

- Провалов В.С. Автоматизированные информационные технологии управления. – Киров. 2003.

- Э.Улжаев. «Автоматлаштиришнинг микропроцессорли қурилмалари» фанидан маърузалар тўплами. ТДТУ, Тошкент, 1999

- «Микропроцессоры».  В 3-х кн.  Учебник для технических вузов. Кн. 3. Средства отладки, лабораторный практикум и задачник // В.Д.Вернер, Н.В.Воробьев и др.; Под ред. Л.Н. Преснухина.- Минск.; Вышейшая  школа, 1987.

- Прангвишвили "МП и локальные сети микро ЭВМ в распределённых системах управления", М. 1986.

- Цифровой процессор обработки сигналов с аналоговыми устройствами ввода-вывода // Под ред. А.А. Ланнэ. Ленинград. Воен. Акад.связи. 1985г.

- Отани Тадао. Компьютеры //Перевод с японского И.С. Караева. Боку. Азернашр. 1988.

- Горбачев В.С., Кулешов В.С. Системы программного управления промышленными роботами. М. Заочн. институт пов. квал. ИТР НТО приборостроительной промышленности.1986.

- Шафрин Ю. Информационные технологии. Часть 2. Офисная технология и информационные системы. – М.: БИНОМ. 2003.

- Улжаев Э.У. Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу «микропроцессорные системы управления» «Микропроцессорные системы управления», Ташкент, 2004.

- Улжаев Э., Хамраев У. «Микропроцессорли бошқариш системалари» фанидан курс лойиќасини бажариш учун методик кўрсатма. ТДТУ, Тошкент, 2004.

- Улжаев Э., Убайдуллаев Œ. «Автоматик бошқаришда микропроцессорли воситалар ва системалар» фанидан тажриба ишларини бажариш учун методик кўрсатма, Тошкент, 2008.

- Микросхемотехника. А.Г. Алексеенко, И.И. Шагурин. М.: «радио и связь» 1982г.

- Л.А. Мальцева. Э.М. Фрамберт. В.С. Ямпольский. «Основы цифровой техники»

- Савельев П.В., Коняхин В.В. «Функционально - логическое проектирование БИС» М.: Высшая школа 2005 г.

- В.И. Лачин Н.С. Савёлов. «Электроника» Ростов – на- дону. «Феникс» 2005 г.

- П.П. Мальцев., Н.С. Долидзе, М.И. Критенко. «Цифровые  интегральные микросхемы» справочник. М.: Радио и связь 1994 г.

- Потемкин И.С. «Функциональные узлы цифровой автоматики» М.: Энергоатомиздательство. 1988 г.

- Степаненко И.П. «Основы микроэлектроники» М.: Радио и связь 1990 г.

- Пухальский   Г.И. Новосельцева Т.Я. «Цифровые устройство» Учебное пособие для вузов . Санкт Петербург Политехника 1996 г.

- К.А. Валиев . В.Н. Дячилов. В.И. Лебедев . А.Б. Лубашевский. «Микромощные интегральные схемы» М.: Радио и связь 1987 г.

- Роботизированные производственные комплексы. Под ред. Ю.Г. Козырева. М. Машиностроение. 1987г. – 272 с.

- Назаров Х.Н. Робототехнические системы и комплексы. Т.: ТГТУ. 2004г. – 100с.

- Назаров Х.Н., Жураев Р. Робототехник системалар. Т.: ТДТУ 2004й. - 50б

- Хасанов П.Ф., Назаров Х.Н. Мобильные робототехнические системы ТПИ. Ташкент. 1988г. – 94с.

- Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы. К.н.6 Б.И. Черпаков и др. Робототехнические комплексы – М.: Высш.шк. 1991г. – 156с.

- Робототехника. Ю.Г. Андереанов М.: Машиностроение. 1984г. – 326с.

- Шахинпур Н. Курс робототехники. М. Мир. 1990г. – 420с.

- Белянин Н.П. Робототехнические комплексы и машиностроение. М.Машиностроение. 1989г. – 312с.

:

www.google.uz,

www.algolist.manual.ru,

www.olimpiada.ru,

www.neerc.ifmo.ru

http://blackman.wp-club.net.

Http://WWW.cpd.meria.ru/-team/index.html

www. robotics.uc.edu

www.robotics.utexas.edu./rrg

www.matlab.com,

www.5ballov.ru,

www.matlab.com

www.5ballov.ru

www.cpd.meria.ru/-team/index.html.

www.robotics.uc.edu/

www.robotics.utexas.edu./rrg//

Практическое занятие № 2.

ТИПЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ОПИСАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ТИПОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.

Определение производственного процесса

Промышленное производство — это сложный процесс превращения сырья, материалов полуфабрикатов и других предметов труда в готовую продукцию, удовлетворяющую потребностям рынка.

Производственный процесс — это совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления продукции.

Производственный процесс состоит из следующих процессов:

основные — это технологические процессы, в ходе которых происходят изменения геометрических форм, размеров и физико-химических свойств продукции;

вспомогательные — это процессы, которые обеспечивают бесперебойное протекание основных процессов (изготовление и ремонт инструментов и оснастки; ремонт оборудования; обеспечение всеми видами энергий (электроэнергией, теплом, паром, водой, сжатым воздухом и т.д.));

обслуживающие — это процессы, связанные с обслуживанием как основных, так и вспомогательных процессов и не создающие продукцию (хранение, транспортировка, тех. контроль и т.д.).

В условиях автоматизированного, автоматического и гибкого интегрированного производств вспомогательные и обслуживающие процессы в той или иной степени объединяются с основными и становятся неотъемлемой частью процессов производства продукции, что будет рассмотрено более подробно позже.

Структура производственных процессов показана на рис. 1.

Рис. 1. Структура производственных процессов

Технологические процессы, в свою очередь делятся на фазы.

Фаза — комплекс работ, выполнение которых характеризует завершение определенной части технологического процесса и связано с переходом предмета труда из одного качественного состояния в другое.

В машиностроении и приборостроении технологические процессы в основном делятся на три фазы:

- заготовительная;

- обрабатывающая;

- сборочная.

Фазная структура технологических процессов представлена на рис. 2.

Рис. 2. Фазная структура технологических процессов

Технологический процесс состоит из последовательно выполняемых над данным предметом труда технологических действий — операций.

Операция — часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте (станке, стенде, агрегате и т.д.), состоящая из ряда действий над каждым предметом труда или группой совместно обрабатываемых предметов.

Операции, которые не ведут к изменению геометрических форм, размеров, физико-химических свойств предметов труда, относятся не к технологическим операциям (транспортные, погрузочно-разгрузочные, контрольные, испытательные, комплектовочные и др.).

Операции различаются также в зависимости от применяемых средств труда:

- ручные, выполняемые без применения машин, механизмов и механизированного инструмента;

- машинно-ручные — выполняются с помощью машин или ручного инструмента при непрерывном участии рабочего;

- машинные — выполняемые на станках, установках, агрегатах при ограниченном участии рабочего (например, установка, закрепление, пуск и остановка станка, раскрепление и снятие детали). Остальное выполняет станок.

- автоматизированные — выполняются на автоматическом оборудовании или автоматических линиях.

Аппаратурные процессы характеризуются выполнением машинных и автоматических операций в специальных агрегатах (печах, установках, ваннах и т.д.).

Химико-технологические объекты управления.

Определение ТОУ:

- ТОУ - это совокупность совместно функционирующих технологического оборудования и реализованного на нем технологического процесса.

- К ТОУ относят как отдельные технологические агрегаты и установки, реализующие локальный технологический процесс, так и целые производства (участки, цехи). Существуют «супер-ТОУ»  -  установки, включающие сотни технологических аппаратов (на нефтеперерабатывающих заводах).

Требования к ТОУ.

- Оборудование ТОУ должно быть полностью механизировано и должно безотказно работать в межремонтный период.

- ТОУ должен быть управляем, т.е. разделен на определенные зоны с возможностью воздействия на технологический режим в каждой из них изменением материальных и энергетических потоков.

- Возможность воздействия на характеристики оборудования.

- Возможность доступа обслуживающего персонала к местам установки датчиков, исполнительных механизмов, регулирующих органов.

- Число возмущающих воздействий должно быть сведено к минимуму, что возможно в результате установки:  ресиверов; емкостей с мешалками; теплообменников, уменьшающих амплитуду и частоту изменения таких параметров, как давление, состав, температура.

Типовая схема технологического производства

химических продуктов.

Подготовка

сырья

Выделение

целевых

продуктов

Химический

синтез

Сырье

Целевые продукты

Типовая технологическая схема производства состоит из стадий подготовки сырья, химического синтеза, выделения и очистки целевых продуктов.

Классификация химико-технологических процессов и производств как ТОУ.

- По тоннажу продукции и структуре ассортимента:

- Крупнотоннажные ТОУ -  ориентированные на продукцию конкретной, фиксированной номенклатуры с объемами выпуска: сотни  -  десятки тысяч тонн.

- Малотоннажные ТОУ -  ориентированные на выпуск продукции разнообразной и быстро меняющейся номенклатуры, с объемами выпуска: граммы  -  десятки тонн.

- По характеру временного режима функционирования:

- ТОУ периодического действия -  ТОУ, в которых аппараты (ТО) работают в циклическом режиме, а технологические процессы (ТП) представляют собой последовательность технологических и организационных операций, имеющих конечную продолжительность. Термину «периодический процесс», принятому в химической технологии соответствует общесистемный термин « дискретный процесс».

- ТОУ непрерывного действия - ТОУ, в которых аппараты работают непрерывно, на вход аппарата непрерывно подаются исходные реагенты, на выходе аппарата непрерывно отводятся выходные продукты, а технологический процесс ведется в установившемся режиме.

- ТОУ полунепрерывного действия - ТОУ, в которых аппараты функционируют непрерывно только в пределах интервала времени, необходимого для переработки конечной порции сырья или промежуточного продукта. В этих пределах в аппараты непрерывно подаются исходные реагенты, а с выходов - непрерывно отводятся продукты. Технологические процессы ведутся в установившемся режиме. Между интервалами времени работы аппараты находятся в режиме ожидания.

- По степени важности ТОУ в производстве.

- Основные ТОУ - ТОУ для реализации основных технологических процессов производства. К основным ТОУ относят процессы и оборудование для реализации стадий подготовки сырья, химического синтеза, разделения и очистки целевых продуктов.

- Вспомогательные ТОУ - к вспомогательным ТОУ относят процессы и оборудование для временного хранения исходных реагентов, промежуточных и конечных продуктов, осуществления транспортных операций.

- По информационной емкости ТОУ:

Степень сложности ТОУ характеризуется информационной сложностью объекта, т.е. числом технологических параметров, участвующих в управлении.

Таблица 1

Классификация ТОУ по информационной емкости.

| Информационная емкость объекта | Число параметров, участв. в управл. | Пример ТОУ |
| --- | --- | --- |
| Минимальная | 10 - 40 | Насосная станция Резиносмеситель |
| Малая | 41 - 160 | Массообменная Колонна |
| Средняя | 161 - 650 | Установка первичной перегонки нефти |
| Повышенная | 651 - 2500 | Производство Этилена |
| Высокая | 2500 и выше | Производство Технического углерода |

- По характеру параметров управления.

- ТОУ с сосредоточенными параметрами - ТОУ, в которых регулируемые параметры (в данный момент времени, в разных точках аппарата), имеют одно значение соответствующего параметра.

- ТОУ с распределенными параметрами - ТОУ, в которых значения параметров неодинаковы в различных точках объекта в данный момент времени. Большинство процессов химической технологии являются объектами с распределенными параметрами.

- Пример: температура и концентрация по высоте ректификационной колонны.

- По типу технологического процесса.

- Гидромеханические процессы  -  процессы, осуществляющие перенос количества движения.

- Тепловые процессы  -  процессы переноса энергии в форме теплоты (теплопроводностью, конвекцией, излучением).

- Массообменные процессы - процессы перемещения вещества в пространстве за счет разности концентраций.

- Механические процессы - процессы переработки твердых материалов под действием механических сил (их измельчение и разделение по фракциям).

Химические процессы  -  процессы, характеризующие образование новых, отличающихся от исходных по химическому составу или строению, веществ при сохранении общего числа атомов и изотопного состава.

Практическое занятие №.3

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОСТЫХ КОНТУРОВ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ.

Примеры составления структурных схем.

Пример 3.2.1. На рис.3.2.1.а приведена схема автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока и его функциональная схема рис.3.2.1б.

С делителя напряжения ДН снимается напряжение к Uг, пропорциональное регулируемому напряжению Uг,. Оно сравнивается с напряжением U0 задания. Разность е = U0 -к Uг, подаётся на вход электронного усилителя У, к выходу которого подключён двигатель постоянного тока Д. Двигатель приводит в движение регулирующий орган - реостат, включенный в цепи обмотки возбуждения ОВГ генератора. При увеличении Uг сверх заданной величины двигатель переместит ползунок реостата так, чтобы сопротивление реостата увеличилось и напряжение, проводимое к ОВГ уменьшилось. Следствием будет уменьшение регулируемого напряжения.

На рис. 3.2.2. приведена структурная схема системы автоматического регулирования напряжения генератора, составленная по функциональной схеме рис.3.2.1б и передаточным функциям, полученным в первой главе данного пособия.

Пример 3.2.2. На рис.3.2.3а приведена система автоматической стабилизации скорости двигателя постоянного тока в схеме Г -Д и его функциональная схема на рис.3.2.3б.

Рис.3.2.3.

Схема с отрицательной обратной связью по скорости. Отрицательная обратная связь осуществляется при помощи тахометрического моста. При увеличении нагрузки на валу двигателя его скорость уменьшается, вследствие чего разность между U0 и напряжением, снимаемым с тахометрического моста , увеличивается. Эта разность усиливается усилителем у и подается в ОВГ, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора и впоследствии росту скорости ДПТ.

На рис.3.2.4. приведена структурная схема системы автоматического управления по стабилизации
скорости двигателя, составленная по функциональной схеме (рис.3.2.3б) и передаточным функциям,

полученным в первой главе данного пособия.

Рис.3.2.4.

3.3. Преобразование структурных схем.  Передаточные функции систем автоматического управления.

Согласно структурным схемам используя правило преобразования структурных схем можно определить передаточную функцию системы автоматического управления.

Пример 3.3.1. Определить передаточную функцию  автоматического  регулирования  напряжения генератора (рис.3.2.2 см.пример 3.2.1)

Передаточная функция разомкнутой системы

(3.3.1)

где - коэффициент усиления разомкнутой системы. Передаточная функция замкнутой системы по задающему воздействию U0,

(3.3.2)

где

Передаточная функция замкнутой системы по возмущающему воздействию f.

(3.3.3)

Условия следующих примеров, ответы и некоторые указания по решению сведены в таблицу 3.3.1.

Практическое занятие №.4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ И ПАРАЛЛЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ ТИПОВЫХ ЗВЕНЬЕВ.

Соединение звеньев.

Структурная схема системы автоматического управления показывает, из каких элементарных звеньев она состоит и как эти звенья соединены между собой. Элементарные динамические звенья могут быть соединены между собой тремя различными способами: последовательным, параллельным и встречно параллельным.

Последовательное соединение рис 3.1.1

Рис.3.1.1

При последовательном соединении звеньев передаточная функция системы равна произведению передаточных функций каждого звена.

W(p)=W1(p)W2(p)W3(p)     (3.1.1)

Параллельное соединение рис.3.1.2.

Рис.3.1.2.

При параллельном соединении звеньев передаточная функция системы равна сумме передаточных функций отдельных звеньев.

W(p)=W1(p)+W2(p)+W3(p)                             (3.1.2)

Практическое занятие №.5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ ТИПОВЫХ ЗВЕНЬЕВ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ.

Встречно-параллельное соединение рис. 3.1.3.

рис.3. 1.3

При встречно-параллельном соединении звеньев передаточная функция системы определяется по выражению

(3.1.3.)

где знак «+» соответствует отрицательной, а знак «-» - положительной обратной связи.

Практическое занятие №.6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ СОЕДИНЕНИИ ТИПОВЫХ ЗВЕНЬЕВ.

Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.1.

W4

W2

W3

-

-

W1

-

W5

Рис. 1. Структурная схема системы

W1=10P; (пр.3)

W2=32P+1; (пр.3)

W3=4P3+2P2+7P+2; (пр.2)

W4=KP2+P1+1; (пр.4)

W5=18P2+13P2+4P+3;

Предварительно определим передаточные функции типовых соединений звеньев: передаточная функция обратно(W1 и W3 отрицательно,  W2 и  W4 положительно)  соединено  со  звеньями.

w1 = w11+w1∙w3;

w2= w21-w2∙w4;

Схема упрощена с помощью замены групп обратно соединённых схем  одним эквивалентным функцией.

С учетом введенных обозначений структуру системы можно привести к виду,  изображенному на рис. 2.

-

1

2

W5

Рис. 2.  Структурная схема

эквивалентной системы

Передаточная функция последовательно соединено  со  звеньями  W1  и  W2 .

W3=W1∙W2;

-

3

Используя структурные преобразования, запишем общую передаточную функцию системы

WP=W31-W5∙W3;

# Подставляя в  место  W1,   W2  и  W 3 их значения, получим окончательно

WP=W11+W1∙W3∙W21-W2∙W41-W5∙W11+W1∙W3∙W21-W2∙W4;

После  этого  мы  можем,  поставит  значение  всех  функции.

Задачи:

- Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W4

-

W3

W2

+_-

W1

W5

2. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W2

W3

+

W5

W4

W1

-_-

3. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W2

W5

W4

-

W1

W3

4. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W2

W5

+

+

W3

W1

W4

W1

5. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W2

W4

W5

-_-

W3

6. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W2

W1

W5

W4

+_-

W3

7. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W2

W4

+

-

W1

W5

W3

8. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W4

+

-

W5

W3

W1

W2

9. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W4

-

W3

W1

W5

W2

10. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W5

W2

+

W1

W3

W4

11 Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

-

+

W1

W2

W3

W4

W5

12. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

+

W3

W1

W2

W4

W5

13. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W4

W3

-

W5

W2

W1

14. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W2

W5

-

W1

W3

W4

15. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W2

+

W1

W3

W4

W5

16. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W1

W2

-

W5

W3

W4

17. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W1

W3

-

W2

W4

W5

18. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W4

W3

-

W5

W1

W2

19. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W3

+

W5

W4

W2

W1

20. Определите  общую передаточную функцию системы, структурная схема, которая приведена на рис.

W5

W2

W3

W4

-_-

W1

Практическое занятие № 7.

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С КРИТЕРИЯМИ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.

В этом разделе мы начинаем исследование свойств процессов, происходящих в системах автоматики. Важнейшим из них является устойчивость  -  основное  качественное  свойство системы автоматического управления, без которого она неработоспособна.

Физически устойчивость означает, что при ограниченном входном воздействии выходной сигнал также является ограниченным и процессы в системе стремятся к определенному значению при любых начальных условиях.

Отметим, что в случае линейной системы устойчивость определяется только ее структурой и параметрами и не зависит от величины внешних воздействий и начальных условий.

Качественный вид переходных характеристик устойчивой и неустойчивой систем изображен на рис. 1. Очевидно, что для переходной характеристики устойчивой системы справедливо условие

Об устойчивости можно судить также по импульсным переходным функциям (рис. 4.2) которые в случае устойчивости системы удовлетворяют условию

Рассмотрим, как можно оценить это свойство для систем, поведение которых описывают уравнения

(1)

Переходные процессы определим как решение векторно-матричного уравнения состояния следующим образом:

(2)

Здесь первое слагаемое соответствует свободной составляющей движения (из произвольных начальных условий), второе - вынужденной (движение под действием управления).

Одним из основных режимов работы системы управления является равновесный (статический) режим, при котором переменные состояния с течением времени не меняются, а все производные координат состояния равны нулю.

Покажем, что процесс движения к равновесию можно считать свободным, т. е. он соответствует первому слагаемому в выражении (2).

Предварительно запишем уравнение статики, полагая в (1)

(3)

откуда при  определим равновесное значение переменных состояния

(4)

Введем новые координаты, равные отклонениям от точки равновесия,

(5)

и запишем для них дифференциальное уравнение

(6)

так как .

После подстановки в (6) вместо  его значение из (1.) с учетом (5) получим

Уравнение в отклонениях имеет вид

.					(7)

Как видим, уравнение (7) не содержит u, и поэтому переходной процесс по  порождается только ненулевыми начальными условиями согласно уравнению

(8)

Линейная система (1) называется устойчивой, если для ее процессов выполняется условие

(9)

Оно представляет собой предел выражения (8), которое соответствует первой составляющей решения (2). Таким образом, устойчивость линейной системы (1) определяется только свойствами автономной системы, которая не зависит от внешних воздействий. Это означает, что для анализа устойчивости можно не переходить к уравнениям в отклонениях от состояния равновесия, а исследовать свойства матрицы А.

- Общее условие устойчивости линейных систем

Для устойчивости линейной системы (1) необходимо и достаточно, чтобы вещественная часть всех собственных значений матрицы А (корней характеристического уравнения) была отрицательной, т.е.

(10)

Покажем справедливость этого утверждения, для чего запишем характеристическое уравнение системы (1)

(11)

и найдем его корни , . Используя модальное представление, определим полный процесс в системе, который представляет собой сумму экспонент

(12)

Как видим, качественный характер переходных процессов полностью определяется значениями корней .

В случае, когда все они вещественные и неотрицательные, каждая компонента выражения (12) при выполнении условия (10) носит затухающий характер (рис. 3). Следовательно, и их сумма будет иметь затухающий характер, т.е. будет с течением времени стремиться к нулю.

Рис.3. Иллюстрация процесса в системе с вещественным корнем: 1-расходящийся; 2-затухающий

Если корни характеристического уравнения (11) комплексно-сопряженные с отрицательной вещественной частью, то каждая пара имеет колебательную составляющую процесса, которая мажорируется затухающей экспонентой (рис. 4.4).

Следовательно, и в этом случаем процесс, определяемый соотношением (4.12), будет иметь затухающий характер.

Таким образом, мы показали достаточность условия устойчивости (4.10).

Покажем теперь необходимость этого условия. Предположим, что хотя бы один из корней  - имеет положительную вещественную часть. Соответствующая ему составляющая решения будет с течением времени возрастать и в пределе стремиться к бесконечности (рис. 4.5). Следовательно, полный процесс, который определяется выражением (4.12), будет иметь расходящийся характер, а система (4.1) никогда не сможет стать устойчивой.

Изобразим корневой портрет системы (рис. 4.6) и получим графическую интерпретацию условия (4.10): для устойчивости линейной системы необходимо и достаточно, чтобы все корни характеристического уравнения располагались в левой полуплоскости плоскости корней.

Если хотя бы один корень находится в правой полуплоскости плоскости корней, то система будет неустойчива. Мнимая ось представляет собой границу устойчивости системы: при расположении комплексно-сопряженных корней на этой оси система находится на границе устойчивости (при условии, что все остальные корни имеют отрицательную вещественную часть). При этом процессы имеют вид незатухающих колебаний (рис. 7).

3. Необходимое условие устойчивости

Таким условием является положительность всех коэффициентов характеристического уравнения (11). В этом можно убедиться, если при известных корнях  представить характеристический полином А(р) в виде произведения

В случае, когда все корни , вещественные , характеристическое уравнение принимает вид

Раскрывая скобки, получим уравнение типа (11), где все коэффициенты  будут положительными. Можно убедиться в том, что аналогичный результат получится, если корни  комплексно-сопряженные с отрицательной вещественной частью.

Таким образом, коэффициенты характеристического уравнения (11) устойчивой системы всегда будут положительны. При наличии хотя бы одного отрицательного коэффициента система будет неустойчива, дополнительных исследований не требуется.

В то же время следует помнить, что положительность все коэффициентов характеристического уравнения еще не гарантирует устойчивости системы, необходима ее дополнительная проверка.

Практическое занятие № 8.

ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ПО МЕТОДУ ГУРВИЦА.

Применять для анализа устойчивости необходимое и достаточное условие удобно только в случае систем невысокого порядка, полюса которых можно вычислить аналитически. Для проверки устойчивости систем произвольного порядка были разработаны так называемые критерии устойчивости, которые позволяют по характеристическому уравнению или частотной характеристике определить, содержит ли передаточная функция полюса, находящиеся на мнимой оси или в правой половине комплексной плоскости.

Этот критерий был сформулирован математиком А. Гурвицем в 1895 г., он является алгебраическим и связывает расположение корней характеристического уравнения с определенными условиями, которые накладываются на его коэффициенты.

Рассмотрим критерий Гурвица без доказательства.

Предварительно из коэффициентов характеристического уравнения (11)

по следующему правилу составляется матрица Гурвица: на главной диагонали сверху вниз выписываются по порядку коэффициенты характеристического уравнения от  до  включительно. В каждом столбце вниз от диагонали записывают коэффициенты при возрастающих степенях оператора р, вверх - при убывающих степенях p. Недостающие элементы в столбце дополняются нулями.

В результате получим квадратную матрицу вида

(13)

где

Формулировка критерия. Для устойчивости линейной системы необходимо и достаточно, чтобы все n диагональных миноров, полученных из матрицы Гурвица Н, были положительны:

.					(14)

Здесь  - определители Гурвица, которые составляются следующим образом:

Поскольку определители n-1 – го порядка должны быть положительными, последнее уравнение соответствует требованию .

Следствием критерия является условие границы устойчивости, когда последний определитель Гурвица обращается в нуль

(15)

Это условие распадается на два. Одно из них

соответствует полюсу, равному нулю. Второй случай условия (15) имеет вид

При этом характеристическое уравнение системы содержит два комплексно-сопряженных корня, расположенных на мнимой оси плоскости корней. На практике критерий Гурвица обычно применяют для проверки устойчивости систем невысокого порядка, так как при высоком порядке условия устойчивости (4.14) становятся очень громоздкими.

Практическое занятие № 9.

СОСТАВЛЕНИЕ И ЧТЕНИЕ УСЛОВНО БУКВЕННЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

Условные обозначения

Все местные измерительные и преобразовательные приборы, установленные на технологическом объекте изображаются на функциональных схемах автоматизации в виде окружностей (см. рис. 1, а и б).

а)

б)

10

15

10

в)

г)

д)

Рис. .1

Если приборы размещаются на щитах и пультах в центральных или местных операторных помещениях, то внутри окружности проводится горизонтальная разделительная линия (см. рис.1, в и г). Если функция, которой соответствует окружность, реализована в системе распределенного управления (например, в компьютеризированной системе), то окружность вписывается в квадрат (см. рис. 1, д).

Внутрь окружности вписываются:

- в верхнюю часть  - функциональное обозначение (обозначения контролируемых, сигнализируемых или регулируемых параметров, обозначение функций и функциональных признаков приборов и устройств);

- в нижнюю - позиционные обозначения приборов и устройств.

Места расположения отборных устройств и точек измерения указываются с помощью тонких сплошных линий.

Буквенные обозначения средств автоматизации строятся на основе латинского алфавита и состоят из трех групп букв:

1 буква - Контролируемый, сигнализируемый или регулируемый параметр:

D - плотность,

Е - любая электрическая величина,

F - расход,

G - положение, перемещение,

Н - ручное воздействие,

К - временная программа,

L - уровень,

М - влажность,

Р - давление,

Q - состав смеси, концентрация,

R - радиоактивность,

S - скорость (линейная или угловая),

Т - температура,

U - разнородные величины,

V - вязкость,

W – масса.

2 буква (не обязательная) - уточнение характера измеряемой величины:

D - разность, перепад,

F - соотношение,

J - автоматическое переключение,

Q - суммирование, интегрирование.

3 группа символов (несколько букв) - функции и функциональные признаки прибора:

I - показания,

R - регистрация,

С - регулирование,

S - переключение,

Y - преобразование сигналов, переключение,

А - сигнализация,

Е - первичное преобразование параметра,

Т - промежуточное преобразование параметра, передача сигналов на расстояние,

К - переключение управления с ручного на автоматическое и обратно, управление по программе, коррекция.

Условные обозначения других приборов, используемых на схемах, показаны на рис. 2:

- автоматическая защита из системы противоаварийной защиты (рис. 2,а);

- технологическое отключение (включение) из системы управления (рис. 2, б);

- регулирующий клапан, открывающийся при прекращении подачи воздуха (нормально открытый) – рис. 2.2, в;

- регулирующий клапан, закрывающийся при прекращении подачи воздуха (нормально закрытый) – рис. 2.2, г;

- управляющий электропневматический клапан (ЭПК) – рис. 2.2, д;

- отсекатель с приводом (запорный клапан) – рис. 2.2, е.

Т

S

S

а)	        б)	    в)		   г)		    д)		е)

Рис. 2.

Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации

(В скобках указаны примеры типов приборов)

| TE | Первичный измерительный преобразователь для измерения температуры, установленный по месту (например, термоэлектрический преобразователь (термопара), термопреобразователь сопротивления, термобаллон манометрического термометра, датчик пирометра и т.д.). |
| --- | --- |
| TI | Прибор для измерения температуры показывающий (термометры ртутный, манометрический и т.д.). |
| TI | Прибор для измерения температуры показывающий, установленный на щите (милливольтметр, логометр, потенциометр (типа КСП и др.), мост автоматический (типа КСМ и др) и т.д.). |
| TT | Прибор для измерения температуры бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту. |
| TR | Прибор для измерения температуры одноточечный регистрирующий, установленный на щите (милливольтметр самопишущий, логометр, потенциометр и т.д.). |
| TIR | Прибор для измерения температуры с автоматическим обегающим устройством регистрирующий, установленный на щите (термометр манометрический, милливольтметр, потенциометр, мост и т.д.). |
| TRC | Прибор для измерения температуры регистрирующий, регулирующий, установленный на щите (термометр манометрический, милливольтметр, потенциометр и т.д.). |
| TC | Регулятор температуры бесшкальный, установленный по месту (дилатометрический регулятор температуры и д.р.). |
| TRK TC | Комплект для измерения температуры регистрирующий, регулирующий, снабженный станцией управления, установленный на щите (пневматический вторичный прибор, например, ПВ 10.1Э системы «Старт» с регулирующим блоком ПР 3.31). |
| TS | Прибор для измерения температуры бесшкальный с контактным устройством, установленный по месту (реле температурное). |
| HC | Байпасная панель дистанционного управления, установленная на щите. |
| HC | Переключатель электрических цепей измерения (управления), переключатель для газовых (воздушных) линий, установленный на щите. |
| PI | Прибор для измерения давления (разряжения), показывающий, установленный по месту (любой показывающий манометр, дифманометр, напоромер и т.д.). |
| PDI | Прибор для измерения перепада давления показывающий, установленный по месту (дифманометр показывающий. |
| PT | Прибор для измерения давления (разряжения) бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (дифманометр бесшкальный с пневмо- или электропередачей). |
| PR | Прибор для измерения давления (разряжения) регистрирующий, установленный на щите (самопишущий манометр или любой другой вторичный прибор для регистрации давления). |
| PS | Прибор для измерения давления с контактным устройством, установленный по месту (реле давления). |
| PC PIS | Прибор для измерения давления (разряжения) показывающий с контактным устройством, установленный по месту (электроконтактный манометр и т.д.). |
|  | Регулятор давления прямого действия «до себя». |
| FE | Первичный измерительный преобразователь для измерения расхода, установленный по месту (диафрагма, сопло Вентури датчик индукционного расходомера и т.д.). |
| FT | Прибор для измерения расхода бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (бесшкальный дифманометр, ротаметр с пневмо- или электропередачей). |
| FFR | Прибор для измерения соотношения расходов регистрирующий, установленный на щите (любой вторичный прибор для регистрации соотношения расходов). |
| FT | Прибор для измерения расхода показывающий, установленный по месту (дифманометр или ротаметр показывающий и т.д.). |
| FQI | Прибор для измерения расхода интегрирующий показывающий, установленный по месту (любой счетчик-расходомер с интегратором). |
| FQI | Прибор для измерения расхода показывающий интегрирующий, установленный на щите (показывающий дифманометр с интегратором). |
| FQIS | Прибор для измерения расхода интегрирующий с устройством для выдачи сигнала после прохождения заданного количество вещества, установленный по месту (счетчик-дозатор). |
| LE | Первичный измерительный преобразователь для измерения уровня, установленный по месту (датчик электрического или емкостного уровнемера). |
| LI | Прибор для измерения уровня показывающий, установленный по месту. |
| LS | Прибор для измерения уровня с контактным устройством, установленный по месту (реле уровня). |
| LT | Прибор для измерения уровня с контактным устройством бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (уровнемер бесшкальный с пневмо- или электропередачей). |
| LCS H | Прибор для измерения уровня бесшкальный регулирующий с контактным устройством, установленный по месту (электрический регулятор-сигнализатор уровня с блокировкой по верхнему уровню). |
| LIA H L | Прибор для измерения уровня показывающий с контактным устройством, установленный на щите (вторичный показывающий прибор с сигнализацией верхнего и нижнего уровня). |
| DT | Прибор для измерения плотности раствора бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (датчик плотномера с пневмо- или электропередачей). |
| GI | Прибор для измерения размеров показывающий, установленный по месту (толщиномер). |
| EI | Прибор для измерения любой электрической величины показывающий, установленный по месту. |
| EI V | Вольтметр. |
| A EI | Амперметр. |
| W EI | Ваттметр |
| KS | Прибор для управления процессом по временной программе, установленный на щите (командный пневматический прибор, многоцепное реле времени и т.д.). |
| MR | Прибор для измерения влажности регистрирующий, установленный на щите (вторичный прибор влагомера и т.д.). |
| pH QE | Первичный преобразователь для измерения качества продукта, установленный по месту (датчик рН-метра и т.д.). |
| O2 QI | Прибор для измерения качества продукта показывающий, установленный по месту (газоанализатор на кислород и т.д.). |
| , RIA H2SO4 QRC | Прибор для измерения качества продукта регистрирующий регулирующий, установленный на щите (вторичный самопишущий прибор регулятора концентрации серной кислоты в растворе и т.д.). |
|  | Прибор для измерения радиоактивности показывающий с контактным устройством, установленный по месту (прибор для показаний и сигнализации предельно допустимых значений и - излучений). |
| SR | Прибор для измерения частоты вращения привода регистрирующий, установленный на щите (вторичный прибор тахогенератора). |
| U=f(F,P,T) UR | Прибор для измерения нескольких разнородных величин регистрирующий, установленный по месту (самопишущий дифманометр-расходомер с дополнительной записью давления и температуры). |
| VI | Прибор для измерения вязкости раствора показывающий, установленный по месту (вискозиметр показывающий). |
| WIA | Прибор для измерения массы продукта показывающий с контактным устройством, установленный по месту (устройство электронно-тензометрическое сигнализирующее и т.д.). |
| BS | Прибор для контроля погасания факела печи бесшкальный с контактным устройством, установленный на щите (вторичный прибор запально-защитного устройства; применение резервной буквы В должно быть оговорено на поле схемы). |
| E/E TY | Преобразователь сигнала, установленный на щите (входной и выходной сигналы – электрические; нормирующий преобразователь и т.д.). |
| P/E PY | Преобразователь сигнала, установленный по месту (входной сигнал пневматический, выходной – электрический; электропневмопреобразователь ЭПП-63 и т.д.). |
| K FY | Устройство, выполняющее функцию умножения на постоянный коэффициент К. |
| NS | Пусковая аппаратура для управления электродвигателем (магнитный пускатель, контактор и т.д.; применение резервной буквы N должно быть оговорено на поле схемы). |
| H | Аппаратура, предназначенная для ручного дистанционного управления, установленная на щите (кнопка, ключ управления, задатчик и т.д.). |
| HA | Аппаратура для ручного дистанционного управления, снабженная устройством для сигнализации, установленная на щите (кнопка с лампочкой и т.д.). |
| HS | Ключ управления, предназначенный для выбора управления, установленный на щите. |

Практическое занятие № 10.

ПРОСТАЯ ЦЕПЬ С КОНТАКТОМ

Цель работы

- Изучить действие и назначение контакта KL.

- Научиться строить последовательную цепь с функциями контакта KL.

Программа работы:

1)Ознакомится с  схемой цепи, а также изучить элементов схема цепи (рис 1) и после и проверки преподавателем составить цепь из а .

Подготовка к работе.

1) Повторить теоретический материал: назначением и принципом действия контактов.

2) Подготовить рабочей тетради таблицы для занесения результатов опытов и координатные сетки для построения временных диаграмм.

Порядок выполнения работы

Для выполнения практической работы необходимо:

- Переключатель нажимной кнопки : 1 набор

- Реле:1набор

- Контрольная лампа: 2 набора

- Соединительный кабель: 1 набор

Предостережение

- Если источник питания превышает трёхфазное напряжение 380В, нужно использовать понижающий трансформатор, чтобы преобразовать его в однофазное напряжение 220В.

- Цепь должна отключаться автоматическим выключателем.

- Всегда проверяйте электропроводку для предотвращения короткого замыкания.

5. Схема цепи

Рис. 1.

Объяснение действия

При нажатии переключателя   SBC под действием контакта загораются лампы L1 и L2.

Порядок проведения опыта

1). Посмотрите на цепь на рисунке  1 и соедините провода .

2). После электропроводки, если нет проблем, присоедините KL.

3). Нажмите SBT  (а) цепи.

4)  Наблюдайте и записывайте в таблицу 1 состояние каждой лампы.

| Состояние SBT | R1 | L1 | L2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Включено(свет включен) |  |  |  |
| Выключено(свет выключен) |  |  |  |

Таблица 1

Практическое занятие № 11.

ПРОСТАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ «И»

Цель

1). Понять использование логики И

2). Понять схему действия

3). Научиться строить последовательную цепь

Задание: выход должен переходить во включенное состояние, только если оба входа находятся во включенном состоянии.

Принадлежности

1). Переключатель нажимной кнопки: 2 набора

2). Реле: 2 набора

3). Контрольная лампа: 1 набор

4). Соединительный кабель: 1 набор

Предостережение

- Если источник питания превышает трёхфазное напряжение 380В, нужно использовать понижающий трансформатор, чтобы преобразовать его в однофазное напряжение 220В.

- Всегда проверяйте электропроводку для предотвращения короткого замыкания.

Схема цепи

Рис 1

Объяснение действия

На рисунке 1 изображена цепь И, состоящая только из переключателей, которая называется цепью прямого управления. Изображена цепь И, собранная с помощью реле, которая называется цепью непрямого управления. Контакт а реле соединены схемой И. Лампа HL включится только когда переключатели нажимной кнопки SB1 и SB2 будут задействованы вместе.

Порядок проведения опыта

1). Соедините цепь, как показано на рисунке 1.

2). Закончите цепь

3)Заполните таблицу 4.

1: включено, 0: выключено

| Вход |  | Выход |
| --- | --- | --- |
| SB1 | SB2 | L |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Таблица 1

Практическое занятие № 12.

Простая логическая цепь «ИЛИ»

Цель

1). Понять использование логики ИЛИ

2). Понять схему действия

3). Научиться строить последовательную цепь

Задание: Когда один из двух входов во включенном состоянии, выход должен переходить во включенное состояние.

Принадлежности

1). Переключатель нажимной кнопки: 2 набора

2). Реле: 2 набора

3). Контрольная лампа: 1 набор

4). Соединительный кабель: 1 набор

Предостережение

- Если источник питания превышает трёхфазное напряжение 380В, нужно использовать понижающий трансформатор, чтобы преобразовать его в однофазное напряжение 220В.

- Цепь должна отключаться автоматическим выключателем.

- Всегда проверяйте электропроводку для предотвращения короткого замыкания.

Схема цепи

Рис. 1

Объяснение действия

На рисунке 1 изображена цепь ИЛИ, состоящая только из переключателей, которая называется цепью прямого управления. На рисунке 1 изображена цепь И, собранная с помощью реле, которая называется цепью непрямого управления. Контакт а реле соединены схемой ИЛИ. Лампа HL включится когда будет задействован или SB1, или SB2.

Порядок проведения опыта

1). Посмотрите на схему цепи на рисунке 3.1 и соедините цепь.

2). Закончите цепь и заполните таблицу 5.

1: включено, 0: выключено

| Вход |  | Выход |
| --- | --- | --- |
| SB1 | SB2 | HL |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Таблица 1

Практическое занятие № 13.

ПРОСТАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ «НЕ»

Цель

1). Понять использование логики НЕ

2). Понять схему действия

3). Научиться строить последовательную цепь

Задание: Выходной сигнал должен быть противоположен входному.

Принадлежности

1). Переключатель нажимной кнопки: 1 набор

2). Реле: 1 набор

3). Контрольная лампа: 1 набор

4). Соединительный кабель: 1 набор

Предостережение

- Если источник питания превышает трёхфазное напряжение 380В, нужно использовать понижающий трансформатор, чтобы преобразовать его в однофазное напряжение 220В.

- Цепь должна отключаться автоматическим выключателем.

- Всегда проверяйте электропроводку для предотвращения короткого замыкания.

Схема цепи

Рис 1

Объяснение действия

На рисунке 1 изображена цепь ИЛИ, состоящая только из переключателей, которая называется цепью прямого управления. Изображена цепь НЕ, собранная с помощью реле, в которой контакт b реле R1 соединён. Она называется цепью непрямого управления. Лампа L включится, при подключении питания к цепи, и выключится при включении переключателя SB1.

Порядок проведения опыта

1). Посмотрите на схему цепи на рисунке 1. и соедините цепь.

3). Закончите цепь и заполните таблицу 6.

1: включено, 0: выключено

| Вход | Выход |
| --- | --- |
| PB1 | L |
| 0 |  |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |

Таблица 6

Литература

Основная:

- Юсупбеков Н.Р., Мухамедов Б.И., Ғуломов Ш.М. Технологик жараёнларни назорат қилиш ва автоматлаштириш. Олий ўқув юрти талабалари учун дарслик.  – Тошкент: Фан, 2010. – 502 б.

- Юсупбеков Н.Р., Мухамедов Б.И., Ғуломов Ш.М. Технологик жараёнларни бошқариш системалари. Олий ўқув юрти талабалари учун дарслик. – Тошкент: Ўқитувчи, 1997.- 704 б.

- Иванова Г.В. Автоматизация технологических процессов основных химических производств. Методические материалы по курс лекций. -С.Петербургский ГТУ, 2003

Дополнительная:

- Востриков А.С., Французова Г.А. «Теория автоматического регулирования» М., Высщая школа, 2004г.

- Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш йўналиши учун» Давлат таълим стандарти. – Т.: Ўзстандарт, 2010й.

- Интернетдан олинган маълумотлар: электрон дарсликлар, ўқув қўлланмалари, маъруза матнлари.

- Ушбу йўналишга тегишли даврий журналлар: «Кимёвий технология, назорат ва бошқарув», «Датчики и системы», «Приборы и системы управления», «Промышленные АСУ и контроллеры», «Автоматизация в промышленности», Энциклопедия «Измерения, контроль, автоматизация», «Автоматика и телемеханика», «Теория и системы управления».

Раздаточные материалы по предмету «Введение в специальности»

Раздаточные материалы по предмету

Пример классификации прикладного программного обеспечения.

Классификация САПР

Пример классификации учебных прикладных программ

Рис. 1

Рис. 2. Состав стандартного пакета STEP 7

Рис. 3. Автоматически запуск инструментальные средств вSIMATIC Manager

Рис. 4.Состав инструментальных средств для проектирования

Рис. 6. Состав человеко-машинного интерфейса.

Рис. 5. Состав рабочего программного обеспечения

Рис. 7. Основнаяпоследовательность действий при планирования проекта автоматизации

Рис. 9. Разделение процесса на связанные группы областей

Рис. 8. Пример промышленного процесса смешивания

Таблица 1.

Рис. 10. Диаграммы входов и выходов

Рис. 11. Диаграмма входов и выходов для двигателя мешалки «Блок двигателя»

Рис. 12. Диаграмма входов и выходов «Блока вентиля»

Рис. 13. Пульт оператора

Раздаточный материал для лекции 27

SIMATIC WINCC. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

PlantIntelligence и интеграция информационных технологий и бизнеса

Производство пластмасс и переключение языков

Пищевая промышленность (маслоделательная машина)

Автомобилестроение (Volvo)

Упаковочная промышленность

Мнемосхема из области водоочистки.

Распределение энергии (распределительная система SICAM)

Регистрация пользователя

Палитры объектов графического дизайнера WinCC

Система сообщений

WinCCAlarmControl для отображения сообщений

Список статистики сообщений

OnlineTrendControl и клавиша для экспорта данных

Статистические функции для архивов значений процесса (TrendRulerControl)

Мнемосхема системы управления процессом (BasicProcessControl) с отображением через WinCC/WebNavigator

Глобальная библиотека объектов SIMATIC WinCC

Проектирование мнемосхем с помощью WinCCGraphicsDesigner

Список перекрестных ссылок для листинга всех используемых переменных, функций и т.д.

Инструментальное средство проектирования для работы с большими проектами

ГЛОССАРИЙ

АСУ – автоматизированные системы управления

ТП- технологических процесс

ИУВК- информационно-управляющего вычислительного комплекс

ТОУ- технологический объект управления

АСТПП - автоматизированных систем технической и технологической подготовки производства

ЛСКР и У - локальные системы контроля, регулирования и управления

ЦСКР и У - централизованные системы контроля, регулирования и управления

Системы автоматической сигнализации - предназначены для извещения обслуживающего персонала о состоянии той или иной технической установки, о протекании того или иного процесса.

Системы автоматического контроля - осуществляют без участия человека контроль различных параметров и величин, характеризующих работу какого-либо технического агрегата или протекание какого-либо процесса.

Системы автоматической блокировки и защиты -служат для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в технических агрегатах и установках.

Системы автоматического пуска и остановки - обеспечивают включение, остановку (а иногда и реверс) различных двигателей и приводов по заранее заданной программе.

Системы автоматического управления - предназначены для управления работой тех или иных технических агрегатов либо теми или иными процессами.

Совокупные измерения – измерения, проводимые для нескольких одноименных измеряемых величин, при которых искомые значения величин определяются путем решения системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях. (Например, определение значений массы набора гирь по известным значениям нескольких из них).

Совместные измерения – это производимые одновременно измерения нескольких неодноименных величин для определения функционально зависимости между ними. Они применяются, например, для анализа сложных, многокомпонентных смесей. Этот вид измерений применяют в современных приборах с применением средств вычислительной техники. Например, измеряют оптическую плотность и температуру вещества.

Статическое измерение - представляет собой измерение физической величины, которая не изменяется на протяжении времени измерения в соответствии с конкретной измерительной задачей.

Динамическое измерение – измерение изменяющейся по размеру физической величины.

Метод непосредственной оценки – определение значения измеряемой величины непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора прямого действия.

Метод сравнения с мерой – сравнение измеряемой величины с величиной воспроизводимой мерой. Разновидности этого метода: дифференциальный метод – на измерительный прибор воздействует разность между измеряемой величиной и известной величиной, воспроизводимой мерой и  нулевой (компенсационный) метод – результирующий эффект воздействия величин на прибор сравнения доводится до нуля.

Меры физической величины – средства измерения, предназначенные для воспроизведения и (или) хранения физической величины. Например, гиря, калибр, мерные линейки, стандартный образец.

Измерительные преобразователи – средства измерения, служащие для преобразования измеряемой величины в другую величину или сигнал измерительной информации, удобный для обработки, хранения и дальнейших преобразований