ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.

ИЗМЕРЕНИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

1. Цель работы:

1. Ознакомиться с конструкцией амперметра и вольтметра магнита- электрической системы.

2. Научиться собирать электрические схемы включения приемников энергии в сеть (последовательное, параллельное и смешанное соединения).

3. Научиться измерять при этих соединениях силу тока и напряжения для отдельных участков цепи и для всей цепи.

4. Практически проверить первый и второй законы Кирхгофа для всей цепей постоянного тока.

2. Пояснение к работе.

1. Определение сопротивления каждой из трех ламп по методу амперметра и вольтметра (рис 1.1).

Рисунок-1.1

По  показаниям  амперметра  и  вольтметра  при  поочередном  включении

ламп определяется сопротивление нити каждой лампы по закону Ома.

2.Определение  общего  сопротивления  нитей  трех  параллельных

включенных ламп накаливания (рис  1.1).

По закону Ома:

где  I - показания амперметра, А

U -показания вольтметра, В

По схеме параллельно включения ламп проверяются следующие основные

соотношения:

а)  Общий  ток  в  цепи  равен  сумме  токов  параллельно  включенных

приемников (первый закон Кирхгофа)

Данные берутся из таблиц  1.1 и 1.2

б) Расчетное сопротивление цепи с параллельным

соединением приемников вычисляется по формуле:

откуда

Величины    R1  R2  R3    берутся  из  таблицы  1.1  .  Сравнивается    R  р  с  R  общ

полученным по данным опыта ( таблица 1.1)

3.Определение сопротивления нитей  последовательно включенных ламп.

Сопротивление  с  каждой  лампы  при  последовательном  соединением

определяется по закону Ома

где  I –ток в цепи, А

U1, U2, U3 -напряжения на каждой лампе

Эти падения напряжения на каждой лампе поочередно

Общее сопротивление определяется по закону Ома

где U-подводимое напряжения

По схеме (рис2.2) последовательно включения ламп проверяются

следующие основные соотношения:

Рисунок-1.2

а) расчетное сопротивление цепи с последовательным соединением ламп равно

сумме сопротивлений отдельных ламп

Rр = R1 +R2 +R3

Это величина сравнивается с Rобщ полученным из опыта

б) Подведенное к цепи напряжение равно падений напряжения на отдельных

лампах (второй закон Кирхгофа)

U = U1 +U2 +U3

в) Величина тока во всех участках цепи одинакова

4. Определение сопротивления нитей и общего сопротивления всей цепи

смешанном соединении (рис 1.3) производится по закону Ома.

Т.к.  лампы  Л2  и  Л3  соединены  параллельно,  то,  очевидно,  что  U2  =  U3

напряжения U1 , U2 ,U3,  U  измеряются вольтметром с помощью щупов.

Расчетное сопротивление определяется по следующему выражению:

Рисунок-1.3

Эта величина сравнивается с  RР  полученным из опыта

5. Обратить внимание на то, что сопротивления R1, R2, R3 , полученные из

различных опытов, одинаковы. Это объясняется тем, что токи, проходящие по

нити  накаливания  при  различных  схемах  соединения  неодинаковым.  А  ток,

проходя  по  проводнику,  выделяется  тепло,  по  количеству  пропорциональное

квадрату силы тока (закон Джоуля-Ленца). Это тепло увеличивает температуру

проводника, что и вызывает увеличение его сопротивление нити больше.

3. Порядок выполнения работы.

1.  Собрать схему рис. 1.1.

2.  Включая  поочередно  по  одной  лампе    Л  1  Л2    Л3  записать  показания амперметра и вольтметра в таблицу  1.1.

3.  Включив  три  лампы  параллельно,  записать  показания  амперметра  и

вольтметра в таблицу 1.2 .

4.  Собрать схему рис. 1.2

5.  Вольтметром  с  помощью  щупов  измерить  напряжения  на  каждой  лампе  и общее  напряжения  сети.  Результаты    измерения  напряжения,  а  также показания амперметра записать в таблицу 3

6.  Собрать схему рис. 1.3

7.  Вольтметром  с  помощью  щупов  измерить  напряжения  на  каждой  лампе  в общее  напряжение  сети.  Результаты  измерения  напряжения  а  также показания записать в таблицу 1.4

8.  Вычислить  сопротивления  каждой  лампы,  а  также  общей  и  расчетное

сопротивление  для  схем  п.п.  1,  4,  6  и  результаты  вычислений  записать  в таблицы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

4. Контрольные вопросы.

1.  Как  определить  общее  сопротивление  трех параллельно включенных  ламп

по методу амперметра и вольтметра?

2.   Как определить расчетное сопротивление при параллельном соединении?

3.  Как формулируется первый закон Кирхгофа?

4.  Как  определить  расчетное  сопротивление  при  последовательном

соединении?

5.  Как формулируется  второй закон Кирхгофа?

6.  Как определить расчетное сопротивление при смешанном соединении?

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 2

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СОЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ЭНЕРГИИ  В  ЦЕПИ  ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА.

1. Цель работы.

- Проверить особенности применения второго закона Кирхгофа в цепи переменного тока.

- Научиться определять полное сопротивление в цепи переменного тока Z, а так же его составляющие–активное сопротивление R и  реактивное сопротивление  Х

- Научиться определять параметры цепи  активное  сопротивление R,  индуктивность  L   и  ёмкость  С.

2. Пояснения к работе.

В работе изучаются  следующие случаи последовательного соединения  потребителей цепи переменного  тока:

а) Два активных сопротивления (реостаты R1и R2)

б) Реостат  и катушка индуктивности L - активно- индуктивная  нагрузка

в) Реостат  и катушка ёмкостью С - активно - емкостная нагрузка

При включении в цепь переменного тока потребителей электрической энергии закон Ома имеет следующее выражение:

I=Uz=UR2+(xL−xC)2

где I- действующее значение тока, А,

U- действующее значение напряжения, В,

Z- полное сопротивление цепи, Ом,

R- активное сопротивление, Ом,

XL– индуктивное сопротивление, Ом,

XC – ёмкостное сопротивление, Ом,

xL = L,                           xC= 1 / C

здесь L – индуктивность катушки, Гн

С – емкость конденсатора, Ф.

=2f– угловая частота переменного тока,с-1

f – частота переменного тока в сети, измеряемая в герцах (Гц).

Приведенное выражение закона Ома справедливо при последовательном соединении потребителей. Активная мощность, потребляемая в такой цепи, равна

P = UIcos

где  сosφ – коэффициент мощности,

φ – угол сдвига фаз между токам и напряжением.

В общем случае, когда электрическая цепь, подключенная к источнику переменного тока, имеет различные по характеру параметры (индуктивность, емкость или активное сопротивление), то алгебраическая сумма падений напряжения на участках цепи (2-й закон Кирхгофа) не будет равно напряжению этого источника, как это было для цепи постоянного тока, а будет больше его, В цепи переменного тока только геометрическая сумма векторов падений напряжения будет равно приложения будет равна приложенному напряжению.

UT=IZ1+IZ2+...+IZn

В этом и заключается особенность применения 2-го закона Кирхгофа для цепи переменного тока. При чисто активной нагрузке 2-й закон Кирхгофа применяется также, как и в цепи постоянного тока

3. Порядок выполнения работы.

1. Собрать схему, состоящую из активных сопротивлений реостатов R1 и R2 (рис 2.1а)

2.Установить значение тока, указанное преподавателем, и произвести соответствующие записи измерений в таблицу 1  U1 и U2 равна приложенному напряжению сети U.

3.Заменить в собранной схеме 2-й реостат катушкой индуктивности L        (рис. 2.1б.)

4.Выполнить указанное в пунктах 2 и 3. Убедиться в том, что алгебраическая сумма напряжений    U1  и Uк больше приложенного напряжения сети U.

5.Заменить в собранной схеме катушку конденсатором.

6.Выполнить указанное в пунктах 2 и 3. Убедиться в том, что алгебраическая сумма напряжений    U1  и Uкон  больше приложенного напряжения сети.

7.Построить векторные диаграммы токов и напряжений.

Рисунок-3.1

Рисунок-3.2

Рисунок-3.3

Таблица 2.1

|  |  | измерения |  |  |  |  | вычисление |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характер нагрузки |  | IA | UB | Р |  | Cosϕ |  |  | Z Ом | R Ом | Х Ом | L r | С мкФ |
|  |  |  |  | дел | Вт | Из диагр |  | Рас- чётн |  |  |  |  |  |
| Актив ная | реостатR1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | реостатR2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  | Вся цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| Актив индукт | реостатR1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Индуктив катушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Вся цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Актив ёмкостн | реостатR1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | конденсатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Вся цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

8.Произвести определение параметров, сделав все необходимые вычисления согласно таблице 1

9.Сделать выводы: особенности применения закона Ома и второго закона Кирхгофа в цепи переменного тока: влияние параметров цепи на угол сдвига фаз между током и напряжением

4. Пояснения к оформлению отчета.

1.Построение векторных диаграмм.

Все векторные диаграммы строится в масштабе.

а) активная нагрузка.

Из точки  «0» отложить  вектор тока (рис 2.2). Из этой  же точки отложить вектор падения напряжения на первом  реостате U1  по направлению вектора тока, так как сдвиг фаз φ = 0. Из конца вектора U1 отложить вектор падения напряжения на втором реостате U2 Сумма их будет равна вектору приложенного напряжения U.

0

U

U1

U2

I

 = 0

UaК=IRК

UL =IXL

U

UК

U1

I

0

Рис. 3.4

Рис3.5

б) активно-индуктивная нагрузка.

Из  точки   «0»  отложить  вектор тока I (рис 2.3)  . Из этой  же точки отложить вектор падения напряжения на первом  реостате U1  по направлению вектора тока. На основании 2-го закона Кирхгофа для данной цепи

U=I⋅R1+I⋅zК=U1+UК

где ZK– полное сопротивление цепи катушке, Ом

UK – полное падение напряжения на катушке, В

Затем из конца вектора U1 по ходу против часовой стрелки сделать засечку радиусом, равным вектору Uк, а из точки о сделать засечку радиусом, равным вектору напряжения U0. Соединив точку пересечения засечки с концом вектора U1 и точкой 0, получим векторную диаграмму. Напряжение на катушке UКможно разложить на составляющие–на активное напряжение Uак=IRк   индуктивное  UL = IXL .

в) активно- емкостная нагрузка.

Построение векторной диаграммы ведется также, как и для активно- индуктивной нагрузки, но засечки делаются по ходу часовой стрелки, р. к. ток при этой нагрузке опережает напряжение по фазе (рис.2.4). Напряжение на конденсаторе можно разложить на составляющие - на активное напряжение

UL

Uак =IRк

I

UK

UC=IXC

0

Рис.3.6

Uaкон=IRкон и емкостное напряжение Uc=IXc При правильном выполнении опыта Ua кон  должно получиться очень небольшим по сравнению с UС

2. Определение параметров схемы.

а) коэффициент мощности определяется по показаниям приборов на выражения

cosϕ=PUI

Из векторной диаграммы сosφ можно определить, измерив соответствующие углы и по тригонометрическим таблицам найдя значение  сosφ , или в соответствующих прямоугольных треугольниках измерить катет и гипотенузу в мм, и взять их отношение. Второй способ дает более точные результаты.

б) Полное сопротивление любого участка  цепи  определяется  по  закону Ома   z=UI

в) Активное сопротивление всей цепи можно определить по активной мощности всей цепи

P=I2RR=PI2

Активные сопротивления отдельных участков цепи (реостатов, катушки или конденсатора) определяются аналогичным путем подстановки в эту формулу соответствующих активных мощностей реостата, катушки или конденсатора. Активные мощности определяются по показаниям ваттметра.

г) реактивное сопротивление Х всей цепи будет равно

x=z2−R2

д) для определения индуктивности катушки вычисляется индуктивное сопротивление катушки, ХL по формуле

xL=ωL=zF2−RF2

где  ZК– полное сопротивление катушки,  равное                zL=ULI

RК–активное сопротивление катушки, равное               RL=PLI2

Откуда                               L=xLω=xL2πf

е)определение емкости конденсатора С делается аналогично, т.е. определяется емкостное сопротивление ХС, затем определяется емкость

C=1xω=1xc2πf

Обычно активное сопротивление конденсатора очень мало по сравнению с ёмкостным и поэтому можно считать

xc=z=UконI

5.Домашняя подготовка к работе.

  - Изучить методы и средства измерений в цепях переменного тока.

  - Вычертить исследуемую электрическую схему с включенными в неё необходимыми измерительными приборами.

  - Получить навыки построения векторных диаграмм для простейших электрических цепей, содержащих R, L, C элементы. Построить качественную векторную диаграмму для заданной электрической схемы.

  - Изучить особенности применения законов Ома и Кирхгофа для цепей переменного тока.

  - Усвоить физический смысл расчётных выражений, приведённых в настоящем описании.

6.Указания по выполнению работы в лаборатории.

Эксперименты выполняются на лабораторном стенде для исследования простых цепей однофазного синусоидального тока.

Выводы измерительных приборов находятся непосредственно под каждым прибором и имеют соответствующие приборам условные обозначения. Выводы катушки индуктивности и ёмкости обозначены, соответственно, как L и C. Активное сопротивление R представлено реостатом и может варьироваться.

Питание на стенд подаётся последовательным включением автоматов «Сеть» и АП (устройство защитного отключения типа УЗОШ).Сигнализация о включении автоматов осуществляется соответствующими лампочками. Регулирование подаваемого на исследуемую схему напряжения питания U производится при помощи лабораторного автотрансформатора «Латр».

7.Требования к отчёту.

Отчёт по работе должен содержать:

- Исходную электронную схему и схему, содержащую все необходимые для выполнения работы измерительные приборы;

- Таблицу результатов измерений;

- Векторные диаграммы токов и напряжений с указанием масштабов и последовательности построений;

- Расчёты электрических параметров всех элементов исследуемой схемы;

- Расчёты активной, реактивной и полной мощностей для исследованной цепи;

- Графики мгновенных значений токов или напряжений.

8. Вопросы для самопроверки.

  - Какова цель лабораторной работы?

  - Написать формулы, связывающие максимальное и действующее, максимальное и среднее значения переменного напряжения.

  - Как построить векторную диаграмму тока и напряжений для следующих случаев нагрузки: а) последовательное включение двух реостатов, б) последовательное включение реостата и катушки, в) последовательное включение реостата и конденсатора?

  - Как определить коэффициент мощности для всей цепи и для определенных участков цепи?

  - Что называется углом сдвига фаза?

  - Как определяется активное сопротивление реостата, катушки, конденсатора и всей цепи?

  - Как определяется реактивные индуктивное и емкостное сопротивления?

  - Как определяются индуктивность катушке и емкость конденсатора?

- Лабораторная  работа № 3

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ  СОЕДИНЕНИЕ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ЭНЕРГИИ  В  ЦЕПИ  ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА

1. Цель работы.

- Проверить особенности применения первого закона Кирхгофа в цепи переменного тока.

- Научиться определять сопротивление в цепи переменного тока  (полное Z, активное R  и  реактивное Х ).

- Научиться определять параметры цепи  активное  сопротивление R,  индуктивность  L и  ёмкость  С.

2. Пояснения к работе.

В работе изучаются  следующие случаи параллельного соединения  потребителей цепи переменного  тока:

а) Реостат  R и катушка  индуктивности L - активно- индуктивная нагрузка;

б) Реостат R и конденсатор С - активно – емкостная  нагрузка;

в) Катушка индуктивности L и  конденсатор C  индуктивно – емкостная  нагрузка;

Ток  в каждой из параллельных ветвей  определяется  по  закону Ома  следующим образом:

а) ветвь с активным   сопротивлением

Ia=UR

где     Iа - ток, проходящий  через реостат ,

U - напряжение сети В.

R - сопротивление реостата, Ом

б) Ветвь  с индуктивностью.

IF=UzF=URF2+xF2=URF2+(ωL)2

где   IK  -  ток, проходящий через катушку,

ZK - полное сопротивление катушки, Ом.

RK - активное сопротивление катушки, Ом.

XL - индуктивное сопротивление катушки, Ом.

 - угловая частота переменного тока, равная. ( = 2 f частота переменного тока в сети    f=50 Гц)

в) ветвь с емкостью

IC=URC2+xC2=URC2+(1ωC)2

где  IC  -  ток, проходящий  через конденсатор;

RKOH - активное  сопротивление конденсатора, Ом.

XC - емкостное сопротивление конденсатора, Ом.

C-ёмкость конденсатора.

Обычно  активное  сопротивление конденсатора  очень мало по сравнению с емкостным  сопротивлением конденсатора. В  расчетах активным сопротивлением  конденсатора  пренебрегают.

По I–му закону  Кирхгофа цепи  переменного тока геометрическая  сумма токов в узле равна  нулю, т.е.

I = 0     или    I = Iа+ IК

где  I -  ток  в неразветвленной  части цепи  (рис. 2.1).

Если  же  взять  алгебраическую сумму  токов, протекающих по  параллельным ветвям, то она будет больше, чем ток  в  неразветвленной  части цепи, т.е.

Iа+ IК > 1

В этом и заключается  особенность  применения  I – го закона  Кирхгофа в  цепи переменного тока. Если  же цепь переменного тока будет состоять только из  активных сопротивлений или  только  из чисто  индуктивных или ёмкостных  то   I- ый  закон Кирхгофа  применяется также, как и в цепи постоянного тока.

Активная мощность, потребляемая в цепи  переменного тока, равна

P = UIcos

где  cos  - коэффициент мощности.

 - угол сдвига  фаз между  напряжением и током в неразветвленной части цепи.

Аналогичное выражение будет и для  активной  мощности, потребляемой в параллельных ветвях.

PR = U IR ( cos R = 1)             PК = U IF cos К          PC= U IC cos 

где РR -  мощность, потребляемая  реостатом,  вт

PK - мощность потребляемая катушкой,  вт

РС - мощность, потребляемая  конденсатором, вт

Общая активная мощность всей цепи будет складываться из алгебраической суммы мощностей параллельных ветвей. Алгебраическая  мощность измеряется  ваттметром.

3. Порядок выполнения работы.

- Собрать схему, состоящую из активного сопротивления реостата и  реостата (рис .2. 1).

- Установить значения токов, указанных преподавателем и произвести записи измерений  в таблицу 2.1. .

- Собрать схему, состоящую из активного сопротивления реостата и  катушки (рис .2. 2).

- Установить значения токов, указанных преподавателем и произвести записи измерений  в таблицу 2.2.

Убедиться в том что алгебраическая сумма токов Iа  и  IK  больше общего тока

- Собрат схему,  состоящую из конденсатора и реостата (рис.2.3)

и  выполнить п.2.  Убедиться в том, что алгебраическая  сумма токов IK и                IA больше общего  тока  I.

русунок-2.1

Русунок-2.2

Русунок-2.3

Русунок-2.4

- Собрать  схему, состоящую из активно, конденсатора и  катушки (рис.2.4) и  выполнить п.2.  Убедиться в том, что алгебраическая  сумма токов IK   и                IC больше общего  тока  I.

- Построить векторные диаграммы токов и напряжений  для пунктов 1,3 и 4. Произвести определение параметров, сделав необходимые вычисления согласно таблицы  2.1.

- Сделать  выводы по работе: особенности применения закона Ома и  I-го  закона  Кирхгофа  в цепи  переменного  тока, оценить влияние  параметров цепи на угол  сдвига  фаз  между  током и напряжением.

- Сделать  выводы по работе: особенности применения закона Ома и  I-го  закона  Кирхгофа  в цепи  переменного  тока, оценить влияние  параметров цепи на угол  сдвига  фаз  между  током и напряжением.

Таблица 2.1.

| Характер нагрузки |  | Измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U | I | P |
|  |  | В | а | Вт |
| Активно - Активной | Реостат |  |  |  |
|  | Реостат |  |  |  |
|  | Вся цепи |  |  |  |
| Активно- индуктивной | Реостат |  |  |  |
|  | Катушка |  |  |  |
|  | Вся цепь |  |  |  |
| Активно- емкостной | Реостат |  |  |  |
|  | Конденсатор |  |  |  |
|  | Вся цепь |  |  |  |
| Индуктивно- емкостной | Катушка |  |  |  |
|  | Конденсатор |  |  |  |
|  | Вся цепи |  |  |  |

Таблица 2.2.

| Вычисление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Параметры всей цепи |  |  |  |  |  |
| Cosϕ расчётн | Cosϕ из диагр | R Ом | Z Ом | Х Ом | Характер нагрузки |
|  |  |  |  |  | Актив индукт |
|  |  |  |  |  | Актив ёмкостн |
|  |  |  |  |  | Индукт ёмкостная |
| Параметры катушки |  |  |  |  |  |
| Cosϕ расчётн | Cosϕ из диагр | Rk - Ом | Zk Ом | XL Ом | L гн |
| Параметры конденсатора |  |  |  |  |  |
| Cosϕ расчётн | Cosϕ из диагр | Rкон Ом | ZС Ом | XС Ом | С мкФ |

- Пояснения к оформлению отчета.

- Построение векторных диаграмм.

а) Активно-индуктивная нагрузка.

Из точки «0» отложить вектор напряжения U. Из этой  же точки отложить вектор тока Iа, протекающего через реостат по направлению вектора напряжения. На  основании I-го  закона Кирхгофа для данной цепи имеем

IR

IR/

U

I

I/

IL



\



kon

I

Ikon

IC

IR

U

IRkon

Рис. 2.5

Рис. 2.6

I = Iа + IK

Для того  чтобы  соблюсти это выражение, нужно из конца вектора  Iа  по  ходу  часовой стрелки (т.к. индуктивный ток  отстает по фазе от напряжения) сделать  засечку  радиусом, равным вектору  тока  IK, а из точки  сделать засечку, радиусом, равным  вектору общего тока I. Соединив точку пересечения  засечек с концом вектора  Ia  и  точкой   0,   получим векторную диаграмму. Ток катушки IK можно разложить на составляющие активный ток Ia,к и  индуктивный ток  IL    (см. рис. 2.5).

б) Активно- емкостная  нагрузка.

Построение векторной диаграммы ведется также,  как и для  активно- индуктивной нагрузки на засечке делаются по ходу против часовой стрелки, т.к. теперь в цепи будет емкостный ток, а он опережает напряжение по фазе (рис 2.6) Ток  конденсатора  можно  разложить на составляющие – активный  ток Iа.кон    и  емкостный     ток  Ic . Активный ток Iа.кон  должен получиться малым по сравнению с емкостным.

в) Индуктивно- ёмкостная нагрузка.

Ikon

kon

\

I

IР=U в

IR=U д

I\



Рис.2.7

Из точки  0 (рис. 2.7) отложить вектор напряжения U. Из этой же точки под углом  φК, полученным из диаграммы для активно индуктивной нагрузки ( рис 2.7) , отложить вектор тока IК. Затем из этой же точки отложить вектор тока Iкои  под углом φКон  полученным из диаграммы для  активно-ёмкостной нагрузки (рис 2.7) . Сумма этих векторов будет равна вектору общего тока I . В зависимости от соотношения токов  IК   и  Iкон  общий ток  I может или отставать по фазе от напряжения, или опережать его. Общий ток можно разложить на составляющие - активный ток  Iа и реактивный ток  Iр

2) Определения параметров цепи.

а) Определение активной мощности, потребляемой участками цепи.

Мощность, потребляемая реостатом, будет равна

РR=UIa

где  U-  подводимое напряжение , в

Iа –ток, проходящий через реостат, а

Мощность потребляемая катушкой будет равна разности

РК = Р- РR

где Р- мощность, измеренная ваттметром, Вт

Таким же образом определяется и мощность, потребляемая конденсатором

В схеме рис. 2.3 значения мощностей  Рк  и Р. кон будут такими же, как и для схем, рис.1 и рис. 2 если напряжение U во всех случаях будет одним и тем же. Если же напряжение изменится, то мощности изменятся пропорционально квадрату напряжения.

б) Определение коэффициента мощности.

коэффициента мощности для всей цепи определяется по формуле

cosϕ=PU⋅I

Для параллельных ветвей коэффициент мощности определяется по такой же формуле, но мощность и ток подставляются в неё соответственно для каждой ветви.

Коэффициент мощности можно определить из векторных диаграмм, для чего надо измерить соответствующие углы и соответствующих прямоугольных треугольниках на диаграммах измерить катеты и гипотенузы и взять их отношения. Последний способ даст более точные результаты.

в) Определение параметров

- Параметры всей цепи:

Полное сопротивление                  z=UI

Активное сопротивление              R=PI2

Реактивное сопротивление            x=z2−R2

2. Параметры катушки:

- Полное сопротивление                    zК = U / IF

Активное сопротивление                 zF=PFIF2

Индуктивное сопротивление        xL=ωL=zF2−RF2

Индуктивность катушки                L=xLω=xL2πf

3. Параметры конденсатора:

Емкостное  сопротивление (пренебрегая активным  сопротивлением)

xC=zC=UIкон

Емкость конденсатора        C=1xCω=1xC2πf

5. Домашняя подготовка к работе.

  - Изучить методы и средства измерений в цепях переменного тока.

  - Вычертить исследуемую электрическую схему с включенными в неё необходимыми измерительными приборами.

  - Получить навыки построения векторных диаграмм для простейших электрических цепей, содержащих R, L, C элементы. Построить качественную векторную диаграмму для заданной электрической схемы.

  - Изучить особенности применения законов Ома и Кирхгофа для цепей переменного тока.

  - Усвоить физический смысл расчётных выражений, приведённых в настоящем описании.

6. Указания по выполнению работы в лаборатории.

Эксперименты выполняются на лабораторном стенде для исследования простых цепей однофазного синусоидального тока.

Лицевая панель стенда изображена на рис. 2. Выводы измерительных приборов находятся непосредственно под каждым прибором и имеют соответствующие приборам условные обозначения. Выводы катушки индуктивности и ёмкости обозначены, соответственно, как L и C. Активное сопротивление R представлено реостатом и может варьироваться.

Питание на стенд подаётся последовательным включением автоматов «Сеть» и АП (устройство защитного отключения типа УЗОШ).

Сигнализация о включении автоматов осуществляется соответствующими лампочками. Регулирование подаваемого на исследуемую схему напряжения питания U производится при помощи лабораторного автотрансформатора «Латр».

7. Требования к отчёту.

Отчёт по работе должен содержать:

- Исходную электронную схему и схему, содержащую все необходимые для выполнения работы измерительные приборы;

- Таблицу результатов измерений;

- Векторные диаграммы токов и напряжений с указанием масштабов и последовательности построений;

- Расчёты электрических параметров всех элементов исследуемой схемы;

- Расчёты активной, реактивной и полной мощностей для исследованной цепи;

- Графики мгновенных значений токов или напряжений.

8. Вопросы для самопроверки.

- Чему равно среднее значение синусоидального тока за период?

- Как складываются векторные величины?

- Изобразить векторные диаграммы для активно- индуктивной и активно- ёмкостной цепей.

- Как рассчитать полное сопротивление, если известны активное и индуктивное сопротивления, соединённые параллельно?

- В чем заключается  особенность применения  I – го закона Кирхгофа в цепях переменного  тока.

- Как применяется закон Ома в цепях переменного тока.

- Как определить индуктивность катушки и ёмкость конденсатора.

- Что называется  сдвигом фаз.

Как определяется коэффициент мощности.

Лабораторная  работа № 4

РЕЗОНАНС  НАПРЯЖЕНИЙИ РЕЗОНАНС ТОКОВ.

1. Цель работы.

1) Ознакомиться с явлениям резонанса на практике.

2) Исследовать изменение напряжения на катушке и на конденсаторе при изменении ёмкости конденсатора.

3) Определить периметры цепи при резонансе напряжений, напряжение на катушке и на конденсаторе будет больше напряжения сети.

4)Практически ознакомиться с явлением резонанса токов.

5)Исследовать изменение тока на участках цепи и в общей части цепи при изменении ёмкости конденсаторов.

6)Определить момент наступления резонанса токов.

7)Определить проводимости цепи в момент резонанса токов.

2. Пояснения к работе.

Резонансом напряжения называется такой режим электрической цепи, состоящей на последовательно соединенных индуктивной катушки и конденсатора, которой наступает при равенстве реактивных сопротивлений, т.е.

xL=xC       или            ωL=1ωC

где   - угловая частота переменного тока ,равная     = 2 f

- f-  частота переменного тока ,гц

L - индуктивность катушки, гн

C- ёмкость конденсатора, ф

При  резонансе:

а) полной сопротивление цепи будет равно активному сопротивлению

zрез=R2+ωL−1ωC2=R

б) коэффициент мощности будет равно активному сопротивлению

сosϕрез=Rzрез=1

в) ток в цепи будет иметь наибольшее значение

Iрез=Uzрез=UR                      z≻zрез=R

г) реактивные напряжения будут равны друг другу

UL= UC

Реактивное напряжение UР –будет равно нули

UP=UL-UC= 0

д) приложенное напряжение затрачивается только на активное падения напряжения

U=Ua2+Up2=Uа=IрезR

Следовательно, при резонансе напряжений электрическая цепь, состоящая из активного сопротивления, индуктивности и ёмкости, проявляет себя так, как будто она имеет только активное сопротивлению

Хотя реактивное напряжение при резонансе напряжений равно нулю, индуктивное и ёмкостное напряжения в отдельности не равны нулю и могут  достигать очень больших значений по сравнению с подводимым напряжением. Это видно из выражений

UL=IрезхL=URxL=UωLR

при малом значении Rи большом ХL напряжение ULи равное ему UC могут оказаться в десятки раз больше подводимого напряжения.

При резонансе напряжений реактивная мощность, потребляемая из сети, будет равна нулю.

Q = QL- QC = 0

Так как реактивные мощности катушки и конденсатора равны друг другу, а полная мощность равна активной мощности

S=P2+Q2=P

Следовательно, при резонансе напряжений происходит обмен энергией между катушкой и конденсатором, а обмена энергией между сетью и катушкой или сетью и конденсатором, а обмена энергией между сетью и катушкой или сетью и конденсатором  не происходит.

Резонанс напряжений может оказаться опасным для установки, в которой он возникнет, т.к. может произойти повышение напряжения, о котором говорилось выше. Такой случай может иметь место, например, если в кабельную линию, обладающую ёмкостью, включить индуктивную катушку какого либо  аппарата (обмотку трансформатора)

Но во многих областях техники резонанс напряжений находит полезное применение, например, в качестве фильтров, радиотехнике и др.

3. Порядок выполнения работы.

1. Собрать схему (Рис.4.1)

Рисунок-4.1

2. Изменяя ёмкость конденсаторов через 2 мкф, записывать показания приборов в таблицу 5.1.в области близкой к резонансу, изменения ёмкости делать через 1мкф.

3. Построить графики UС, UК, I в зависимости от С.

4. Определить по графику момент резонанса.

5. Вычислить параметры цепи при резонансе напряжений и результаты занести в таблицу 4.2.

6.Построить для момента резонанса векторную диаграмму.

Таблица 4.1.

| № | Измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С мкФ | IA | UB | UкB | UСB |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

Таблица 4.2.

| По графикам |  |  | Вычисления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С мкФ | UкB | UСB | L r | R Ом | UKU | UCU |

  - 4.  Пояснения к оформлению отчета.

а) Построение векторной диаграммы для условий резонанса. Из точки 0 (Рис.7.2)

UL

0

UК

UL

I

900

UC

U=UaК= I RК

Рис.4.2.

отложить вектор тока I и параллельно ему из этой же точки провести вектор напряжения сети U, который будет равен активному падению напряжения на катушке UаK=IPR. Затем под углом 900 вниз отложить вектор падения напряжения на конденсаторе UС. Так как напряжение на катушке должно быть равно геометрической сумме активного падения напряжения на катушке Uак и индуктивного ULK, то из конца вектора UаК необходимо восстановить перпендикуляр вверх и размером вектора UК сделать засечку на этом перпендикуляре. Отрезок между концом вектора UАК и концом вектора UК будет равен падению напряжения ULК=UL. Этот вектор перенести в точку О. Он должен получиться равны вектору UC .

б) Построение графиков.

Кривые  UК = f1(C),  UC =f2 (C), I = f3 (C) необходимо построить на одном графике. Точка, где ток I достигает максимального значения, соответствуют рез ананасу напряжений. Через максимальное значение тока провести прямую, параллельную оси ординат. Эта прямая пересечёт соответствующие кривые в точках, которые определяют Uк, UC, С при резонансе напряжений. Значения, полученные из графика, занести в таблицу 2.

- Задание на работу.

2.1 Исследование резонанса напряжения.

Собрать электрическую схему по рис. 4.1. Установить заданное преподавателем входное напряжение. Изменяя величину ёмкости в цепи замерить силу тока и напряжения на участках цепи. Показания снимать для семи- девяти различных значений ёмкости, в том числе и для резонанса напряжений. Для всех измерений вычислить величины ёмкости, индуктивности и активного сопротивления. Величина активного сопротивления находится по замерам для момента резонанса. Вычислить волновое сопротивление. По результатам опытов и расчётов построить резонансные кривые зависимостей     I; Ua ; UL; Uc; U; φ   в функции от ёмкости С.

Методом засечек на основе экспериментальных данных построить векторные диаграммы, иллюстрирующие три режима работы цепи: до резонанса, после резонанса и в момент резонанса.

6.  Домашняя подготовка к работе.

3.1. Изучить явления резонанса напряжений и токов в электрических цепях.

3.2. Освоить расчеты активных, индуктивных, ёмкостных сопротивлений и проводимостей в цепях переменного тока, расчёты активной и индуктивной составляющих тока.

3.3. Научиться анализировать явления резонанса при помощи векторных диаграмм и резонансных кривых.

3.4. Уяснить принцип компенсации реактивной мощности при помощи конденсаторов.

7.Указания по выполнению работы в лаборатории.

Питание на стенд подаётся через автомат питания АП с индикацией о включении сигнальной лампы «Сеть». Сборка необходимых для экспериментальных исследований электрических схем осуществляется при помощи соединительной шинки из 20 штепселей- шнуров и 19 тумблеров. Установка заданного преподавателем напряжения, подаваемую на исследуемую схему, производится при помощи лабораторного автотрансформатора «Латр». Резонанс в исследуемых на стенде цепях получают изменением ёмкости при помощи переключателей С грубо и С точно, выведенных на лицевую панель, при этом коммутацией переключателя С точно осуществляется изменение величины ёмкости в пределах между двумя величинами ёмкости, устанавливаемыми соседними положениями переключателя С грубо.

Тумблер ТА  служит для переключения пределов измерения амперметра А2. В связи с этим амперметр А2 необходимо включать в цепь для измерения общего тока потребляемого цепью, т.к. в случае резонанса напряжений этот ток максимален, а в случае резонанса токов он минимален.

8. Требования к отчёту.

В отчёте должны быть отражены постановка задачи и исследованные электрические схемы. Результаты измерений представляются в виде таблиц. Ход расчетов должен быть отражен как в виде подставленных в формулы численных значений. Резонансные кривые для каждого из резонансов целесообразно построить совмещёнными. Векторные диаграммы должны в масштабе соответствовать результатам измерений. Отчёт должен содержать аналитические выводы по результатам проведённых экспериментов и о практической значимости исследованных явлений.

РЕЗОНАНС  ТОКОВ.

9. Пояснения к работе.

Резонансом токов называется такой режим электрической цепи, состоящей из  параллельно соединённых катушки и конденсаторов, который наступает при равенстве реактивных проводимостей, т.е. при        bL= bC

Реактивная проводимость катушки равна           bL=xLZK2=xLRK2+xL2

а конденсаторов -                                   bC=  С

при условии если пренебречь малым активным сопротивлением конденсатора,

где   XL=L– индуктивное сопротивление катушки, ом

ZК – полное сопротивление катушки, ом

R– активное сопротивление катушки, ом

L–  индуктивность катушки, гн

C– ёмкость конденсатора, ф

 =2f–  угловая частота переменного тока, сек-1

f–  частота переменного тока в сети

При резонансе токов наблюдается следующие явления:

а) полная проводимость цепи Yрез. равна активной проводимости g

Yрез.=g2+вL−вL2=g

б) коэффициент мощности  cos φрезравен единице

cosϕрез=gYрез=1

в) ток в неразветвлённой части цепи

I = UYрез = Ug

будет иметь наименьшее значение. Индуктивная составляющая этого тока будет равна ёмкости составляющей, что видно и в следующих выражениях

bL= bC;   UbL= UbC;   т.е.        IL= IC

г) реактивные мощности QLи QC будут также равны

IL = I C :     U  IL = U IC,т.еQL =QC

Следовательно, в общей части цепи реактивной мощности нет, а полная мощность будет равна активной мощности

S=P2+(QL−QC)2=P

Реактивная мощность и реактивный ток будут только в контуре LC. Так как сила тока в неразветвлённой части цепи имеет наименьшее значение при резонансе, то потери мощности в подводящих проводах будут наименьшими. При активной постоянной мощности, потребляемой катушкой, активная мощность, потребляемая конденсатором, практически равна нулю.

Это явление используется на практике для уменьшении потерь в проводах при передаче электрической энергии от электрической станции к потребителю, кроме того, явление резонанса токов используется в электротехнике для электрических фильтров, в радиотехнике для получения колебательных контуров.

10. Порядок выполнения работы.

1) Собрать схему Рис.6

2) Изменяя ёмкость конденсаторов, определить момент резонансов. Изменение ёмкости конденсаторов производить через 2 мкФ, а в области резонанса – через 1 мкФ. Записать показания всех приборов в таблицу 4а.1.

3) Построить графики изменения токов, I, Ik, Ic.  При изменении ёмкости конденсаторов по графикам определить ёмкость конденсаторов и токи в момент резонанса и данные записать в таблицу 4а.2.

4) Построить векторные диаграммы: а) для момента резонанса и б) общую диаграмму для различных значений тока  Ic в соответствии с таблицей 4а.1.

5) Определить проводимости в момент резонанса токов и записать их значения в таблицу 6.1.

Рисунок-4а.1

Таблица 4а.1

| № | И з м е р е н и я |  |  |  |  | Из вектор. диаграммы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С мкФ | U В | I А | IK А | IC А | Cosϕ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4а.2

| По графикам |  |  |  | Вычисления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | I | IC | IК | bL | bC |
| мкф | а | а | а | 1/ом | 1/ом |

11.Пояснения к оформлению отчета.

1)Построение графиков.

Зависимости 	I = f1(C): IК =f2 (C): IC=f3(C) стоятся на  одном графике. Минимальное значение тока I соответствует моменту резонанса токов. Этот ток будет чисто активным током, т.е.,Imin=Ia Значение токов в момент резонанса записать в таблицу 4а.2.

2) построение векторных диаграмм.

а) для момента резонанса токов.

Из произвольной точки 0 (рис.4а.1) отложить вектор направления горизонтально. Из той же точки по направлению вектора напряжения отложить вектор тока I, т.к. сдвиг фаз между ними при резонансе равен нулю. По первому закону Кирхгофа имеем I = IК + IC  и поэтому дальнейшее построение ведётся следующим образом. Радиусом, равным вектору тока катушки IК, сделать засечку из точки О, а из конца вектора IС сделать вектора тока I сделать засечку радиусом, равным вектору токаIС. Точку пересечения засечек соединить с началом и концом вектора токаI. Вектор тока конденсаторов  IС  перенести в точку 0, а вектор тока катушки IК разложить на активный ток Iа, практически равный общему токуI, и индуктивный токIL. Из этой же диаграммы определить cos φрез катушки.

IC1

IC2

IC3

IC4

IC

IC5

IC6

IC7

IC8

IC9

IF

I1

I2

I3

I4

I

I5

I6

I7

I8

I9

U

0

4

3

2

1

К

9

8

7

6

5

Рис. 4а.2

IC

0

IК

IL

U

К

IL

I=Ia

IC

Рис. 4а.3

б) для остальных замеров.

Отложить из точки 0 (Рис.4а.3) вектор напряжения горизонтально. Затем под углом ϕк, известным из предыдущей диаграммы (Рис.4а.2), отложить вектор тока катушки. От конца вектора тока катушки откладывать векторы токов IС, взятые из таблицы 4а.1. Геометрическая сумма этих токов даст значения тока в неразветвлённой части цепи.

в)Определение cos φ.

Измерив угол между вектором напряжения и вектором тока в неразветвлённой части цепи, можно определить cos φ сети. Можно определить cos φ и следующим образом. Измерить активную составляющую тока в неразветвлённой части цепи и разделить её на полный ток I. Этот способ даёт более точные результаты.

г)определение проводимостей.

Индуктивная проводимость катушкиbL= YК  sinК

где   YF=1/zF- полная проводимость катушки,

zК- полное сопротивление катушки, равное

zK=UKIK=UIK

Подставляя эти значения, получим расчётную формулу для индуктивной проводимости

вL=IKSinϕKU

Емкостная проводимость конденсаторов

вL=ICU

12.Задание на работу.

Собрать электрическую схему по рис.4а.1. Включить цепь, установить заданное преподавателем напряжение. Изменяя величину ёмкости в цепи записать показания приборов для семи- девяти различных значений, в том числе и для резонанса токов. Допустив, что ёмкость в цепи без потерь, рассчитать ёмкостную проводимость ветви; по результатам измерений для момента резонанса найти активное сопротивление катушки индуктивности; вычислить полное сопротивление ветви с индуктивностью, затем рассчитать индуктивное сопротивление катушки. Рассчитать активную и индуктивную проводимости ветви с катушкой, найти активную и индуктивную составляющие тока для этой ветви, вычислить для всех рассчитанных значений косинус сдвига фаз между векторами тока и напряжения на входе:   cosϕ=IaI   По результатам эксперимента и расчётов построить резонансные кривые зависимостей  IL;IC; IA; I; φ   в функции от ёмкостной проводимости BC. построить векторные диаграммы токов для трёх различных режимов исследуемой цепи:

Bc<BL;Bc=BL;Bc>BL

- Домашняя подготовка к работе.

3.1. Изучить явления резонанс токов в электрических цепях.

3.2. Освоить расчеты активных, индуктивных, ёмкостных сопротивлений и проводимостей в цепях переменного тока, расчёты активной и индуктивной составляющих тока.

3.3. Научиться анализировать явления резонанса при помощи векторных диаграмм и резонансных кривых.

3.4. Уяснить принцип компенсации реактивной мощности при помощи конденсаторов.

- Указания по выполнению работы в лаборатории.

Питание на стенд подаётся через автомат питания АП с индикацией о включении сигнальной лампы «Сеть». Сборка необходимых для экспериментальных исследований электрических схем осуществляется при помощи соединительной шинки из 20 штепселей- шнуров и 19 тумблеров. Установка заданного преподавателем напряжения, подаваемую на исследуемую схему, производится при помощи лабораторного автотрансформатора «Латр». Резонанс в исследуемых на стенде цепях получают изменением ёмкости при помощи переключателей С грубо и С точно, выведенных на лицевую панель, при этом коммутацией переключателя С точно осуществляется изменение величины ёмкости в пределах между двумя величинами ёмкости, устанавливаемыми соседними положениями переключателя С грубо.

Тумблер ТА  служит для переключения пределов измерения амперметра А2. В связи с этим амперметр А2 необходимо включать в цепь для измерения общего тока потребляемого цепью, т.к. в случае резонанса напряжений этот ток максимален, а в случае резонанса токов он минимален.

15. Требования к отчёту.

В отчёте должны быть отражены постановка задачи и исследованные электрические схемы. Результаты измерений представляются в виде таблиц. Ход расчетов должен быть отражен как в виде подставленных в формулы численных значений. Резонансные кривые для каждого из резонансов целесообразно построить совмещёнными. Векторные диаграммы должны в масштабе соответствовать результатам измерений. Отчёт должен содержать аналитические выводы по результатам проведённых экспериментов и о практической значимости исследованных явлений.

16.Вопросы для самопроверки.

- В какой электрической цепи может возникнуть резонанс напряжения?

- Каковы условия возникновения резонанса напряжений?

- Какие явления наблюдаются при резонансе напряжений?

- Чем опасен резонанс напряжений?

- Как построить векторную диаграмму при резонансе напряжений?

- Изменением, каких величин можно достигнуть резонанса напряжений?

- В какой электрической цепи может возникнуть резонанс токов?

- При каком условии возникает резонанс токов?

- Какие явления наблюдаются в электрической цепи при резонансе токов?

- Как определить графически момент наступления резонанса токов?

- Как построить векторную диаграмму для резонанса токов?

- Как определить коэффициент мощности из векторной диаграммы?

- Где используется явление резонанса токов?

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 5

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ТРЁХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГОТОКА ПРИСОЕДИНЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗВЕЗДОЙ И ТРЕУГОЛЬНИКОМ.

1. Цель работы.

- Изучить работу трёхфазной цепи при включении приёмников энергии звездой в различных режимах:

а) для равномерной активной нагрузки,

б) для неравномерной активной нагрузки,

в) при обрыве нулевого провода для случая неравномерной активной нагрузки.

- Научиться измерять фазные и линейные напряжения и практически проверить соответствия между ними.

- Изучить работу трёхфазной цепи при включении приёмников энергиитреугольником в различных режимах:

а) для равномерной активной нагрузки,

б) для неравномерной активной нагрузки,

в) при отключении одной фазы приёмников,

г) при отключении двух фаз приёмников,

д)при обрыве линейного провода.

- Научиться измерять фазные и линейные токи и практически проверить соотношение между ними.

2. Пояснения к работе.

Соединением звездой называется такое, когда все концы фаз приёмников энергии соединены в одну точку, называемую нейтральной или нулевой точкой.

Фазными напряжениями называются напряжения между началами и концами фаз генератора или приёмника, или напряжения между каждым из линейных проводов и нулевым проводом.

Обозначение: UA, UB, UC   или  UФ

Линейными напряжениями называются напряжения между линейными проводами или началами фаз.

Обозначение: UAB, UBC, UCA или  UЛ

Линейными токами называются токи, проходящие по линейным проводам.

Обозначение: IA, IB, IC  или  IЛ

Фазными токами называют токи, проходящие по каждой фазе приёмников или генераторов.

Обозначение: IA, IB , IC или  IФ

Симметричной системой ЭДС, напряжений или токов называется такая система, в которой ЭДС, напряжения или токи всех фаз равны по величине и сдвинуты по фазе друг относительно друга на 120º.

Равномерной нагрузкой называется такой режим работы трёхфазной цепи, когда сопротивления приёмников энергии во вех фазах одинаковы.

В данном случае в качестве приёмников энергии в каждую фазу включается ламповый и проволочный реостаты, т.е. активная нагрузка.

При соединении звездой линейные и фазные токи равны:

IЛ  = IФ

При активной нагрузке ток и напряжение совпадают по фазе. Поэтому векторы IA и Uφ совпадают по направлению.

При равномерной нагрузке трёх фаз, соединённых звездой, фазные токи

IА=IB=IC

а также фазные напряжения

UA=UB=UC

сдвинуты по фазе друг относительно друга на 120º.

Линейные напряжения по величине в 3раз больше фазных, т.е.UЛ =3UФ    и опережают фазные на углы 30º.

Линейные и фазные напряжения при соединении звездой связаны следующими соотношениями:

UAB=UA−UB               {UBC=UA−UC               {UCA=UC−UA

для равномерной нагрузки имеет место равенство:

IA+IB+IC=I0=0

При  наличии нулевого провода и неравномерной нагрузке фаз по нулевому проводу будет проходить ток IА≠0, а напряжения на фазах приёмников остаются неизменными. Если же произойдёт обрыв нулевого провода, то фазные токи при неравномерной нагрузке фаз изменяется и установится таким, что – бы их сумма была равна нулю. Вследствие этого напряжения на отдельных фазах будут различными – на наиболее нагруженной фазе с меньшим сопротивлением напряжение уменьшится, а на других фазах увеличится по сравнению с номинальным значением фазного напряжения.

3.Задание на работу.

Установить соотношение между линейными и фазными напряжениями источника при соединениях в звезду

1. Собрать электрические схемы по рис.5.1 предварительно замерив напряжения каждой фазы. Произвести замер линейных напряжений в схемах.

- Рис.5.1.Схемы соединения источников

2. Найти соотношение фазных и линейных напряжений в исследованных схемах, построить векторные диаграммы.

3.  Исследовать трёхфазную цепь при соединении нагрузки в звезду.

4. Установить симметричную нагрузку и измерить силу токов и напряжения в цепи.

Разомкнуть нейтральный провод, убедиться, что это не вносит никаких изменений в работу цепи.

6. Выяснить как при симметричной нагрузке нейтральный провод влияет на токи и напряжения при обрыве линейного провода в одной из фаз.

7. При одинаковых сопротивлениях двух фаз исследовать влияние изменения сопротивления третьей фазы при замкнутом и разомкнутом нейтральном проводе.

8. По результатам экспериментов рассчитать отношение линейных напряжений на нагрузке к фазным, рассчитать активную мощность каждой фазы и всего потребителя. Построить топографические диаграммы токов и напряжений.

9. Результаты всех измерений занести в таблицу 5.1.

10.Для всех случаев нагрузки построить векторные диаграммы линейных и фазных напряжений и токов и произвести вычисления величин, указанных в таблице 5.1.

11.Сделать выводы по выполненной работе:

а) каково соотношение фазных и линейных напряжений при соединении приёмников энергии звездой,

б) каково влияние нулевого провода при соединении звездой в случае неравномерной нагрузки.

4.Поcтроение векторных диаграмм.

а) равномерная нагрузка (рис.5.2)

От произвольной точки О отложить векторы UA, UB, UCпод углом 120º друг относительно друга. Получаем звезду векторов фазных напряжений. Соединив концы векторов фазных напряжений, получим треугольник векторов линейных напряжений составленный векторами UAB, UBC, UCA

Для построения векторной диаграммы токов отложить от той же точки векторы IA, IB, IC по направлению векторов фазных напряжений. Определить геометрическую сумму токов IA+IB+IC=I0=0

б) Неравномерная нагрузка (рис.5.3)

Построение векторной диаграммы для этого случая производится так же как и для равномерной нагрузки. Но теперь IA+IB+IC=I0≠0

Ток нулевого провода определить графически и сравнить со значением, полученным при измерении.

в) обрыв нулевого провода при неравномерной нагрузке (Рис.5.3).

В этом случае угол сдвига фаз между фазными напряжениями не равен 120º, а геометрическая сумма токов IA+IB+IC=0и следовательно, можно построить треугольник токов по трём точкам методом засечек. Для построения векторной диаграммы напряжений от произвольной точки О отложить векторы фазных напряжений

UA, UB, UCпараллельно векторам токов IA, IB, IC . Соединив концы векторов фазных напряжений, получим треугольник векторов линейных напряжений, который должен быть таким же, как и в первых двух случаях.

5.Домашняя подготовка к  работе.

- Сделать вывод о преимуществах трёхфазных систем.

- Разобраться с расчетами трёхфазных цепей символическим методом.

- Научиться строить векторные и топографические диаграммы трёхфазных цепей.

UAB

UCA

UAB

UA

UC

UB

IB

IC

IB

IC

IA

1200

1200

0

Рис. 5.2

I0

UBC

1200

Рис.5.3

UCA

UAB

UA

UC

UB

IA

IB

IC

6.Указания к выполнению работы в лаборатории.

Питание на стенд подаётся через автомат питания АП с индикацией о включении лампой   «Сеть». Включение ЭДС источников производится с помощью тумблеров ЕI, Е2, Е3. Индикация о включённых источниках производиться соответствующими сигнальными лампами.

Линии связи представлены клеммами.

Размыкание нейтрального провода производиться тумблером ТN .

Нагрузка в каждой из фаз может через соответствующие тумблера Т4-Т21 набираться в виде R, L, C элементов, при этом активные сопротивления могут варьироваться количеством включённых в цепь ламп накаливания.

Все измерения производятся с помощью пяти вольтметров и семи амперметров, смонтированных на вертикальной панели стенда и включённых в соответствии с мнемосхемой.

Необходимые электрические соединения при сборке электрических схем производятся с помощью штепсельных штырьков с проводниками и гнёзд на мнемосхеме.

7.Требования к отчёту.

Обязательно представление в отчёте всех исследованных электрических схем.

Результаты опытов необходимо представить в виде таблиц и векторных диаграмм.

По лабораторной работе сделать заключение относительно:

- соотношение между линейными и фазными напряжениями на источнике и нагрузке, при этом для нагрузки сделать вывод о влиянии её несимметрии.

- соотношений между фазными и линейными токами нагрузки;

- целесообразности нейтрального провода при обрыве линейного провода;

- роли нейтрального провода при обрыве линейного провода;

- причин неполного совпадения опытных результатов с теоретическими;

- о практической ценности сопровождения аналитических расчетов векторными диаграммами.

Таблицу 5.1.

| Вид нагрузки | Измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вычисления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IA | IB | IC | I0 | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | PA | PB | PC | Pо | UAB UA | UBC UB | UCAUC |
|  | a | a | a | a | v | v | v | v | v | v | вт | вт | вт | вт |  |  |  |
| Равномерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неравномерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрыв нулевого привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ТРЁХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГОТОКА ПРИ СОЕДИНЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРЕУГОЛЬНИКОМ.

8. Пояснения к работе.

Соединением треугольником называется такое, когда конец первой фазы приёмника энергии соединяется с началом второй фазы, конец второй фазы – с началом третьей и конец третьей – с началом первой фазы, т.е. приёмники энергии включаются на линейные напряжения без нулевого провода.

При соединении треугольником линейные напряжения равны фазным, т.е.

UЛ = UФ

При равномерной нагрузке фазные и симметричной системе напряжений линейные токи в  3 раз больше фазных, т.е.

IЛ = 3IФ

При равномерной нагрузке фазные и линейные токи сдвинуты друг относительно друга на 120º, причём линейные токи отстают по фазе от фазных токов на 30º.

При неравномерной нагрузке соотношение между фазными и линейными токами изменяется, т.е.

IЛ3.IФ .

а линейные токи не будут иметь сдвига по фазе друг относительно друга в 120º.

При отключении одной или двух фаз приёмников энергии соответствующие фазные токи будут равны нулю.

При обрыве линейного провода схема треугольника превращается в одно фазную разветвлённую цепь. В такой цепи две фазы приёмников энергии, которые были связаны с оборвавшимся проводом, оказываются соединёнными последовательно и включенными вместе с третьей фазой параллельно на линейное напряжение между оставшимися в работе проводами.

Соотношение между фазными и линейными точками на основании первого закона Кирхгофа определяется следующими векторными выражениями:

IA=IAB−ICA                      {IB=IAB−IAB                                 IC=ICA−IBC

В данной работе в качестве приёмников энергии в каждую фазу включаются ламповый и проволочный реостаты, т.е. активная нагрузка.

9.Задание на работу.

- Установить соотношение между линейными и фазными напряжениями источника при соединениях в треугольник.

- Собрать электрические схемы по рис.5а.1, предварительно замерив напряжения каждой фазы. Произвести замер линейных напряжений в  схемах.

- Рис.5а.1.Схемы соединения источников

- Найти соотношение фазных и линейных напряжений в исследованных схемах, построить векторные диаграммы.

- Исследовать трёхфазную цепь при соединении нагрузки в треугольник.

- Собрать электрическую схему по рис.5а.1.

- Установить симметричную нагрузку и измерить токи и напряжения.

- При одинаковых сопротивлениях нагрузки в двух фазах исследовать влияние изменения сопротивления в третьей фазе на работу цепи.

- Отключить одну фазу приёмников энергии (снять перемычку в фазе). Измерить те же величины при оставшихся в работе приёмниках энергии.

- Отключить две фазы приёмников энергии (снять перемычку в двух фазах). Измерить те же величины при оставшихся  работе одной фазе.

- Произвести обрыв линейного провода (снять перемычку на линейном проводе). Измерить те же величины при оставшихся  работе цепи по двум проводам. Выяснить влияние обрыва линейного провода в одной из фаз.

- По результатам опытов рассчитать отношение линейного тока к фазному.

- Рассчитать мощность каждой фазы, всего потребителя.

- Построить векторные диаграммы напряжений и токов нагрузки.

- Установить неравномерную нагрузку путём включения разного количества ламп и изменения положения движков реостатов. Измерить те же величины .

- Результаты всех измерений занести в таблицу 5а.1.

- Для всех случаев нагрузки построить векторные диаграммы и произвести вычисления величин, указанных в таблице 5а.1.

- Сделать выводы по работе:

а) Каково соотношение между фазными и линейными токами при соединении треугольником при равномерной и неравномерной нагрузке,

б)Каковы будут напряжения на фазах приёмников, если перегорит предохранитель в одном из линейных проводов или произойдёт обрыв линейного провода.

10. Поcтроение векторных диаграмм.

а) Равномерная нагрузка (Рис.5а.2)

Согласно второму закону Кирхгофа геометрическая сумма напряжений в контуре треугольника равна нулю, т.к. в контуре треугольника нет источника э.д.с.:

UA+UB+UC=0

Следовательно, векторы фазных напряжений всегда образуют замкнутый равносторонний треугольник, который и строится по данным опыта. В этом треугольнике

UA= UABUB = UBCUC = UCA

Затем необходимо отложить векторы фазных токов IAB = IBC = ICAот начал соответствующих векторов фазных напряжений. Векторы этих токов совпадают по направлению с векторами фазных напряжений, т.к. нагрузка активная.

Таблице 5а.1.

| Вид нагрузки | Измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вычисления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IAB | IBC | ICA | IA | IB | IC | UAB | UBC | UCA | PAB | PBC | PCA | Pо | IA IAB | IB IBC | ICICA |
|  | a | a | a | a | a | a | v | v | v | вт | вт | вт | вт |  |  |  |
| Равномерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Откл.одной фазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Откл.двухфазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрыв линей провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A

B

C

IC

IA

IB

ICA

IAB

IBC

-ICA

-IAB

-IBC

UCA

UBC

UAB

Рис. 5а.2.

A

B

C

IC

IA

IB

ICA

IAB

IBC

-ICA

-IAB

-IBC

UCA

UBC

UAB

Рис. 5а.3.

A

B

C

IC=ICA

IA=-ICA

UCA

UBC

UAB

Рис. 5а.5

Рис. 5а.4

A

IC

ICA

-IBC

A

B

C

IA=-ICA

UCA

UBC

UAB

IB=IBC

После этого построить векторы линейных токов, исходя из приведённых выше в пояснениях к данной работе геометрических соотношений, составленных на основании первого закона Кирхгофа, которые для удобства построения диаграммы можно переписать следующим образом:

IA=IAB+(−ICA)                   {IB=IBC+(−IAB)                     {IC=IBC+(−IBC)

Таким образом, построение векторов линейных токов сводится к геометрическому сложению векторов фазных токов. При этом очевидно, что стоящие в этих выражениях со знаком минус вектора фазных токов по величине равны соответствующим положительным фазным токам, а по направлению прямо противоположны им.

б)  Неравномерная нагрузка (рис.5а.3).

Векторная диаграмма для этого случая строится так же, как и для случая равномерной нагрузки, только величины векторов фазных и линейных токов будут различны.

в) Отключение одной фазы (рис.5а.4).

При отключении одной фазы, например, фазы АВ ток в этой фазе IАВ=0

Построение векторной диаграммы производится так же, как и в предыдущих случаях, но только векторы линейных токов определяются из соотношений

IA=0+(−ICA)=−ICA                IB=IBC+0=IBC                  IC=ICA+(−IBC)

г) Отключение двух фаз (Рис.5а.5)

При отключении двух фаз, например, фазы АВ фазы ВС, токи этих фаз

IAB = 0          IBC = 0

А векторы линейных токов определяются из следующих выражений

IA=0+(−ICA)=−ICA                 IB=0              {IC=ICA

д) Обрыв линейного провода (рис.5а.6).

Рассмотрим обрыв линейного провода В.

IBC=IAB

ICA

IA=IC

UBC

A

C

Рис.5а.6

В этом случае в трёх фазной цепи сохранится только одно линейное напряжение между оставшимися в работе проводами, т.е. UCA, которое надо отложить на векторной диаграмме так же, как оно откладывалось на всех предыдущих диаграммах. Этот случай аналогичен рассмотренному выше отключению двух фаз (п.г.) с той разницей, что здесь между проводами будут включены две параллельные ветви (фазы АВ и ВС, соединённые последовательно и фаза СА). Как и при отключении двух фаз, при обрыве линейного провода получаем одно фазную цепь переменного тока. При обрыве линейного провода В ток в нём будет равен нулю, т.е.

IB = 0

Из выражений, определяющих соотношения между фазными и линейными токами, приведённых выше в пояснениях к данной работе, можно показать, что

IA= -ICАIAB = IBC

Векторы токов IAB=IBC     ,ICA   ,   {IA=−IC   на векторной диаграмме отложить по направлению вектора напряжения UCA, т.к. нагрузка активная.

11. Домашняя подготовка к  работе.

Построить теоретический материал по учебнику 6.3-6.9. или    7.1;7.2.

Сделать вывод о преимуществах трёхфазных систем.

Разобраться с расчетами трёхфазных цепей символическим методом.

Научиться строить векторные и топографические диаграммы трёхфазных цепей.

12.Указания к выполнению работы в лаборатории.

Питание на стенд подаётся через автомат питания АП с индикацией о включении лампой   «Сеть». Включение ЭДС источников производится с помощью тумблеров ЕI, Е2, Е3. Индикация о включённых источниках производиться соответствующими сигнальными лампами.

Линии связи представлены клеммами.

Размыкание нейтрального провода производиться тумблером ТN .

Нагрузка в каждой из фаз может через соответствующие тумблера Т4-Т21 набираться в виде R, L, C элементов, при этом активные сопротивления могут варьироваться количеством включённых в цепь ламп накаливания.

Все измерения производятся с помощью пяти вольтметров и семи амперметров, смонтированных на вертикальной панели стенда и включённых в соответствии с мнемосхемой.

Необходимые электрические соединения при сборке электрических схем производятся с помощью штепсельных штырьков с проводниками и гнёзд на мнемосхеме.

13.Требования к отчёту.

Обязательно представление в отчёте всех исследованных электрических схем.

Результаты опытов необходимо представить в виде таблиц и векторных диаграмм.

По лабораторной работе сделать заключение относительно:

- соотношение между линейными и фазными напряжениями на источнике и нагрузке, при этом для нагрузки сделать вывод о влиянии её несимметрии.

- соотношений между фазными и линейными токами нагрузки;

- целесообразности нейтрального провода при обрыве линейного провода;

- роли нейтрального провода при обрыве линейного провода;

- причин неполного совпадения опытных результатов с теоретическими;

- о практической ценности сопровождения аналитических расчетов векторными диаграммами.

14. Вопросы для самопроверки.

- Какое соединение называется звездой?

- Изобразить простейшие способы соединения трёхфазного источника с трёхфазной нагрузкой.

- Какие соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями при соединениях нагрузки в звезду?

- Какого соотношение между токами в линейных и нейтральном проводах?

- Какую роль выполняет нейтральный провод при несимметричной нагрузке?

- Как можно рассчитать напряжение на нейтрали?

- Как рассчитываются мощности?

- От чего зависит угол сдвига между фазными напряжением и током?

- Изобразить векторную диаграмму напряжений и токов для симметричных нагрузок, соединённых в звезду .

- Что называется соединением треугольником?

- Каковы соотношения между линейными и фазными напряжениями, а также между линейными и фазными токами при соединении треугольником и равномерной нагрузке фаз?

- Как на векторной диаграмме определяются линейные токи?.

- Какие соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями при соединениях нагрузки в треугольник?

- Как рассчитываются мощности?

- От чего зависит угол сдвига между фазными напряжением и током?

- Изобразить векторную диаграмму напряжений и токов для симметричных нагрузок, соединённых в треугольник.

- Как влияет обрыв линейного провода на работу трёхфазного потребителя, соединенного в треугольник?

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 6

ОДНОФАЗНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДАХ.

  - Цель работы:

1.  Изучение работы схемы однополупериодного выпрямления.

2.  Изучение работы схемы двухполупериодного   выпрямления по однофазной мостовой схемы.

3.  Исследование работы сглаживающих фильтров выпрямителей.

4.  Снятие внешней характеристики выпрямителей.

2. Пояснение работы

Выпрямительные устройства служат для преобразования переменного тока в постоянный ток. И состоят из трансформатора, предназначенного для преобразования напряжения по величине и для гальванической развязки выпрямителей от питающей сети (рис.6.1), блока вентилей (диодов), предназначенного для преобразования переменного тока в постоянный; фильтра, предназначенного для сглаживания пульсаций  выпрямленного напряжения.

-

(+)

Rн

i2=iн

VD

UН

U2

+

(-)

U1

VD

Тр

Рис.6.1. Схема ооднополупериодного выпрямителя

Временные диаграммы, поясняющие работу выпрямителя, изображены на рис. 6.2. Если считать вольтамперметр характеристики диода идеальными, то будут справедливы следующие рассуждения.

В течении положительного полу периода (интервал 0+π) напряжения, снимаемого со вторичной обмотки трансформатора (полярность на рисунке указана без скобок), диод открыт и по цепи протекает ток  i2 = iн. Напряжение на нагрузке Uн при этом практически равно U2.

При отрицательном  полу периоде (интервал π+2π) напряжения вентиль VD закрыт и ток в цепи отсутствует, так как относительно анода вентиля приложено отрицательное напряжение U.

Тогда среднее значение выпрямленного напряжения  можно представить как

Uн =12π0ПU2dωt=12π0ПU2msinωtdωt=2πU2=0.45 U2	(1)

Следовательно, действующее значение напряжения на вторичной обмотке трансформатора должно быть U2=2.22 Uн

Действующее значение тока во вторичной обмотке трансформатора

I2 = 12π0πi22dωt =12π0πI22msin2ωtdωt= π2Iн  =1.57 Iн		(2)

Тогда мощность, снимаемая со вторичной обмотке трансформатора, должна быть не менее

P2=U2I2ηТр=2.22UН∗1.57IНηТр=3.5ηТрРН      (3)

где Рн=UнIнмощность постоянных составляющих выпрямленных напряжения  Uн и тока Iн ; ηтр – к.п.д. трансформатора.

Максимальное обратное напряжение на вентиле будет

Uобр.т = U2m= 2U2

Iн

I2m

π

2π

3π

O

U2m

u2      i2

3π

2π

π

uн      iн

uн

iн

UН

Рис.6.2.Временные диаграммы работы однополупериодного выпрямителя

Коэффициент пульсаций по первой гармонике на выходе такого выпрямителя будет

Кn= Um(1)UН=π2=1,57		(4)

где Um(1)=U2m2–амплитуда первой гармоники. К достоинствам однополу-периодного выпрямителя следует отнести простоту схемы и наличие в схеме только одного диода.

Недостатками являются большая величина пульсации выпрямленного напряжения и необходимость использования трансформаторов с мощностью, значительно превышающей мощность отдаваемую на постоянном токе.

  - Двухполупериодная мостовая схема выпрямителя.

Электрическая схема выпрямителя приведена на рис. 6.3.

Рис.6.3. Схемадвухполупериодного мостового выпрямителя

Временные диаграммы, поясняющие его работу изображено на рис.6.4

Вторичная обмотка трансформатора присоединена в диагональ моста, состоящего из  вентилей, нагрузка подключения  в другую диагональ моста: между точкой соединения катодов двух вентилей (+ Uн) и точкой соединения анодов двух других вентилей (- Uн).

При положительном полупериоде (интервал 0+π) напряжения U2  вторичной обмотке трансформатора к диодам VД1 и VД3 напряжение прикладывается в прямом направлении (полярность на рисунке без скобок), следовательно, ток протекает через вентиль VД1, Rн, VД3. В это время к вентилям VД2 и VД4  приложено напряжение обратной полярности и следовательно, ток через них не течет.

В течение следующего полупериода   (интервал π+2π)  к диодам VД2 и VД4 приложено прямое напряжение, а к диодам VД1 и VД3 обратное. Следовательно, ток протекает по цепи: VД2,  Rн,  VД4.

ua2,4ia1,4

ua2,4

ia2,4

ua1,3ia1,3

Iн

iн

uн

Uн

uн  iн

I2m

π

2π

3π

O

U2m

u2      i2

π

3π

2π

ua2,4

π

3π

2π

Рис.6.4.Временные диаграммы работы двухполупериодного выпрямителя

Таким образом, в оба полупериода ток через нагрузку протекает в одном направлении, что и проиллюстрировано на временной диаграмме рис.6.4

Среднее выпрямленное напряжение на нагрузке тогда в соответствии с выражением (I) будет

Uн = 0,9 U2		(5)

Действующее значение напряжения вторичной обмотки U2=1,11 Uн

Действующее значение тока во вторичной обмотке I2 = 1,11 Iн

Расчетная мощность вторичной обмотки

P2=  U2I2ηТр= 1.11Uн1.11IнηТр= 1.23ηТрPН	(6)

Максимальное обратное напряжение на вентиле

Uобр.m = U2m = 2U2

Коэффициент пульсаций по первой гармонике

kп=Um(1)UН=23=0,67		          (7)

К достоинством мостового двухполупериодного выпрямителя в сравнении с однополупериодными следует отнести понижение мощности, снимаемой со вторичной обмотки трансформатора, и уменьшение пульсаций.

К недостаткам относится наличие в схеме четырех вентилей.

Uвх

С

Uн

R

Rн

Uвх

С

Uн

L

Rн

Uвх

С2

Uн

L

Rн

С1

Uвх

С1

Uн

R

Rн

С2

a)

в)

г)

б)

Рис.6.5.Электрические схемы сглаживающих фильтров

  - Сглаживание фильтры.

Сглаживающие фильтры применяются для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжение до уровня, который требуется при нормальной работе потребителя.

Уровень содержания переменных составляющих в выпрямленном напряжение определяется коэффициентом пульсаций, который в практике определяется по I-ой гармонике

kп=Um(1)UН			(8)

где Um(1) = амплитуды I –й гармоники; Uн – среднее выпрямленное напряжение.

Различают коэффициенты пульсаций на выходе выпрямителя Кβи на выходе фильтра Кφ

Мерой качества фильтре является его коэффициент сглаживания

Kc = KВKФ			(9)

Ослабление фильтром переменной составляющей напряжения  характеризуется коэффициентом фильтрации

K = Uвm(1)Uфm(1)		(10)

где U βm (1) и Uφm(1) – соответственно,амплитуды первых гармоник напряжений на выходах выпрямителя и фильтра.

Фильтры одновременно с ослаблением переменных составляющих напряжения уменьшает его постоянную составляющую. Это уменьшение характеризуется коэффициентом передачи постоянной составляющей со входа фильтра на его выход.

λ = UнU1=RнRф+Rн		(11)

С учетом коэффициентов К и λ коэффициент сглаживания, характеризующий эффективность и качество фильтра, представляется как:

Kc = KвKф=Kλ		(12)

Основными элементами сглаживающих фильтров является катушки индуктивности и конденсаторы. Различают Г – образные и П–образные RС и LС – фильтры (рис 5). Г – образные LС – фильтры обеспечивают сравнительно высокий коэффициент сглаживания, поэтому они  находят применение в выпрямительных устройствах.

Часто вместо LC – фильтры используются RC – фильтр. В таком фильтре вместо индуктивности L включен резистор R (рис 5,6,г), что уменьшает габариты, вес и стоимость фильтра. Но коэффициент сглаживания этого фильтра меньше, чем LC – фильтра. Это объясняется как меньшим ослаблением пульсации  из-за отсутствия индуктивности, так и уменьшением постоянной составляющей напряжения на нагрузке за счет падения напряжения на резистор R. Коэффициент сглаживания П– об разног фильтра выше, чем у  Г – образного за счет  наличия дополнительного конденсатора. Для  получения наименьших коэффициентов пульсаций применяют многозвенные фильтры, в которых последовательно включены несколько Г–образных фильтров. Общий коэффициент сглаживанию при этом равен произведению коэффициентов сглаживания Г- образных фильтров.

  - Внешняя характеристика выпрямителя.

Внешняя характеристика выпрямителя  представляет собой графическую зависимость среднего значения выпрямленного напряжения от среднего значения тока нагрузки.

При активной или активно-индуктивной  нагрузке какую характеристику описывает выражение

UY=UY {{ - (Σ∆UD+I2RT+IY RA)		(14)

где Uнхх – среднее значение выпрямленного напряжения на холостом ходу, I2Rт- среднее значение падения напряжения в обмотке  трансформатора, ΣUв– среднее значение падения напряжения в вентилях, IнRф – среднее значение  падения напряжения на фильтре.

Увеличение тока нагрузки Iн  приводит к увеличению падения напряжения на элементы схемы, а, следовательно, уменьшению напряжения на нагрузке. Так как сопротивление вентилей зависит от  тока, то и внешняя характеристика выпрямителя является нелинейной. Очевидно также, что наличие фильтра и его тип существенно влияют на внешнюю характеристику выпрямительного устройства.

По наклону внешней характеристики можно судить о выходном (внутреннем) сопротивлении выпрямителя. Чем меньше наклон характеристики, тем меньше выходное сопротивление выпрямителя.

  - Задание на работу.

1. Снять осциллограммы токов и напряжений после трансформатора и на нагрузке для однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей.

2. По результатам измерений определить коэффициенты пульсаций выпрямителей без фильтров, а также с Г- образными RC, LC, и П – образными CRC, CLC, фильтрами.

3. Снять и построить внешние  характеристики однополупериодного и двухполупериодного выпрямительных устройств без фильтров и с различными схемами фильтров:

  - Указания по выполнению работ на лабораторной установке.

Описание лабораторной установки.

Принципиальная электрическая схема лабораторной установки  изображена на лицевой панели стенда. Выбор однополупериодной  или двухполупериодной схемы для исследований осуществляется при помощи тумблера В1.

Сборка фильтров  по различным  схемам осуществляется при помощи тумблеров: В3, В4  В5 В6  .

Снятие осциллограмм выходных токов и напряжений производится подключением осциллографа  соответственно к гнездам Г1, Г2  и  Г7, Г8.

Снятие осциллограмм выходных напряжений и токов производятся с гнезд  Г5, Г6,  Г8.

Изменение тока нагрузки осуществляется при помощи регулятора тока Id. Выходной ток и напряжение контролируется соответствующими миллиамперметром и вольтметром, включенными в цепь нагрузки.

Визуальное наблюдение и зарисовка кривых напряжений и токов  производится при помощи осциллографа типа CI –19Б.

7. Порядок выполнения работы.

4.2.1.Ознакомиться с целью работы, описанием установки, измерительными приборами, подключить к сети ~220. В осциллограф и произвести а случае необходимости его подстройку.

4.2.2. Включить тумблером В1  одну из исследуемых схем выпрямления.

4.2.3. Подать питание на стенд при помощи автомата АП и тумблера В2 Проконтролировать подачу питания по сигнальным лампам Л1 и Л2.

4.2.4.С помощью осциллографа снять осциллограммы входного и выходного токов и напряжений выпрямителя.

4.2.5. Собрать Г–образные фильтры, а затем П–образные, произвести необходимые замеры  для определения коэффициентов пульсаций для выпрямителя без фильтра и для четырех указанных в п.п. 3.2. типов фильтров.

4.2.6. Для выпрямителей без фильтров и с фильтрами в соответствие  с задание по п.п. 3.3. снять внешние характеристики.

8. Контрольные вопросы.

1.  Назначение выпрямительных устройств.

2.  Блок – схема выпрямительного устройства.

3.  Назначение каждого из элементов выпрямителя.

4.  Вольт – амперная характеристика полупроводникового диода.

5.  Достоинства и недостатки различных схем выпрямителей.

6.  Что характеризуется коэффициент пульсаций?

7.  Что характеризует коэффициент сглаживания?

8.  Понятие Г-образных и П-образных фильтров.

9.  О чем можно судить по внешней характеристике выпрямителя?

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 7

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК БИПОЛЯРНЫХ  ТРАНЗИСТОРОВ И СХЕМ ИХ ВКЛЮЧЕНИЙ.

- Цель работы:

1. Исследование  различных схем включения трансформатора;

2. Исследование статических характеристик трансформатора при различных  схемах их включениях;

3. Изучение работы усилителей на одном транзисторе при различных схемах его включения.

Биполярные транзисторы представляют собой трехслойный полупроводниковые приборы, у которых, внешний слой имеют одинаковый тип проводимости ( р-п-р и  п-р-п- тип)

Существуют три основных схем включения транзисторов: с общей базой с общим эмиттером, с общим коллектором (рис 7.1)

UЭ

UК

IЭ

IК

+

_

_

А)

IБ

UБ

UЭ

IЭ

+

+

_

_

Б)

IБ

UБ

UК

IК

+

+

_

_

В)

Рис.7.1.Схемы включения транзисторов.  а) с общей базой; б) с общим эмиттером; в) с общим коллектором.

В схеме с общей базой (рис 7.1.а) выходным током являться ток эмиттера Iэ, а выходным ток коллектора Iк следовательно коэффициент передачи по току трансформатора, включенного по этой схеме будет

λ=IkIэ	(1)

При этом  λ  лежит  в пределах 0,9 – 0,97. Выходными характеристиками  транзисторов, включенных по схеме с общей  базой  будут зависимости Iэ=f(Uэб) при  Uкб= const, а выходными Iк = f (Uкб) при Iэ = const.

При включении по схеме с общим эмиттером (рис. 7.1.б) выходным током является ток базы Iб, а выходным ток коллектора Iк следовательно коэффициент передачи по току будет

β=IkIб=λ∗IэIalignlэ−Iк=λ∗IэIэ−λIэ=λ1−λ(2)

Выходными и выходными характеристиками транзисторов при этом включении будут соответственно, зависимостиIб=f (Uэб) приUк= const и Ik=f(Uкэ) при Iб = const.

Схема  включения с общим коллектором (рис. 7.1.в) похожа на схему с общим эмиттером, так как в обеих схемах управляющим  током является ток базы, а выходные токи (Iэ или Iк) различается, как известно, незначительно. Поэтому семейства входных характеристик мало отличаются для обоих друг от друга, а коэффициент передачи по току у схемы с общим коллектором будет

К = IэIб=IэI(1−λ)=11−λ=1+β	(3)

т.е.  усиление по току этой схемы практически одинаковое со схемой с общим эмиттером.

1k

10k

100

1k

1F

1F

2N2904A

1k

1k

1k

1F

1F

2N2904A

Рис.7.2. Схема усилителей с общим эмиттером    а) с эмиттерной термостабилизацией    б) с коллекторной термостабилизацией;

Рис.7.3.Схема усилительного каскада с общим коллектором

Одним из наиболее распространенных усилительных каскадов на биполярных транзисторах является каскад по схеме с общим эмиттером. В зависимости от варианта температурной стабилизации каскада различают две электрические схемы усилителей с общим эмиттером, представленные на рис 7.2.

Схема усилительного каскада с общим коллектором  приведена на рис 7.3. В этом каскаде резистор, с которого снимается выходное  напряжение, включен  эмиттерную цепь. Поскольку а входное напряжение усилительных каскадов с общим коллектором практически не отличаются от входного по величине и фазе, то их называют эмиттерными повторителями. При этом входное  сопротивление эмиттерного повторителя много больше входного сопротивления транзистора.

- Задание на работу.

1. Исследование статических характеристик транзисторов при различных схемах их включения.

2.  Собрать схему для исследования статических характеристик транзистора при его включении с общим эмиттером. Снять семейства входных и выходных характеристик. Снять проходную характеристикуIk = f (Iб)при Ek = const

3. Собрать схему для исследования статических характеристик транзистора при его включении с общим коллектором. Снять семейство входных и выходных характеристик  . Снять проходную характеристику:Iэ=f (Iб)при Ек = const

4. Изучение работы усилительных каскадов при различных схемах включения транзистора.

5. Собрать усилитель по схеме с общим эмиттером с эмиттером температурой стабилизации, и для заданных преподавателем величин Rк, Ек, Rн определить экспериментальным путем величину входного тока, соответствующего максимальному выходному напряжению, соответствующему появлению видимых нелинейных искажений в кривой выходного напряжения.

6. Собрать схему усилительного каскада с общим коллектором и провести исследования, аналогичные заданию э.п.п. 5.

7. Вычислить коэффициенты усиления по току, мощности и напряжению для всех исследованных схем.

8. Рассчитать выходные и выходные сопротивления исследованных усилительных каскадов.

9. Провести сравнительный анализ полученных экспериментальных и расчетных данных.

- Указания по выполнению работы в лаборатории.

Электрическая схема стенда соответствует мнемосхеме , нанесенной на его передней панели. Входное напряжение на схеме измеряется при помощи вольтметра V с большим внутренним сопротивлением, расположенным а правой части лицевой панели стенда. Исследованию формы кривых входного и выходного напряжений осуществляется при помощи осциллографа, подключаемого  к соответствующим гнездам мнемосхеме. Сборка необходимых для исследования схем производится при помощи тумблеров В1-В16. Регулировка входного напряжения  производится при помощи потенциометра R1, а напряжения питания потенциометра R2. Питание на стенд подается  после включения автомата питания АП и включения тумблера «сеть». Питание осциллографа производится от розетки ~220В стенда после включения автомата АП.

- Требования к отчету.

Отчет должен содержать:

1. Принципиальные электрические схемы всех исследованных в работе схем;

2. Семейства входных и выходных характеристик для схемы включения с общим эмиттером и с общим коллектором;

- Контрольные вопросы.

- Основные схемы включения транзисторов.

- Физические основы работы р-п-р и п-р-п полупроводниковых приборов при их подключении к источникам  напряжения.

- Понятия семейств входных и выходных характеристик и порядок  работы с электрическими схемами при их снятии.

- Назначение элементов схем усилительных каскадов с общим эмиттером и общим коллектором.

- Понятия режима покоя и рабочей точки.

- Способы температурной стабилизации усилительных каскадов.

- Причины появления нелинейных искажений выходного напряжения.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЕВЫХ  ТРАНЗИСТОРОВ И СХЕМ ИХ ВКЛЮЧЕНИЙ.

- Цель работы – изучение работы, исследование характеристик и определение основных параметров полевого транзистора с р-п- переходом.

Ток  в канале проводимости полевого транзистора (выходной сигнал) регулируется потенциалом управления (входной сигнал), создающим вблизи  этого канала электрическое поле. Ток в канале проводимости формируется зарядами одной полярности как п- , так и р- типа (отсюда другое название полевых транзисторов – униполярные приборы). При этом изоляция управляющего электрода осуществляется либо слоем диэлектрика, либо запертыми р-п переходами.

В настоящей  работе исследуется кремневый полевой прибор с собственной проводимостью п-типа, затвор которого образован запертыми р-п переходами.

Схема для снятия характеристик полевого транзистора с затвором в виде р –п перехода приведена на рис 1

-

+

+

-

V

V

mA

З

И

С

R1

E1

R2

E2

Рис.1. Схема исследавания  полевого транзистора

В схеме имеются два источника, позволяющие изменять направления на затворе и стоке полевого транзистора  Потенциометры R1 и R2 позволяют регулировать напряжения на затворе и стоке.

- Задание на работу.

Снятие и построение стоковых характеристик.

Стоковые характеристики представляют собой зависимости  Iст = f (Uст)  при Uэ = const и снимается для 4-5 значений напряжения затвора U э. На основании полученных экспериментальных данных, занесенных в таблицу наблюдений, строится семейство стоковых характеристик.

Снятие и построение стоко- затворной характеристики.

Стоко – затворные характеристики представляют собой зависимости           Iст =f (U3) при Uст = const и снимается для одного значения напряжения стока, заданного преподавателем. При этом изменяются напряжения затвора от 0 (максимальное значение тока стока) до напряжения отсечки (ток стока равен нулю) через 0,1-0,2В. На основании таблицы наблюдений в прямоугольной системе координат строится стоко – затворная характеристика.

Определение параметров полевого транзистора.

По  стоковой характеристики при U 3 = 0 определяется значения напряжения насыщения Uнас   и тока насыщения I нас , а также по одной из стоковых характеристик (по указанию преподавателя определяется выходное дифференциальное сопротивление.)

По стоко-затворной характеристике определяется значение напряжения отсечки U0 и крутизна характеристики.

- Указания по выполнению работы в лаборатории.

Экспериментальная электрическая схема рис 1. соответствует  мнемосхеме, нанесенной на передней панели стенда. В качестве  исследуемого полевого прибора используется транзистор типа КП302А . Обеспечение различных вариантов  результатов экспериментов при одном и том же транзисторе достигается включением различных сопротивлений (по заданию преподавателя)  в цепь стока или истока при помощи переключения П1 – П2 . Измерительные приборы включены в цепи затвора и стока в соответствии со схемой по рис 1 и мнемосхемой и  представляют собой приборы магнитоэлектрической системы.

- Требования к отчету.

Отчет должен содержать:

- наименование и цель работы;

- схему для снятия характеристик транзистора с краткой характеристикой входящих в нее элементов;

- таблиц наблюдений;

- семейство стоковых характеристик.

- Стоко –затворную характеристику;

- Таблицу значений параметров транзистора определенных по экспериментальным характеристикам;

- Краткие выводы по работе.

- Указания по выполнению работ на вертуальном стенде.

Порядок выполнения работы на вертуальном стенде

8.1 Лаборант задает в компьютер программный пакет  “Elektronics Workbench” и студентам дает необходимые указание.

Собрать схему для исследования статических характеристик полевого транзистора.

8.1.1.Снятие и построение стоковых характеристик.

Стоковые характеристики представляют собой зависимости  Iст = f (Uст)  при Uэ = const и снимается для 4-5 значений напряжения затвора U э. На основании полученных экспериментальных данных, занесенных в таблицу наблюдений, строится семейство стоковых характеристик.

Примечание: В место входного сигнала можно  пользоваться источником постоянного тока

Снятие и построение стоко-затворвых характеристик.

Стоко – затворные характеристики представляют собой зависимости           Iст =f (U3) при Uст = const и снимается для одного значения напряжения стока, заданного преподавателем. При этом изменяются напряжения затвора от 0 (максимальное значение тока стока) до напряжения отсечки (ток стока равен нулю) через 0,1-0,2В. На основании таблицы наблюдений в прямоугольной системе координат строится стоко – затворная характеристика.

Примечание: Изменением значение сопротивление R2 ,снимаеться параметры  Iст и Uз.

- Вопросы для самопроверки.

- Вид полевых приборов?

- Достоинства полевых транзисторов?

- Устройство и принцип работы полевого транзистора с затвором в виде р-п перехода?

- начертить схему включения полевого транзистора с указанием полярностей источников напряжения.

- Условные обозначения полевых транзисторов.

- основные характеристики  полевых транзисторов.

- Чем объясняется высокое входное сопротивление полевого транзистора по сравнению с биполярными транзисторами?

- Область применения полевых транзисторов?

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 9

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЕ

- Цель работы.

- Экспериментальное исследование характеристики кремниевого стабилитрона.

- Освоение работы схемы стабилизатора напряжения на основе стабилитрона и снятие основных характеристик.

- Изучение принципа работы компенсационного стабилизатора и снятие его основных характеристик.

- Пояснения к работе.

В настоящее время различают два способа обеспечения стабилизации напряжения или тока при питании электронных схем: параметрический и компенсационный.

В параметрических стабилизаторах используются стабилизирующие свойства характеристик нелинейных элементов. Наибольшее практическое применение для этой цели имеют  кремневые стабилитроны.

Электрическая схема для исследования вольт – амперной характеристики кремневого стабилитрона приведена на рис 1.

мА

V

мА

Ru

Uo

Io

Rг

Iст

Uo

Ист

пит

.

.

Рис.1.Схема исследования кремневого стабилитрона

Принципиальная схема параметрического стабилизатора напряжения,в которой в качестве нелинейного элемента используется кремневый стабилитрон стабилитрон,схема приведена на рис.2.

мА

V

мА

Ru

Uo

Io

Rг

Iст

Uo

Ист

пит.

.

мА

V

Rю

Rю

Uю

Iю

Сю

В3

S

Рис.2.Схема параметрического стабилизатора на  стабилитроне

Схема обеспечивает за счет нелинейности вольт – амперный характеристики стабилитрона стабилизацию постоянного напряжения на нагрузке R н подключенной параллельно стабилитрону, при воздействии различных дестабилизирующих факторов, основными из которых являются колебания сопротивления нагрузки и входного напряжения питания.

Схема стабилизатора   компенсационного типа приведена на рис 3

Д1

Д2

R1

R2

T1

T2

T3

T4

R3

R4

R’д

R”д

Uст

+Uст

+Еп

Рис.3.Принципиальная схема компенсационного стабилизатора

Схема представляет собой транзисторный компенсационный стабилизатор с последовательно включенными регулирующим транзистором Т1, двухкаскадным на транзисторах Т4 и Т3 усилителем постоянного тока, источником опорного напряжения в виде стабилитрона Д2 в цепи эмиттера транзистора Т4  токостабилизирующим двухполюсником на транзистора Т 1  напряжение на базе которого стабилизировано с помощью стабилитрона Д1.

Делитель выходного напряжения на резисторах Rə1 и  Rə2 потендиометре Uст, резистор R4 со стабилитроном Д2 образуют измерительный мост, на одну диагональ которого поступает высокодное напряжение стабилизатора Uн . Ко второй  диагонали моста подключен переход эмиттер – база транзистора Т 4 . Мост работает как схема сравнения. При отключении напряжения на нагрузке от заданного, например, увеличении, увеличивается напряжение, снимаемое с потенциометра U ст  делителя на Rə1 Rə2 , что приводит к приоткрытую транзистора Т4, а это приводит к увеличению тока, через него от токостабилизирующего источника на стабилитроне ДГ и транзисторе Т1 и  , следовательно, к уменьшению тока в базу транзистора Т3 это приводит к при закрытие транзисторов Т3 и Т2 . Увеличения сопротивления транзистора Т2  приводит к увеличению падения напряжения на нем вызывает возврат напряжения на нагрузке к заданному  значению. При уменьшении напряжения на нагрузке схема работает на приоткрытые транзистора Т2, следовательно, на уменьшение на нем падения напряжения, что приводит к повышению напряжения на нагрузке, т.е. восстановлению его до исходного значения.

Таким образом, в исследуемой схеме происходит  непрерывная компенсация отклонения  напряжения на нагрузке за счет изменения величины падения напряжения на нагрузке за счет изменения величины падения напряжения на регулирующем элементе (транзисторе Т2).

Работу схем стабилизации оценивают по величине коэффициента стабилизации.

Где ΔUвх- изменение входного напряжения приводящее к изменению напряжения на выходе на величину ΔUн, Uвх Uн- номинальные напряжения, соответственно, на выходе стабилизатора и выходе.

- Задание на работу.

Снять вольт –амперную  характеристику кремневого стабилитрона  при его обратном включении.

Собрав схему параметрического стабилизатора напряжения снять и построить статические характеристики стабилизатора Uст = f(Uвх)  и      Uст =f(Iн)

Собрать схему компенсационного стабилизатора. Снять и построить статические характеристики стабилизатора Uст = f (Uвх)  и U ст = f (Iн)

По полученным по п.п. 3.2. и 3.3. характеристикам определить коэффициенты стабилизации исследованных схем стабилизаторов и сравнить их между собой.

- Указания по выполнению работы на лабораторной установке.

Работа выполняется на универсальном стенде полупроводниковых стабилизаторов. Сборка электрической схемы для исследований производится путем смены коммутационной платы с изображением исследуемой схемы на лицевой панели стенда. Питание стенда включается тумблером «сеть». Регулирование напряжения, подаваемого на  исследуемую схему от источника питания, производится при помощи потенциометра U0 – нагрузка при помощи тумблера В3 . Регулирование напряжения стабилизации в небольших пределах для схемы компенсационного стабилизатора производится  при помощи потенциометра Uст  ручка которого выведена на лицевую панель стенда.

- Указания по выполнению работ на вертуальном стенде.

9.1   Лаборант задает в компьютер программный пакет  “Elektronics Workbench” и студентам дает необходимые указание. Собрать схему для исследования статических характеристик полевого транзистора.Изучение работы схем стабилизаторов напряжения

9.1.1Собрать схему и снять вольт –амперную  характеристику кремневого стабилитрона  при его обратном включении.Примечание: В место входного сигнала можно  пользоваться источником постоянного тока.

9.1.2 Собрав схему параметрического стабилизатора напряжения снять и построить статические характеристики стабилизатора Uст = f(Uвх)  и          Uст =f(Iн)

9.1.3.Собрать схему компенсационного стабилизатора. Снять и построить статические характеристики стабилизатора Uст = f (Uвх)  и U ст = f (Iн)

- Вопросы для самопроверки.

- Назначение и область применения кремниевых стабилитронов?

- Пояснить работу стабилитрона по вольт-амперной характеристике.

- Что называется параметрическим стабилизатором?

- Что называется компенсационным стабилизатором?

- Пояснить работу схемы параметрического  стабилизатора.

- Пояснить работу схемы компенсационного стабилизатора.

- Каким параметрами оценивается качество стабилизаторов?.

Литература.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. М: Высшая школа, 1978 г.

- Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах . –М: Энергия, 1970 г.

- Нейман Л.Р. Демирчан К.С. Теоретические основы электротехники. М: Энергия, 1974 г.

- Касаткин А. С. , Немцов М. В. Электротехника. – М: Энергоатомиздат, 1983г

- Зайчик М. Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике,  М «Энергия»,  1973 г.